## Лист1
Приложение № 2 к Извещению № 47 от "24" ноября 2009 г
Техническое задание на реактивы для БХЛ для МУЗ "Городская клиническая поликлиника № 4"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке крови | Наличие
| 4 | Количество определений в наборе не менее | 330 | Указать
| 5 | Состав набора:
| 6 | - концентрат тимолового реактива, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 7 | - барий хлористый (0,0481 моль/л), фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 8 | - серная кислота (2,5 моль/л), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 9 | Состав реакционной смеси:
| 10 | - буфер ТРИС ( pН 7,55), ммоль/л | 0.16 | Указать
| 11 | - тимол, ммоль/л | 0.098 | Указать
| 12 | Чувствительность не более, ед. S-H | 0.5 | Указать
| 13 | Линейность в диапазоне не менее, ед. S-H | 1 - 20 | Указать
| 14 | Коэффициент вариации не более, % | 10 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 6
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом | Наличие
| 5 | Исследуемый материал:
| 6 | - сыворотка | Наличие
| 7 | - плазма | Наличие
| 8 | - моча | Наличие
| 9 | Процедура проведения анализа:
| 10 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 11 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 18-25 С0 не менее месяцев | 12 | Указать
| 12 | Стабильность калибратора после вскрытия флакона при емпературе хранения 18-25 Со не менее месяцев | 6 | Указать
| 13 | Состав набора:
| 14 | - железо азотнокислое, мл | 180 | Указать
| 15 | - роданид ртути, мл | 20 | Указать
| 16 | - калибратор, мл | 2 | Указать
| 17 | Состав калибратора:
| 18 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100 | Указать
| 19 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тех-АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 100 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -АПТВ-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозна человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл | 2 х 5 | Указать
| 8 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0 | Указать
| 9 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
| 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 30,0 - 300,0 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 6 | Указать
| 12 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 13 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 200 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70 | Указать
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21 | Указать
| 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 6 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - лизирующий реагент (рН 7 ±0,1), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | -ионообменная смола, проб. х мл | 20 х 2,5 | Указать
| 8 | - стандарт (лиофилизированный), фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | - пластиковые пробирки не менее, шт. | 20 | Указать
| 10 | - сепараторы не менне, шт. | 20 | Указать
| 11 | Состав лизирующего реагента:
| 12 | - борат, моль/л | 1 | Указать
| 13 | - детергенты, % | 0.25 | Указать
| 14 | - NaN3, ммоль/л | 10 | Указать
| 15 | Состав ионообменной смолы:
| 16 | - имидазоловый буфер (рН=7,6), ммоль/л | 30 | Указать
| 17 | - борат, моль/л | 0.15 | Указать
| 18 | Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 град. С, не менее мес. | 2 | Указать
| 19 | Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 град. С до конца срока годности | Наличие
| 20 | Стабильность разведенного стандарта при температуре -20 ◦С не менее, дней | 30 | Указать
| 21 | Количество определений в наборе не менее | 20 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 9
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа: | Наличие
| 6 | -однореагентная (монореагент)
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность монореагента после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 18-25 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 | Указать
| 12 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 13 | Состав монореагента:
| 14 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500 | Указать
| 15 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260 | Указать
| 16 | -детергенты | Наличие
| 17 | -стабилизаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -калий, ммоль/л | 5 | Указать
| 20 | Количество, уп. | 3 | Указать
| 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Препарат для определения титра антител к стрептокиназе в крови больных с целью диагностики ревматизма и других заболеваний стрептококковой этиологии | Наличие
| 5 | Упаковка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 15
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать
| 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать
| 10 | - положительный контроль - РФ не менее, МЕ/мл | 16 | Указать
| 11 | - отрицательный контроль - РФ не более, МЕ/мл | 6 | Указать
| 12 | - слабоположительный контроль - РФ в диапазоне не менее, МЕ/мл | 6,0 - 16,0 | Указать
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против ревматоидного фактора человека | Наличие
| 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 17 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 18 | Количество, компл. | 15 | Указать
| 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент не менее, мл | 2 | Указать
| 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать
| 10 | - положительный контроль - АСО не менее, МЕ/мл | 250 | Указать
| 11 | - отрицательный контроль - АСО не более, МЕ/мл | 150 | Указать
| 12 | - слабоположительный контроль - АСО в диапазоне не менее, МЕ/мл | 150 - 250 | Указать
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, на поверхности которых иммобилизирован антиген стрептококков стрептолизин-О | Наличие
| 16 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 250 | Указать
| 17 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 18 | Время проведения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 19 | Количество, уп. | 15 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Капилляр к СРБ | Наличие
| 4 | Стекло С 93-1 | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х шт. | 1 х 50,00 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 1200 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против с-реактивного белка человека | Наличие
| 11 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 12 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 13 | Количество, уп. | 15 | Указать
| 14 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 15 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50 | Указать
| 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3 | Указать
| 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4 | Указать
| 18 | -уриказа не менее, Е/л | 200 | Указать
| 19 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000 | Указать
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476 | Указать
| 22 | Количество, наб. | 6 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 500 х 2 | Указать
| 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5 | Указать
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3 | Указать
| 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 | Указать
| 17 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 18 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 19 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0 | Указать
| 21 | Количество, уп. | 6 | Указать
| 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США) | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 1200 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Латексный экспресс-тест для качественного определения антител к ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой, в сыворотке крови человека | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - латексный реагент не менее , тестов | 50 | Указать
| 9 | - положительный контроль, фл мл | 1 х 0,5 | Указать
| 10 | - отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 11 | - слайд с 6 тестовыми ячейками | Наличие
| 12 | Состав латесного реагента:
| 13 | -суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка | Наличие
| 14 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 15 | Время проведения анализа не более, мин | 2 | Указать
| 16 | Количество, уп. | 2 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным глутаматдегидрогеназным кинетическим методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 не менее месяцев | 12 | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 в темноте не менее, дней | 20 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер | Наличие
| 13 | -стабилизированный раствор ферментов | Наличие
| 14 | -стартовый реагент | Наличие
| 15 | - калибратор | Наличие
| 16 | Состав ферментативного реагента:
| 17 | -уреаза не менее, Ед/л | 8000 | Указать
| 18 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Ед/л | 700 | Указать
| 19 | Состав калибратора:
| 20 | -раствор мочевины, ммоль/л | 13.3 | Указать
| 21 | Состав стартового реагента:
| 22 | -НАДН2, мг/л | 160 | Указать
| 23 | Количество, уп. | 7 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер-субстрат, таб. | 10 | Указать
| 12 | -ферментативный реагент, таб. | 5 | Указать
| 13 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 14 | -антикоагулянт, таб. | 10 | Указать
| 15 | Состав буфера-субстрата:
| 16 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0.1 | Указать
| 17 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50 | Указать
| 18 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 19 | Состав ферментативного реагента:
| 20 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 | Указать
| 21 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 | Указать
| 22 | Состав калибратора:
| 23 | -глюкоза, ммоль/л | 10 | Указать
| 24 | Состав антикоагулянта:
| 25 | -натрия хлорид, г/л | 9 | Указать
| 26 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0.02 | Указать
| 27 | Количество, уп. | 5 | Указать
| 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым (ДЭА) буфером | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 в темноте не менее, дней | 30 | Указать
| 9 | Объем рабочего реагента | 250 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | - буфер | Наличие
| 12 | - субстрат | Наличие
| 13 | Исследуемый материал:
| 14 | - сыворотка | Наличие
| 15 | - гепаринизированная плазма крови без следов гемолиза | Наличие
| 16 | Количество, шт. | 5 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
19 | 1 | Аланинаминотрансфераза, набор реагентов для количественного определения концентрации аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови 500 мл, Диакон, Россия или эквивалент | Наличие
| 2 | Количество, шт. | 9 | Указать
| 3 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 4 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
20 | 1 | Аспартатаминотрансфераза, набор реагентов для количественного определения концентрации аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови 500 мл, Диакон, Россия или эквивалент | Наличие
| 2 | Количество, шт. | 9 | Указать
| 3 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 4 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов не более | 5 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, пмоль/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, пмоль/л | 5 | Указать
| 15 | -третий калибратор, пмоль/л | 25 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 50 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, пмоль/л | 100 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л | 0-100 | Указать
| 19 | Чувствительность не более, пмоль/л | 2.5 | Указать
| 20 | Количество, шт. | 6 | Указать
| 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8 | Указать
| 11 | Количество калибраторов не менее | 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2 | Указать
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15 | Указать
| 20 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0.12 | Указать
| 21 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20 | Указать
| 22 | Количество, шт. | 6 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Ристомицин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -ристомицин, фл х мг | 1 х 7,5 | Указать
| 7 | -растворитель для ристомицина, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 10 | Указать
| 9 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), осаждающий реагент и калибратор для использования совместно с набором для определения холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -осаждающий реагент, фл х мл | 2 х 50 | Указать
| 9 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 10 | Состав осаждающего реагента:
| 11 | -фосфовольфрамовая кислота, ммоль/л | 0.55 | Указать
| 12 | -хлорид магния, ммоль/л | 25 | Указать
| 13 | Состав стандарта:
| 14 | -холестерин, ммоль/л | 1.29 | Указать
| 15 | Необходим набор для определения конценрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 16 | Количество, шт. | 3 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 | Указать
| 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 | Указать
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 | Указать
| 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать
| 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0 | Указать
| 17 | Количество, уп. | 12 | Указать
| 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ПСА общий - набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42 | Указать
| 8 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8 | Указать
| 11 | Количество калибраторов не менее | 5 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нг/мл | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, нг/мл | 1.5 | Указать
| 15 | -третий калибратор, нг/мл | 5 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, нг/мл | 30 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, нг/мл | 0-30 | Указать
| 19 | Количество, шт. | 3 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-26, руб. |  |  | Указать
Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать
Главный врач МУЗ "ГКП № 4" |  |  |  | Н. М. Зуева