Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№  72    от «25» ноября  2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» ______________ 200__г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место нахождения __________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Место жительства ___________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив Извещение № ________ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок,

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

## предлагает осуществить поставку следующего оборудования-: Интранатальный автоматизированный кардиотокограф

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 6 | Санитарно-эпидемиологического заключения | Наличие |  |
| 7 | Функциональные характеристики |  |  |
| 8 | Регистрация неинвазивными методами сердечной деятельности, двигательной активности плодов (двойни) и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах для оценки функционального состояния плодов (двойни) (автоматически, без маркера событий). | Наличие |  |
| 9 | Автоматический, математический расчет показателей сердечной деятельности плодов (двойни) (базальный ритм, вариабельность базального ритма, акселерации, децелерации). | Наличие |  |
| 10 | ##### Область применения в медицинской практике | Акушерство, гинекология |  |
| 11 | Технические характеристики |  |  |
| 12 | Вычислительный блок (компьютер типа “ноутбук”). |  |  |
| 13 | Дисплей. | Тип дисплея – жидкокристаллический. Рабочее поле дисплея (диагональ) 15.4" . Разрешение WXGA (1280x800 точек). Яркость матрицы 170-200 кд/м2. |  |
| 14 | Память. | 512 Мб DDR-II c возможностью расширения до 1024Мб. |  |
| 15 | Объем дискового пространства | 80 Гб (для возможности длительного хранения полученных данных в памяти прибора и ведения базы данных пациентов). |  |
| 16 | Наличие порта для подключения прибора в больничную сеть и для подключения к сети Internet. | Наличие |  |
| 17 | Медицинский блок. |  |  |
| 18 | Автоматическое самотестирование технического и функционального состояния монитора. | Наличие |  |
| 19 | Автоматический контроль контакта датчиков. | Наличие |  |
| 20 | Датчик УЗ: | Частота ультразвукового лоцирующего сигнала не менее 2 МГц. Частота следования импульсов 2 кГц. Мощность излучения с 1 кв. см. поверхности датчика 10мВт/см кв. |  |
| 21 | Акустическая выходная мощность УЗ датчика | Отвечает требованиям IEC 1157 и FDA 510 (k). |  |
| 22 | TOCO-датчик: | Наличие |  |
| 23 | Диапазон измерений TOCO-датчика. | 0-100 |  |
| 24 | Автообнуление TOCO-датчика | Наличие |  |
| ##### 25 | Принтер. |  |  |
| 26 | Тип принтера | Лазерный |  |
| 27 | Цветная печать | Наличие |  |
| 28 | Ммониторинг |  |  |
| 29 | Исследование | с 30 недель |  |
| 30 | Диапазон контролируемой частоты сердечных сокращении | 60-240 уд/мин |  |
| 31 | Максимальное время исследования 40 мин, с возможностью продления до 90 мин. | Наличие |  |
| 32 | Периодичность автоматических измерений | 20 минут 40 минут (с возможностью продления до 90 мин.) |  |
| 33 | Компьютерная поправка на сон. | Наличие |  |
| 34 | Звуковое воспроизведение сердцебиения плода. | Наличие |  |
| 35 | Предварительная компьютерная оценка состояния плода. | Наличие |  |
| 36 | Графическая регистрация сократительной активности матки. | Наличие |  |
| 37 | Диапазон измерения ЧСС | не менее 60-240 уд/мин |  |
| 38 | Разрешение измерения ЧСС | не хуже 1 уд/мин |  |
| 39 | Функция нестрессового теста с полным (100%) автоматическим расчетом показателей сердечной деятельности плода: - базальный ритм, - размах частоты сердечных сокращений (ЧСС), - количество акцелераций, - амплитуда акцелераций, - количество быстрых/медленных децелераций - макс. амплитуда медленных децелераций, - кол-во движений, - индекс реактивности, - компьютерная поправка на сон плода (автоматическое устранение эффекта влияния сна плода на конечный результат), - предварительная компьютерная оценка состояния плода | Наличие |  |
| 40 | Контроль ритма сердечных сокращений и определение состояния плода, основанное на алгоритме вычисления интегрального диагностического показателя состояния плода (ПСП) (4-х бальная шкала). Величина интегрального диагностического ПСП: 0.0-1.0-здоровый плод 1.1-2.0-начальные проявления нарушения плода 2.1-3.0-выраженное внутриутробное страдание плода 3.1-4.0-резко выраженное нарушение состояние плода | Наличие |  |
| 41 | Программа регистрации родовой активности (количество схваток, продолжительность маточного цикла, регулярность родовой деятельности и изменение базального тонуса) | Наличие |  |
| 42 | Программа «Автоматического определения обвития пуповиной» | Наличие |  |
| 43 | Программа «Установления факта регистрации частоты сердечных сокращений с аорты женщины в случае внутриутробной гибели плода» | Наличие |  |
| 44 | Автоматическое вычисление коэффициента Apgar в условных единицах и вычисление основных диагностических показателей в родах (10-ти бальная шкала). | Наличие |  |
| 45 | Аудио и визуальный контроль эхосигнала для оптимальной установки ультразвукового датчика | Наличие |  |
| 46 | Регистрация шевелений плода | Автоматическая (без маркера событий) |  |
| 47 | Архивирование данных |  |  |
| 48 | Ввод данных о пациентке и клинической аннотации с отражением их на печати в текущем масштабе времени. | Наличие |  |
| 49 | Неограниченное по времени и количеству исследований сохранение полученной информации и её воспроизведение в любой момент времени | Наличие |  |
| 50 | Подключение к компьютерным сетям для расширения возможностей прибора при проведении исследовательских работ | Наличие |  |
| 51 | Распечатка данных |  |  |
| 52 | Печать клинических событий в режиме реального времени через 40 минут обследования. | Наличие |  |
| 53 | Программное обеспечение |  |  |
| 54 | Русифицированное программное обеспечение и интуитивный интерфейс для упрощения работы врача. | Наличие |  |
| 55 | Функция помощника | Наличие |  |
| 56 | Демонстрационная версия для ускоренного обучения врача | Наличие |  |
| 57 | Общие технические характеристики |  |  |
| 58 | Габариты прибора не более (мм) | 80x295x300 |  |
| 59 | Масса не более, кг | 3,8 |  |
| 60 | Напряжение питания, В | 220 |  |
| 61 | Потребляемая мощность, Вт | 25 |  |
| 62 | Электробезопасность |  |  |
| 63 | Тип защиты от поражения электрическим током | II класс по ГОСТ Р 50267.0-92 |  |
| 64 | Комплектация (стандартная): |  |  |
| 65 | - Единый блок: медицинский блок, объединенный с вычислительным блоком - компьютером типа “ноутбук” с процессором типа «Селерон» | 1 шт. |  |
| 66 | - лазерный цветной принтер | 1 шт. |  |
| 67 | - блок питания | 1 шт. |  |
| 68 | - датчик УЗ | 2 шт. |  |
| 69 | - датчик ТОКО | 1 шт. |  |
| 70 | - сетевой кабель | 1 шт. |  |
| 71 | - ремень крепления датчика | 3 шт. |  |
| 72 | - флакон с гелем | 1 шт. |  |
| 73 | - руководство по эксплуатации на русском языке (наличие при поставке) | 1 шт. |  |
| 74 | - крепление для датчика | 1 шт. |  |
| 75 | Возможность стационарного и переносного применения | Наличие |  |
| 76 | Высокая ремонтопригодность, ресурс работы не менее 10 лет | Наличие |  |
| 77 | Гарантийный срок эксплуатации с момента пуска в эксплуатацию не менее 12 месяцев | Указать |  |
| 78 | Монтаж и пуско-наладка оборудования | Наличие |  |
| 79 | Обучение медицинского персонала | Наличие |  |
| 80 | Срок поставки | 3 календарных дня с момента заключения контракта |  |
| 81 | Количество товара, шт. | 1 |  |
| 82 | Год выпуска | 2009 |  |

___________________________________________  соответствую(ем) требованиям,

(наименование участника размещения заказа)                установленным статьей 4 Федерального

закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего   предпринимательства в

Российской Федерации", а именно:

- (Данный пункт декларируют только юридические лица) - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет _____ человек;

(указать количество)

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет ______________________ рублей и включает в себя

___________________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных (не включенных) расходах, в т. ч. расходах на доставку и разгрузку оборудования  , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей, установку оборудования, вспомогательные услуги)

В случае принятия настоящей котировочной заявки _______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен(на, но) исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП