Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «25» ноября 2009 года  № 90

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2009 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 90 от 25.11.09 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 90 от 25.11.09 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, потребительских свойств и цены товара.

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Техническое задание

на прикроватный монитор

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монитор прикроватный |  |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | № ____ от _____ сроком действия до ______ |
| 5 | Сертификат соответствия | № ____ от _____ сроком действия до ______ |
| 6 | Масса: |  |
| 7 | Размеры: |  |
| 8 | Ручка для транспортировки |  |
| 9 | Работа от внутренней батареи |  |
| 10 | Возможность использования встроенного 2-х канального термопринтера |  |
| 11 | Возможность использования в автомобилях скорой помощи с подключением к бортовому источнику питания. |  |
| 12 | Возможность использования настенного крепления. |  |
| 13 | Дисплей: активная матрица, цветной, диагональ – не менее 10” |  |
| 13.1 | Разрешение |  |
| 13.2 | Отображение |  |
| 13.3 | Автоматическое отображение параметра при его подключении |  |
| 13.4 | Скорость отображения: |  |
| 13.5 | Наличие следующих вариантов отображения Информации: стандартный экран, трендовый, все отведения ЭКГ, меню оператора, оксикардиореспирограмма, «Просмотр параметров другого монитора» |  |
| 13.6 | Индикация тревоги, питания, заряда батареи |  |
| 13.7 | Цифровые и графические тренды, длительностью 1 - 96 часа |  |
| 14 | Возможность подключения внешнего дисплея |  |
| 15 | Интерфейс пользователя |  |
| 16 | Внутрибольничная сеть |  |
| 17 | Применение монитора у взрослых пациентов и у детей |  |
| 18 | Определяемые параметры: |  |
| 18.1. | ЭКГ |  |
| 18.1.1. | Регистрация ЭКГ отведений при помощи 3 или 5-ти канального кабеля с возможностью их полного отображения на дисплее. |  |
| 18.1.2. | Возможность выбора отведений |  |
| 18.1.3. | Возможность выбора усиления |  |
| 18.1.4. | Скорость развертки: |  |
| 18.1.5 | Частота пульса: взрослые: дети/новорожденный: точность: разрешение: |  |
| 18.1.6. | Защита от ВЧ-коагулятора |  |
| 18.1.7. | Защита от дефибрилляции |  |
| 18.1.8. | Калибровочный сигнал: |  |
| 18.1.9. | Фильтр: диагностический режим: режим слежения: хирургический режим: |  |
| 18.1.10. | Диапазон измерений |  |
| 18.1.11. | Аанализ ST сегмента |  |
| 18.1.12. | Анализ аритмии |  |
| 18.1.13. | Оповещение при возникновении летальной аритмии |  |
| 18.1.14. | Определение качества установки электрода |  |
| 18.1.15. | Оповещение персонала в случае плохого контакта |  |
| 18.2 | Ннеинвазивное артериальное давление |  |
| 18.2.1. | Ручной, непрерывный и автоматический режимы определения артериального давления с заданными интервалами. |  |
| 18.2.2. | Отображение на дисплее значений систолического, диастолического артериального давления. Расчет и отображение среднего артериального давления. |  |
| 18.2.3. | Диапазон измерений: Взрослые: Дети: Новорожденные: |  |
| 18.2.4. | Разрешение: |  |
| 18.2.5. | Защита от избыточного давления |  |
| 18.2.6. | Комплект манжет использования |  |
| 18.3. | Дыхание |  |
| 18.3.1. | Метод измерения: |  |
| 18.3.2. | Определение частоты дыхания в диапазоне |  |
| 18.3.3. | Разрешение |  |
| 18.3.4. | Точность |  |
| 18.3.5. | Тревожная индикация апноэ |  |
| 18.4. | Насыщение крови кислородом |  |
| 18.4.1. | Определение насыщения крови кислородом в диапазоне |  |
| 18.4.2. | Разрешение |  |
| 18.4.3. | Определение частоты сердечных сокращений в диапазоне |  |
| 18.4.4. | Разрешение не более 1 удар/мин; |  |
| 18.4.5. | Точность не более ±1 удар/мин; |  |
| 18.5. | Термометрия |  |
| 18.5.1. | Два канала термометрии |  |
| 18.5.2. | Диапазон измерений |  |
| 18.5.3. | Разрешение |  |
| 18.5.4. | Точность |  |
| 18.5.6 | Многоразовые температурные датчики (кожные) |  |
| 18.6. | Инвазивное давление (опция) |  |
| 18.6.1. | Диапазон измерений: |  |
| 18.6.2. | Каналы: |  |
| 18.7. | Датчик артериального давления: |  |
| 18.7.1. | чувствительность: |  |
| 18.7.2. | Диапазон импеданса: |  |
| 18.8. | Типы измеряемого давления: |  |
| 18.9. | Разрешение |  |
| 18.10. | Точность измерения |  |
| 18.11. | Диапазон сигнала тревоги |  |
| 19 | Тревоги |  |
| 19.1. | Монитор должен обеспечивать звуковую индикацию тревоги, должен акцентировать внимание персонала на параметре, величина которого находится вне установленных пределов. |  |
| 19.2. | Монитор должен обеспечивать удобную установку параметров тревоги на все определяемые параметры при помощи поворотного переключателя |  |
| 19.3. | Автоматическая установка тревог |  |
| 20. | Термопринтер (опция) |  |
| 20.1. | Двухканальный встроенный принтер |  |
| 20.2. | Ширина используемой бумаги |  |
| 20.3. | Скорость печати |  |
| 21 | Гарантия производителя |  |
| 22. | Количество, шт. | 4 |
| 23 | Цена, руб. | Указать |
| 24 | Сумма, руб. | Указать |