## Приложение № 2 к извещению

## о проведении запроса котировок

№ 73 от 26.11.2009

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

## Морозильник медицинский «POZIS» или эквивалент

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Морозильник медицинский «POZIS» или эквивалент |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 6 | Функциональные характеристики |  |  |
| 7 | Предназначен для длительного хранения (карантинизации) компонентов крови:свежезамороженной плазмы и ее составляющих (криопрецитата и криопреципитатной плазмы) при температуре от -20гр.С до -40гр.С | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики |  |  |
| 9 | Общий объем, л | 180 |  |
| 10 | Габариты, мм: |  |  |
| 11 | высота | 855 |  |
| 12 | ширина | 1320 |  |
| 13 | глубина | 720 |  |
| 14 | Диапазон устанавливаемой температуры в камере | От -20гр.С до -35гр.С |  |
| 15 | Рабочий диапазон температуры | От -20гр.С до -40гр.С |  |
| 16 | Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 500 |  |
| 17 | Питание: |  |  |
| 18 | Переменный ток с частотой,Гц | 50 |  |
| 19 | Напряжение,В | 220 |  |
| 20 | Особенности и дополнительные элементы: |  |  |
| 21 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |  |
| ##### 22 | Теплоизоляционная металлическая дверь с замком | Наличие |  |
| 23 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
| 24 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
| 25 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
| 26 | Корзины для хранения пластиковых контейнеров | Наличие |  |
| 27 | Гарантийный срок эксплуатации с момента пуска в эксплуатацию не менее 12 месяцев | Указать |  |
| 28 | Монтаж и пуско-наладка оборудования | Наличие |  |
| 29 | Срок поставки | 3 календарных дня с момента заключения контракта |  |
| 30 | Количество товара, шт. | 1 |  |
| 31 | Год выпуска | 2009 |  |

иии

И.О.главного врача                                              Балакирева В.В.