Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№  73    от «26» ноября  2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» ______________ 200__г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место нахождения __________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Место жительства ___________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив Извещение № ________ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок,

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

## предлагает осуществить поставку следующего оборудования-: морозильник медицинский

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Морозильник медицинский «POZIS» или эквивалент |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 6 | Функциональные характеристики |  |  |
| 7 | Предназначен для длительного хранения (карантинизации) компонентов крови:свежезамороженной плазмы и ее составляющих (криопрецитата и криопреципитатной плазмы) при температуре от -20гр.С до -40гр.С | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики |  |  |
| 9 | Общий объем, л | 180 |  |
| 10 | Габариты, мм: |  |  |
| 11 | высота | 855 |  |
| 12 | ширина | 1320 |  |
| 13 | глубина | 720 |  |
| 14 | Диапазон устанавливаемой температуры в камере | От -20гр.С до -35гр.С |  |
| 15 | Рабочий диапазон температуры | От -20гр.С до -40гр.С |  |
| 16 | Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 500 |  |
| 17 | Питание: |  |  |
| 18 | Переменный ток с частотой,Гц | 50 |  |
| 19 | Напряжение,В | 220 |  |
| 20 | Особенности и дополнительные элементы: |  |  |
| 21 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |  |
| ##### 22 | Теплоизоляционная металлическая дверь с замком | Наличие |  |
| 23 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
| 24 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
| 25 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
| 26 | Корзины для хранения пластиковых контейнеров | Наличие |  |
| 27 | Гарантийный срок эксплуатации с момента пуска в эксплуатацию не менее 12 месяцев | Указать |  |
| 28 | Монтаж и пуско-наладка оборудования | Наличие |  |
| 29 | Срок поставки | 3 календарных дня с момента заключения контракта |  |
| 30 | Количество товара, шт. | 1 |  |
| 31 | Год выпуска | 2009 |  |

________________________________________  соответствую(ем) требованиям,

(наименование участника размещения заказа)                установленным статьей 4 Федерального

закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего   предпринимательства в

Российской Федерации", а именно:

- (Данный пункт декларируют только юридические лица) - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет _____ человек;

(указать количество)

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет ______________________ рублей и включает в себя

___________________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных (не включенных) расходах, в т. ч. расходах на доставку и разгрузку оборудования  , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей, установку оборудования, вспомогательные услуги)

В случае принятия настоящей котировочной заявки _______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен(на, но) исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП