Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2»

ИЗВЕЩЕНИЕ № К 24-11/09 от «26» ноября 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(закупка медицинского оборудования (стоматологические установки ST-D 303 или эквивалент)).

Заказчик -  МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2» (614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 32)

тел./факс (342) 263-12-76, электронная почта – sp 2 @ perm.ru, предусматривает осуществить закупку следующих товаров (выполнение работ, оказания услуг) способом запроса котировок: стоматологические установки ST-D 303 с нижней подачей инструментов или эквивалент.

| № п/п | Наименование | Комплектация | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоматологическая установка ST-D 303 или эквивалент | Блок врача на 5 инструментов: Негатоскоп. Два 4-х канальных модуля со шлангом для подключения турбинного наконечника. 4-х канальный модуль для подключения воздушного мотора. Свободное место для установки дополнительного инструмента. Пистолет вода/воздух. Панель управления креслом и инструментом врача. Столик врача для инструментов. Кресло пациента: Кресло электромеханическое с памятью на три положения. Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами. Артикуляционный подголовник. Левый подлокотник. Гидроблок: Система наполнения водой стакана пациента и смыва плевательницы. Система подогрева и автономной подачи воды в инструменты. Поворотная стеклянная плевательница. Панель управления креслом. Светильник: Бестеневой на две градации яркости (15000-20000 люкс). Блок ассистента: Регулируемая консоль блока ассистента на три инструмента. Система аспирации, оборудованная инжекторным водным слюноотсосом и воздушным пылесосом. Пистолет вода/воздух. Стул врач: Регулируемый по высоте. Компрессор WU WEI: 550 Вт Ресивер 35 л. Производительность 85 л/мин. | штука | 5 |

Максимальная цена контракта – 495000 рублей.

Источник финансирования – средства от предпринимательской деятельности

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – до 31 декабря 2009г.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2»: Адрес: 614070, г.Пермь, ул.Студенческая 32.

Требования к участникам размещения заказа: Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Оплата товаров (работ, услуг): будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течении 20 банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, накладной, акта сдачи-приемки, оформленных  в установленном порядке.

Котировочная заявка по форме Приложения №1 должна содержать только одно ценовое предложение. Цена должна включать в себя все затраты на доставку, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме Приложения №1 в письменном виде по вышеуказанному адресу  до 17 часов  «11» декабря 2009 г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Результаты проведения данного запроса котировок  (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте не ранее «14» декабря 2009 г.

Срок подписания муниципального контракта победителем с 22.12.2009г. до 25.12.2009 г.

Приложение: - форма котировочной заявки (приложение №1)

- муниципальный контракт (приложение №2)

_____Главный врач____                _______________              _____А.Н.Арзяев______

(должность)                                                            (подпись)                                                         (Ф.И.О)

М.П.