Приложение  № 1

к извещению № 46 от 26.11.2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку систем сбора мусора на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

на территории Мотовилихинского района г.Перми

Стоимость выполняемых работ: 499 999 рублей

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до 20.12.2009г

Состав выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Количество | Объем | Характеристика, условия выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система сбора и утилизации мусора | 4 | 5,0 куб.м. | Система сбора и утилизации мусора. Диаметр 1700 мм. Емкость 3400 литров. Общая высота 2500 мм, из которых 1500 мм устанавливается в земле. Основной цилиндр – цельный литой полиэтиленовый. Закрывающаяся крышка для опорожнения. Каркас (наружная облицовка) из пластиковых планок или деревянный. |
| 2 | Копание ям для установки систем сбора и утилизации мусора | 4 | 32 куб.м. | Выемка грунта механизированным способом |
| 3 | Технология монтажа и установка систем сбора и утилизации мусора | 4 | 5,0 куб.м. | По согласованию с Заказчиком. |
| 4 | Установка бордюрного камня | 4 | 8 п.м. | Борт БР 100.20.18. |
| 5 | Устройство тротуарной плитки | 4 | 6 кв.м. | По согласованию с Заказчиком. |

Перечень адресов по установке систем сбора мусора в Мотовилихинском районе выдается Заказчиком в письменном виде.

Установка производится организацией, которая в дальнейшем будет оказывать услуги населению по сбору, хранению и утилизации твердых бытовых отходов с помощью установленных систем сбора и утилизации мусора.