Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «___»______________200__года  №_____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________200__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение к котировочной заявке

- Тележка внутрикорпусная (аптечная) «ТВд-01-МСК» или  эквивалент- 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм - длина | 950 – 1050 |  |
|  | - ширина | 450 – 550 |  |
|  | - высота | 850 – 900 |  |
| 4. | Наличие корзин, шт. | 2 |  |
| 5. | Размер ячеек корзины, мм | Не менее 50×50 |  |
| 6. | Материал корзин | Сварная сетка, толщиной 4 мм |  |
| 7. | Диаметр колёс, мм | 95 – 105 |  |
| 8. | Номинальная нагрузка, кг | 100 |  |
| 9. | Вес, кг | Не более 45 |  |
| 10. | Производитель | Россия |  |
| 11. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 12. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

2. Стол лабораторный с ящиками и розетками «НС БМ» или  эквивалент- 3 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 1150 – 1250 |  |
|  | - ширина | 550 – 650 |  |
|  | - высота | 800 – 900 |  |
| 4. | Рабочая поверхность | Нержавеющая сталь |  |
| 5. | Цвет окраски металла | Белый |  |
| 6. | Нагрузка на столешницу, кг | Не более 200 |  |
| 7. | Вес стола, кг | 34 – 38 |  |
| 8. | Производитель | Россия |  |
| 9. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 10. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Стол лабораторный «СЛ 04» или  эквивалент- 7 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 1150 – 1250 |  |
|  | - ширина | 550 – 650 |  |
|  | - высота | 800 – 900 |  |
| 4. | Конструкция стола | Алюминиевый каркас |  |
| 5. | Столешница | Ламинированный ДСП |  |
| 6. | Цвет окраски | Светлый |  |
| 7. | Нагрузка на столешницу, кг | Не более 50 |  |
| 8. | Вес стола, кг | 15 – 19 |  |
| 9. | Производитель | Россия |  |
| 10. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 11. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Столик инструментальный «СИ-5» или  эквивалент- 8 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 680 – 730 |  |
|  | - ширина | 480 – 530 |  |
|  | - высота | 850 – 900 |  |
| 4. | Материал каркаса | Сталь |  |
| 5. | Полки, шт. | Не менее 2 |  |
| 6. | Материал полок | Нержавеющая сталь |  |
| 7. | Наличие колёс, шт. | Не менее 4 |  |
| 8. | Нагрузка, кг | Не более 25 |  |
| 9. | Вес, кг | 15 – 17 |  |
| 10. | Производитель | Россия |  |
| 11. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 12. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Стол перевязочный «СПП-Горское» или  эквивалент- 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 1980 – 2100 |  |
|  | - ширина | 550 – 650 |  |
|  | - высота | 470 – 970 |  |
| 4. | Угол наклона подголовника, º | 0 – 45 |  |
| 5. | Диаметр колёс, мм | 120 – 130 |  |
| 6. | Нагрузка, кг | Не более 200 |  |
| 7. | Вес, кг | 45 – 55 |  |
| 8. | Электропитание: - напряжение, В | 180 – 240 |  |
|  | - частота, Гц | 45 – 55 |  |
| 9. | Мощность, потребляемая приводом, Вт | Не более 216 |  |
| 10. | Производитель | Россия |  |
| 11. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 12. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Столик для размещения хирургических инструментов- 2 шт

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Высота столика, мм: - в крайнем нижнем положении | 850 – 950 |  |
|  | - в крайнем верхнем положении | 1200 – 1300 |  |
| 4. | Размер полки для инструментов, мм: - длина | 550 – 650 |  |
|  | - ширина | 350 – 450 |  |
| 5. | Материал полки | Нержавеющая сталь |  |
| 6. | Наличие колёс, шт. | Не менее 4 |  |
| 7. | Диаметр колёс, мм | 48 – 52 |  |
| 8. | Вес, кг | 10 – 13 |  |
| 9. | Производитель | Россия |  |
| 10. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 11. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Стол для физиотерапевтических аппаратов- 8 шт

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - высота | 600 – 700 |  |
|  | - ширина | 550 – 650 |  |
|  | - глубина | 300 – 400 |  |
| 4. | Материал стола | Дерево |  |
| 5. | Выдвижной ящик | Наличие |  |
| 6. | Наличие колёс, шт. | 4 |  |
| 7. | Максимальная нагрузка, кг | 50 |  |
| 8. | Вес, кг | Не более 15 |  |
| 9. | Производитель | Россия |  |
| 10. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 11. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Стеллаж для аппаратуры-2шт

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 950 – 1050 |  |
|  | - ширина | 350 – 450 |  |
|  | - высота | 1950 – 2050 |  |
| 4. | Материал | Листовая углеродистая сталь |  |
| 5. | Количество полок, шт. | Не менее 4 |  |
| 6. | Нагрузка на стеллаж, кг | Не более 400 |  |
| 7. | Нагрузка на полки, кг | Не более 80 |  |
| 8. | Высота полок регулируется | Наличие |  |
| 9. | Вес, кг | 22 – 25 |  |
| 10. | Производитель | Россия |  |
| 11. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 12. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Шкаф для химических реактивов-2шт

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 750 – 850 |  |
|  | - ширина | 400 – 500 |  |
|  | - высота | 1900 – 2000 |  |
| 4. | Материал | Меламин (ЛДСП) |  |
| 5. | Врезной замок с комплектом ключей | Наличие |  |
| 6. | Распашные двери, шт. | 4 |  |
| 7. | Наличие полок, шт. | 8 |  |
| 8. | Вес, кг | Не более 40 |  |
| 9. | Производитель | Россия |  |
| 10. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 11. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Подставка под центрифугу-2шт

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - глубина | 600 – 700 |  |
|  | - ширина | 750 – 850 |  |
|  | - высота | 700 – 750 |  |
| 4. | Материал столешницы | Ламинированная ДСП |  |
| 5. | Каркас металлический | Наличие |  |
| 7. | Вес, кг | 22 – 25 |  |
| 8. | Производитель | Россия |  |
| 9. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 10. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Кушетка массажная- 1шт

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 1900 – 2000 |  |
|  | - ширина | 600 – 700 |  |
|  | - высота | 750 – 800 |  |
| 4. | Материал каркаса кушетки | Стальные трубы прямоугольного сечения |  |
| 5. | Количество секций | 2 (подголовник и ложа) |  |
| 6. | Материал подголовника и ложи | Фанера, поролон, винилискожа |  |
| 7. | Выемка для лица в подголовнике | Наличие |  |
| 8. | Угол подъёма подголовника, º | 0 – 45 |  |
| 9. | Номинальная нагрузка, кг | 130 |  |
| 10. | Вес, кг | 22 – 26 |  |
| 11. | Производитель | Россия |  |
| 12. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 13. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

- Шкаф вытяжной «ШВ-03-МСК» или  эквивалент- 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - глубина | 700 – 800 |  |
|  | - ширина | 1450 – 1550 |  |
|  | - высота | 2150 – 2250 |  |
| 4. | Материал рабочей поверхности | Химпластик |  |
| 5. | Вытяжка из потолочной части с фланцем 150 мм | Наличие |  |
| 6. | Светильник люминесцентный с лампой 18 – 20 Вт | Наличие |  |
| 7. | Подъёмный экран | Наличие |  |
| 8. | Электророзетка 220 В | Наличие |  |
| 9. | Автомат отключения питания | Наличие |  |
| 10. | Вес, кг | 34 – 38 |  |
| 11. | Производитель | Россия |  |
| 12. | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 13. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |  |

(печать, подпись)                                                                    (ФИО)