Технические характеристики поставляемой медицинской мебели

- Тележка внутрикорпусная (аптечная) «ТВд-01-МСК» или  эквивалент- 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм - длина | 950 – 1050 |
|  | - ширина | 450 – 550 |
|  | - высота | 850 – 900 |
| 4. | Наличие корзин, шт. | 2 |
| 5. | Размер ячеек корзины, мм | Не менее 50×50 |
| 6. | Материал корзин | Сварная сетка, толщиной 4 мм |
| 7. | Диаметр колёс, мм | 95 – 105 |
| 8. | Номинальная нагрузка, кг | 100 |
| 9. | Вес, кг | Не более 45 |
| 10. | Производитель | Россия |
| 11. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 12. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 13. | Эскиз |  |

2. Стол лабораторный с ящиками и розетками «НС БМ» » или  эквивалент – 3 шт

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 1150 – 1250 |
|  | - ширина | 550 – 650 |
|  | - высота | 800 – 900 |
| 4. | Рабочая поверхность | Нержавеющая сталь |
| 5. | Цвет окраски металла | Белый |
| 6. | Нагрузка на столешницу, кг | Не более 200 |
| 7. | Вес стола, кг | 34 – 38 |
| 8. | Производитель | Россия |
| 9. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 10. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 11. | Эскиз |  |

- Стол лабораторный «СЛ 04» » или  эквивалент – 7 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 1150 – 1250 |
|  | - ширина | 550 – 650 |
|  | - высота | 800 – 900 |
| 4. | Конструкция стола | Алюминиевый каркас |
| 5. | Столешница | Ламинированный ДСП |
| 6. | Цвет окраски | Светлый |
| 7. | Нагрузка на столешницу, кг | Не более 50 |
| 8. | Вес стола, кг | 15 – 19 |
| 9. | Производитель | Россия |
| 10. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 11. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 12. | Эскиз |  |

- Столик инструментальный «СИ-5» » или  эквивалент-8шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 680 – 730 |
|  | - ширина | 480 – 530 |
|  | - высота | 850 – 900 |
| 4. | Материал каркаса | Сталь |
| 5. | Полки, шт. | Не менее 2 |
| 6. | Материал полок | Нержавеющая сталь |
| 7. | Наличие колёс, шт. | Не менее 4 |
| 8. | Нагрузка, кг | Не более 25 |
| 9. | Вес, кг | 15 – 17 |
| 10. | Производитель | Россия |
| 11. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 12. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 13. | Эскиз |  |

- Стол перевязочный «СПП-Горское» » или  эквивалент – 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 1980 – 2100 |
|  | - ширина | 550 – 650 |
|  | - высота | 470 – 970 |
| 4. | Угол наклона подголовника, º | 0 – 45 |
| 5. | Диаметр колёс, мм | 120 – 130 |
| 6. | Нагрузка, кг | Не более 200 |
| 7. | Вес, кг | 45 – 55 |
| 8. | Электропитание: - напряжение, В | 180 – 240 |
|  | - частота, Гц | 45 – 55 |
| 9. | Мощность, потребляемая приводом, Вт | Не более 216 |
| 10. | Производитель | Россия |
| 11. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 12. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 13. | Эскиз |  |

- Столик для размещения хирургических инструментов – 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Высота столика, мм: - в крайнем нижнем положении | 850 – 950 |
|  | - в крайнем верхнем положении | 1200 – 1300 |
| 4. | Размер полки для инструментов, мм: - длина | 550 – 650 |
|  | - ширина | 350 – 450 |
| 5. | Материал полки | Нержавеющая сталь |
| 6. | Наличие колёс, шт. | Не менее 4 |
| 7. | Диаметр колёс, мм | 48 – 52 |
| 8. | Вес, кг | 10 – 13 |
| 9. | Производитель | Россия |
| 10. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 11. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 12. | Эскиз |  |

- Стол для физиотерапевтических аппаратов»  – 8 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - высота | 600 – 700 |
|  | - ширина | 550 – 650 |
|  | - глубина | 300 – 400 |
| 4. | Материал стола | Дерево |
| 5. | Выдвижной ящик | Наличие |
| 6. | Наличие колёс, шт. | 4 |
| 7. | Максимальная нагрузка, кг | 50 |
| 8. | Вес, кг | Не более 15 |
| 9. | Производитель | Россия |
| 10. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 11. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 12. | Эскиз |  |

- Стеллаж для аппаратуры» – 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 950 – 1050 |
|  | - ширина | 350 – 450 |
|  | - высота | 1950 – 2050 |
| 4. | Материал | Листовая углеродистая сталь |
| 5. | Количество полок, шт. | Не менее 4 |
| 6. | Нагрузка на стеллаж, кг | Не более 400 |
| 7. | Нагрузка на полки, кг | Не более 80 |
| 8. | Высота полок регулируется | Наличие |
| 9. | Вес, кг | 22 – 25 |
| 10. | Производитель | Россия |
| 11. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 12. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 13. | Эскиз |  |

- Шкаф для химических реактивов»  – 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 750 – 850 |
|  | - ширина | 400 – 500 |
|  | - высота | 1900 – 2000 |
| 4. | Материал | Меламин (ЛДСП) |
| 5. | Врезной замок с комплектом ключей | Наличие |
| 6. | Распашные двери, шт. | 4 |
| 7. | Наличие полок, шт. | 8 |
| 8. | Вес, кг | Не более 40 |
| 9. | Производитель | Россия |
| 10. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 11. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 12. | Эскиз |  |

- Подставка под центрифугу – 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - глубина | 600 – 700 |
|  | - ширина | 750 – 850 |
|  | - высота | 700 – 750 |
| 4. | Материал столешницы | Ламинированная ДСП |
| 5. | Каркас металлический | Наличие |
| 7. | Вес, кг | 22 – 25 |
| 8. | Производитель | Россия |
| 9. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 10. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 11. | Эскиз |  |

- Кушетка массажная – 1 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 1900 – 2000 |
|  | - ширина | 600 – 700 |
|  | - высота | 750 – 800 |
| 4. | Материал каркаса кушетки | Стальные трубы прямоугольного сечения |
| 5. | Количество секций | 2 (подголовник и ложа) |
| 6. | Материал подголовника и ложи | Фанера, поролон, винилискожа |
| 7. | Выемка для лица в подголовнике | Наличие |
| 8. | Угол подъёма подголовника, º | 0 – 45 |
| 9. | Номинальная нагрузка, кг | 130 |
| 10. | Вес, кг | 22 – 26 |
| 11. | Производитель | Россия |
| 12. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 13. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 14. | Эскиз |  |

- Шкаф вытяжной «ШВ-03-МСК» » или  эквивалент – 2 шт.

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - глубина | 700 – 800 |
|  | - ширина | 1450 – 1550 |
|  | - высота | 2150 – 2250 |
| 4. | Материал рабочей поверхности | Химпластик |
| 5. | Вытяжка из потолочной части с фланцем 150 мм | Наличие |
| 6. | Светильник люминесцентный с лампой 18 – 20 Вт | Наличие |
| 7. | Подъёмный экран | Наличие |
| 8. | Электророзетка 220 В | Наличие |
| 9. | Автомат отключения питания | Наличие |
| 10. | Вес, кг | 34 – 38 |
| 11. | Производитель | Россия |
| 12. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 13. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 14. | Эскиз |  |

Поставляемая мебель должна быть сертифицирована - как "Мебель для медицинских учреждений", столы лабораторные - как мебель лабораторная. Наличие сертификатов соответствия и гигиенических - строго обязательно. Информация о качественных характеристиках должна содержать номер и дату выдачи сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения, ГОСТы для подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ГОСТам и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Вся мебель изготовлена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств (влажная уборка мебели должна осуществляться не менее 2-х раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию). СанПиН 2.1.3.1375-03, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ. Медицинская мебель изготовлена по технологии, обеспечивающей ее повышенную защиту от воздействия моюще - дезинфицирующих средств и механических повреждений.