Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «27» ноября 2009 года  № 95

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2009 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 95 от 27.11.09 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 95 от 27.11.09 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, потребительских свойств и цены товара.

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Техническое задание

на шприцевой дозатор

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шприцевой дозатор |  |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | № ____ от _____ сроком действия до ______ |
| 5 | Сертификат соответствия | № ____ от _____ сроком действия до ______ |
| 6 | Дисплей |  |
| 7 | Параметры инфузии |  |
| 7.1 | Шаг изменения скорости инфузии | Указать |
| 7.2 | Шаг изменения объема инфузии 0,1 мл | Указать |
| 7.3 | Ввод параметров инфузии в мл/ч, мг/ч, мкг/ч, мг/кг/ч, мг/кг/мин, мкг/кг/ч, мкг/кг/мин. | Указать |
| 7.4 | Регулировка требуемого и общего объёма инфузии | Указать |
| 7.5 | Регулировка скорости инфузии | Указать |
| 7.6 | Диапазон общего объема инфузии не уже | Указать |
| 7.7 | Точность | Указать |
| 7.8 | Скорость инфузии в диапазоне не уже | Указать |
| 7.9 | Контроль инфузии по времени и по объёму | Указать |
| 8 | Используемые шприцы | Указать |
| 9 | Автоматическая идентификация используемого шприца | Указать |
| 10 | Индикация всех задаваемых параметров инфузии | Указать |
| 11 | Индикация используемого вида питания: сеть/аккумулятор | Указать |
| 12 | Автоматическое включение функции KVO : 0,1 мл/ч | Указать |
| 13 | Функция «Bolus»: 300 мл/час | Указать |
| 14 | Функция памяти | Указать |
| 15 | Самодиагностика | Указать |
| 16 | Запоминание скорости потока | Указать |
| 17 | Режим «Silent» | Указать |
| 18 | Тревоги |  |
| 18.1 | Системная ошибка | Указать |
| 18.2 | Окклюзия | Указать |
| 18.3 | Смешение с места шприца | Указать |
| 18.4 | Не надежное крепление шприца | Указать |
| 18.5 | Низкое напряжение электропитание | Указать |
| 18.6 | Окончание инфузии | Указать |
| 18.7 | Низкий заряд батареи | Указать |
| 18.8 | Близость окончания инфузии | Указать |
| 19 | Электропитание | Указать |
| 20 | Внутренняя батарея |  |
| 20.1 | Время работы- 3 часа | Указать |
| 20.2 | Время зарядки – 10 часов | Указать |
| 20.3 | Автоматическая зарядка при работе от сети | Указать |
| 21 | Габаритные размеры | Указать |
| 22 | Вес нетто | Указать |
| 23 | Гарантийный срок не менее, | Указать |
| 24 | Количество, шт. | 5 |
| 25 | Цена, руб. | Указать |
| 26 | Сумма, руб. | Указать |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП