## Матричный линейный
Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п./п. | Описание требований | Требуемое значение параметра | Реальное значение параметра
1 | Матричный многочастотный, широкополосный, высокоплотный электронный, линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии | Наличие/Указать модель
2 | диапазон частот, Мгц | от 4,9 до 14,0
3 | число элементов не менее | 960
4 | рабочая поверхность не менее, мм | 10 х 45
5 | максимальная ширина сканируемого участка не менее, мм | 39
6 | Прочие условия
7 | При инсталляции датчика должна быть произведена калибровка при помощи специального фантома | Наличие
8 | Создание настроек датчика по разным областям исследования | Наличие
9 | Гарантийный ремонт с момента монтажа не менее 12 месяцев | Наличие
10 | Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется авторизованным компанией производителем сервисным центром с сертифицированными инженерами | Наличие
11 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
12 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию до 25 декабря 2009 г. | Указать
13 | Цена (контракта), руб | Указать