## Dicom+конвекс
Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п./п. | Описание требований | Требуемое значение параметра | Реальное значение параметра
1 | Программное обеспечение для поддержки формата DICOM и подключения системы ультразвуковой диагностической медицинской Vivid 7 в сеть | Наличие
2 | Программное обеспечение для доступа к списку пациентов, хранящемуся в архиве системы ультразвуковой диагностической медицинской Vivid 7 с удаленного сервера | Наличие
3 | Программное обеспечение для печати на DICOM принтере | Наличие
4 | Конвексный многочастотный, широкополосный, высокоплотный электронный датчик для абдоминальных, неонатальных исследований | Наличие/Указать модель
5 | диапазон частот, Мгц | от 1,6 до 5,0
6 | число элементов, не менее | 192
7 | угол сканирования не менее, градусов | 58
8 | рабочая поверхность не менее, мм | 17 х 65
9 | Прочие условия
7 | При инсталляции датчика должна быть произведена калибровка при помощи специального фантома | Наличие
8 | Создание настроек датчика по разным областям исследования | Наличие
9 | Интеграция параметров Dicom аппарата в больничную Dicom сеть | Наличие
10 | Установка и настройка программного обеспечения проводится сертифицированными инженерами фирмы производителя | Наличие
11 | Гарантийный ремонт с момента монтажа не менее 12 месяцев | Наличие
12 | Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется авторизованным компанией производителем сервисным центром с сертифицированными инженерами | Наличие
13 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие
14 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию до 25 декабря 2009 г. | Указать
15 | Цена (контракта), руб | Указать