# Приложение №2

к извещению от 30.11.2009 г. №32

# Техническое задание

На выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации инженерных сетей микрорайона  Владимирский, Свердловского района  г. Перми

- Перечень  объектов теплоснабжения в м/р Владимирский  подлежащих технической инвентаризации и паспортизации, находящихся на балансе               МУ «СОИИ».

| № п/п | Наименование и адрес основных средств | Инвентарный № | Характеристики основных средств | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,11 | 1101035001 | 2д89=6пм | 1989 |
| 2 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,42 | 1101035002 | 2д100=292пм | 1989 |
| 3 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,38а | 1101035003 | 2д100=35пм | 1968 |
| 4 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,24 | 1101035004 | 2д100=143пм | 1970 |
| 5 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,24а | 1101035005 | 2д100=11пм | 1969 |
| 6 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,26 | 1101035006 | 2д100=8пм | 1969 |
| 7 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,19 | 1101035007 | 2д89=139пм | 1974 |
| 8 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,49 | 1101035008 | 2д89=41пм | 1975 |
| 9 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,17 | 1101035009 | 2д89=8пм | 1975 |
| 10 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,15 | 1101035010 | 2д89=6пм | 1976 |
| 11 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,13 | 1101035011 | 2д89=5пм | 1976 |
| 12 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,51 | 1101035012 | 2д89=14пм | 1975 |
| 13 | теплосети от ТК до ЦТП-1 по ул.Коломенская,11 | 1101035013 | 2д219=30,29пм | 1989 |
| 14 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Г.Хасана,95 | 1101035014 | 2д100=64п.м. | 1980 |
| 15 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Г.Хасана,97 | 1101035015 | 2д100=59п.м. | 1982 |
| 16 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,3 | 1101035017 | 2д159=68,08пм | 1978 |
| 17 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,5 | 1101035018 | 2д159=68,08пм | 1986 |
| 18 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,5 | 1101035019 | 2д114=40пм | 1986 |
| 19 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Коломенская,7 | 1101035020 | 2д114=62,00пм | 1987 |
| 20 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Палазненская,26 | 1101035021 | 2д114=51,00пм | 1991 |
| 21 | теплосети от жилого дома ул.Коломенская,5 до жилого дома по ул.Коломенская,7 | 1101035022 | 2д114=150,00пм | 1987 |
| 22 | теплосети от жилого дома ул.Коломенской,7 до жилого дома по ул.Палазненская,26 | 1101035023 | - | 1991 |
| 23 | теплосети транзитные по ул.Коломенская,7 | 1101035024 | - | 1987 |
| 24 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Бригадирская,2 | 1101035025 | 2д89=65,91пм | 1968 |
| 25 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Бригадирская,4 | 1101035026 | 2д57=50,45пм | 1968 |
| 26 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Бригадирская, 4 | 1101035027 | 2д57=14,50пм | 1968 |
| 27 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,25 | 1101035028 | 2д57=14,00пм | 1968 |
| 28 | теплосети от ТК-4 до ТК-5 по ул.Косьвинской | 1101035029 | 2д89=23,40пм | 1974 |
| 29 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,27 | 1101035030 | 2д57=14,70пм | 1968 |
| 30 | теплосети от ТК-4 до ТК-3 по ул.Коломенской | 1101035031 | 2д76=34,00пм | 1974 |
| 31 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,29 | 1101035032 | 2д76=48,20пм | 1968 |
| 32 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Косьвинская,7 | 1101035033 | 2д76=23,10пм | 1968 |
| 33 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Косьвинская,9 | 1101035034 | 2д89=7,00пм | 1973 |
| 34 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Косьвинская,11 | 1101035035 | 2д76=36,00пм | 1972 |
| 35 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Косьвинская,13 | 1101035036 | 2д89=39,00пм | 1972 |
| 36 | теплосети от ТК до ТК-1 по ул.Коломенской | 1101035037 | 2д114=52,80пм | 1974 |
| 37 | теплосети от ТК-1 до ТК-4 | 1101035038 | 2д114=52,80пм | 1974 |
| 38 | теплосети от жилого дома по ул.Коломенская,3 до ЦТП-3 | 1101035039 | 2д114=43,50пм | 1997 |
| 39 | теплосети ул.Серпуховская,11а | 1101035040 | 2д100=15,20пм | 1980 |
| 40 | теплосети от ЦТП до здания по ул.Серпуховская,11 | 1101035041 | 2д219=17,50пм | 1980 |
| 41 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Нейвинская,12 | 1101035042 | 2д159=26,00пм | 1983 |
| 42 | теплосети от ЦТП до здания по ул.Нейвинская,10а | 1101035043 | 2д219=28,00пм | 1984 |
| 43 | теплосети по ул.Нейвинская,10 | 1101035044 | 2д100=86,00пм | 1984 |
| 44 | теплосети транзитные по ул.Нейвинская,10 | 1101035045 | 2д159=44,00пм | 1984 |
| 45 | теплосети транзитные по ул.Нейвинская,14 | 1101035046 | 2д114=73,00пм | 1985 |
| 46 | теплосети транзитные по ул.Нейвинская,14 | 1101035047 | 2д159=31,00пм | 1985 |
| 47 | теплосети транзитные по ул.Нейвинская,14 | 1101035048 | 2д100=40,00пм | 1985 |
| 48 | теплосети от ЦТП до ТК-1 до жилого дома по ул.Кустовая,1 | 1101035049 | 2д76=23,00пм | 1959 |
| 49 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Кустовая,1 | 1101035050 | 2д76=81,20пм | 1959 |
| 50 | теплотрасса от ЦТП до жилого дома по ул.Кустовая,3 | 1101035051 | 2д50=24,00пм | 1955 |
| 51 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Кустовая,5 | 1101035052 | 2д76=75,50пм | 1959 |
| 52 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Кустовая,5 | 1101035053 | 2д50=8,40пм | 1959 |
| 53 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Кустовая,7 | 1101035054 | 2д76=53,50пм | 1959 |
| 54 | теплосети от ЦТП до жилого дома по ул.Кустовая,7 | 1101035055 | 2д50=12,00пм | 1959 |
| 55 | теплосети от ЦТП до ТК-1 до жилого дома по ул.Серпуховская,7а | 1101035056 | 2д159=224,14пм | 1980 |
| 56 | теплосети от ЦТП-5 до жилого дома по ул.Лиственная,2 | 1101035057 | 2д50=22,00пм | 1959 |
| 57 | теплосети от ЦТП-6 до жилого дома по ул.КозьмыМинина,5 | 1101035059 | 2д114=53,70пм | 1989 |
| 58 | теплосети от ЦТП-6 до жилого дома по ул.КозьмыМинина,5 | 1101035060 | 2д133=33,50пм | 1989 |
| 59 | теплосети от ЦТП-6 до жилого дома по ул.КозьмыМинина,7 | 1101035061 | 2д133=90,73пм | 1989 |
| 60 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Г.Хасана,70 | 1101035062 | 2д50=27,00пм | 1954 |
| 61 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Г.Хасана,72 | 1101035063 | 2д89=104,00пм | 1954 |
| 62 | теплосети от ЦТП-6 до жилого дома по ул.Г.Хасана,145а | 1101035064 | 2д100=52,00пм | 1986 |
| 63 | теплосети от ЦТП-6 до жилого дома по ул.Г.Хасана,147 | 1101035065 | 2д100=33,00пм | 1973 |
| 64 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,40а | 1101035066 | 2д100=41,00пм | 1972 |
| 65 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,20а | 1101035067 | 2д150=14,00пм | 1955 |
| 66 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,18 | 1101035068 | 2д150=32,00пм | 1955 |
| 67 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,20 | 1101035069 | 2д150=52,00пм | 1955 |
| 68 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,22 | 1101035070 | 2д150=43,00пм | 1955 |
| 69 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,2 | 1101035071 | 2д150=63,00пм | 1956 |
| 70 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,4 | 1101035072 | 2д150=48,00пм | 1954 |
| 71 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,6 | 1101035073 | 2д150=30,00пм | 1955 |
| 72 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,32 | 1101035074 | 2д100=47,00пм | 1965 |
| 73 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Бригадирская,8 | 1101035075 | 2д100=80,17пм | 1957 |
| 74 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,18 | 1101035076 | 2д57=15,60пм | 1959 |
| 75 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Косьвинской,1а | 1101035077 | 2д57=54,15пм | 1959 |
| 76 | теплосети от ТК до ТК-1 | 1101035078 | - | 1950 |
| 77 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,14 | 1101035079 | 2д89=73,00пм | 1960 |
| 78 | теплосети от ТК-8 до жилого дома по ул.Краснополянская,30 | 1101035080 | 2д159=75,40пм | 1965 |
| 79 | теплосети транзитные по ул.Краснополянская,30 | 1101035081 | 2д133=80,54пм | 1966 |
| 80 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,30 до жилого дома по ул.Краснополянская,32 | 1101035082 | 2д133=17,37пм | 1965 |
| 81 | теплосети транзитные по ул.Краснополянская,32 | 1101035083 | 2д100=75,68пм | 1966 |
| 82 | теплосети от ТК-1 до жилого дома по ул.Краснополянская,36 | 1101035084 | 2д57=18,00пм | 1954 |
| 83 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Загарьинская,3 | 1101035085 | 2д57=18,00пм | 1954 |
| 84 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,24 | 1101035086 | 2д57=59,00пм | 1965 |
| 85 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,28 | 1101035087 | 2д76= 9,65пм | 1957 |
| 86 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,26 | 1101035088 | 2д76=44,30пм | 1957 |
| 87 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Бригадирская,1 | 1101035089 | 2д76=81,40пм | 1958 |
| 88 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,10 | 1101035090 | 2д76=28,00пм | 1958 |
| 89 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,24 | 1101035091 | 2д89=53,00пм | 1958 |
| 90 | теплосети от ТК до жилого дома по Ашапский пер.,4 | 1101035092 | 2д76=86,00пм | 1957 |
| 91 | теплосети от ТК до жилого дома по Ашапский пер.,4 | 1101035093 | 2д57= 9,00пм | 1957 |
| 92 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Пихтовая,8 | 1101035094 | 2д57= 11,50пм | 1957 |
| 93 | теплосети от жилого дома по ул.Краснополянская,11 до жилого дома по ул.Краснополянская,9 | 1101035095 | 2д89=22,50пм | 1962 |
| 94 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,11 | 1101035096 | 2д100=40,00пм | 1962 |
| 95 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,13 | 1101035097 | 2д89=28,50пм | 1962 |
| 96 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,15 | 1101035098 | 2д89=18,00пм | 1961 |
| 97 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,5 | 1101035099 | 2д150=64,00пм | 1968 |
| 98 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Серпуховская,5 | 1101035100 | 2д100=11,00пм | 1964 |
| 99 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,4 | 1101035101 | 2д100=30,00пм | 1968 |
| 100 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,6 | 1101035102 | 2д76=50,00пм | 1958 |
| 101 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,8 | 1101035103 | 2д100=32,40пм | 1962 |
| 102 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянская,10 | 1101035104 | 2д100=45,00пм | 1963 |
| 103 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.Краснополянска,12 | 1101035105 | т2д100=50,00пм | 1963 |
| 104 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.КозьмыМинина,3 | 1101035106 | 2д50=28,00пм | 1950 |
| 105 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.КозьмыМинина,9 | 1101035107 | 2д50=16,50пм | 1942 |
| 106 | теплосети от ТК до жилого дома по ул.КозьмыМинина,11а | 1101035108 | 2д50=52,00пм | 1954 |
| 107 | теплосети от ЦТП-7 до ул.Нейвинская,11 | 1101035110 | 2д89=31,00п.м. | 1998 |
| 108 | теплосети от ТК-5 до ТК-1 до ул.Нейвинская,9 | 1101035111 | 2д159=77,5п.м. | 1983 |
| 109 | теплосети от ТК-10 до ТК-5 до ул.Нейвинская,9 | 1101035112 | 2д159=141,00пм | 1983 |
| 110 | теплосети до ТК-8 через ТК-6, ТК-7 до ул.Нейвинская,9 | 1101035113 | 2д159=123,00пм | 1983 |
| 111 | теплотрасса к ЦТП по ул.Серпуховская,11а | 1101035116 | - | 1980 |
| 112 | теплотрасса к ЦТП по ул.Г.Хасана,95 | 1101035117 |  | 1998 |
| 113 | теплотрасса к жилому дому по ул.Нейвинская,1 | 1101035118 |  | 1992 |
| 114 | теплотрасса к жилому дому по ул.Г.Хасана,97 | 1101035114 | - | 1982 |
| 115 | теплотрасса к жилому дому по ул.Г.Хасана,95 | 1101035120 |  | 1980 |
| 116 | теплотрасса к жилому дому по ул.Кустовая от ЦТП по ул.Серпуховская,7а до ТК-1 | 1101035121 | - | 1959 |
| 117 | теплотрасса от ТК-1 к жилому дому по ул.Кустовая | 1101035122 | - | 1959 |
| 118 | теплотрасса от ТК-1 через ТК-3 к жилому дому по ул.Кустовая,5 | 1101035123 | - | 1967 |
| 119 | теплотрасса от ТК-3 через ТК-2 к жилому дому по ул.Кустовая,7 | 1101035124 | - | 1959 |
| 120 | теплосети от ТК-2 до жилого дома по ул.Лиственная,2 | 1101035125 | - | 1959 |
| 121 | теплосети от ТК-4 до жилого дома по ул.Кустовая,3 | 1101035109 | - | 1955 |
| 122 | теплотрасса от ЦТП по ул.Коломенская,3 к жилому дому по ул.Серпуховская,7 | 1101035058 | - | 1980 |
| 123 | теплотрасса от жилого дома по ул.Серпуховская,7 к жилому дому по ул.Нейвинская,10а | 1101035016 | - | 1984 |
| 124 | теплотрасса от жилого дома по ул.Нейвинская,10 к жилому дому по ул.Нейвинская,12 | 1101035000 | - | 1983 |
|  | Всего: |  | 5412,64 п.м. |  |

- Провести техническую инвентаризацию тепловых сетей всего м/р Владимирский, с обследованием всех трубопроводов, проложенных в тепловых каналах.

- Составить общий план-схему тепловых сетей м/р Владимирский.

- Провести паспортизацию тепловых сетей поквартально с учетом принятых на баланс сетей, согласно перечня.

- Стоимость контракта  100 000 руб.

- Срок выполнения контракта: с момента заключения контракта до 25 декабря 2009 г.

Инженер                                                                В.М. Дмитриева