## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 98 от 30.11.2009 г.
Техническое задание
на закупку светильников хирургических бестеневых потолочных
у субъектов малого предпринимательства для для патологоанатомического корпуса МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара
1 | Светильник хирургический бестеневой потолочный
2 | Область применения: для освещения поля при хирургических операциях и диагностических обследованиях | Наличие
3 | Параметры
3.1 | 12-ти рефлекторный бестеневой | Наличие
3.2 | Высокая освещенность светового поля; | Наличие
3.3 | Эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга; | Наличие
3.4 | Легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении; | Наличие
3.5 | Неограниченно вращение блоков и консолей вокруг вертикальных осей | Наличие
3.6 | Бестеневая хирургическая лампа холодного свет с лампой-саттелитом | Наличие
4 | Технические характеристики:
4.1 | Электропитание: В/Гц | не более 220/50 + 10%
4.2 | Лампа, Вт/В | не более 25/24
4.3 | Освещенность в диапазоне, лк | 80000 -120000
4.4 | Количество ступеней освещенности, | не менее 4
4.5 | Диаметр рабочего поля в диапазоне, мм | 100-200
4.6 | Цветовая температура, К | 4000 ± 500
4.7 | Диаметр корпус лампы, мм | не менее 900
4.8 | Тип ламп: галогенные лампы накаливания | Наличие
4.9 | Индекс цветопередачи: Rа = 92 | Наличие
4.10 | Интерференционные отражателями «холодного» света | Наличие
4.11 | Тепло- и цветокоррегирующие абсорбционные фильтры | Наличие
4.12 | Вес светильника (светильник/поворотная подвеска), кг | не более 25/38
4.13 | Номинальная мощность, Вт | не более 300
5 | Товар должен быть новым, год выпуска | не ранее 2008
6 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 мес.
7 | Количество, шт. | 3