Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от « 01» декабря 2009 года № 8

Техническое задание

| Наименование | Свойства , характеристики | Требуемый цвет | Кол-во | Форма выпуска | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| универсальный реставрационный материал «FiltekTM Z 250» или эквивалент | Материал стоматологический, пломбировочный, микрогибридный. Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный композит: - фотополимеризуемость; - возможность выполнения многослойных реставраций; - высокая прочность; - прекрасная эстетика благодаря эффекту хамелеона; - высокая износоустойчивость; - низкая усадка; - восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов. Наполнителем является цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 60 % от объема (без обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5 um. Содержит смолы БИС-ГМА, УДМА-ЭМА. Для прочного связывания реставрации с тканями зуба используется стоматологический адгезив. Пломбировочный материал имеет несколько цветов, упакован в традиционные шприцы. Срок годности не менее 70 % от срока годности, установленного заводом –изготовителем. | оттенок А2 | 16 | Шприц 4,0 грамма | штука |
|  |  | оттенок А3 | 18 |  |  |
|  |  | оттенок А3,5 | 18 |  |  |
|  |  | оттенок В2 | 9 |  |  |
|  |  | оттенок В3 | 1 |  |  |
|  |  | оттенок UD | 17 |  |  |
|  |  | оттенок С2 | 10 |  |  |
|  |  | оттенок D3 | 1 |  |  |
| итого |  |  | 90 |  |  |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого универсального реставрационного материала требованиям заказчика.