Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от « 02» декабря 2009 года № 10

Техническое задание

| Наименование | Свойства , характеристики | Требуемый цвет | Кол-во | Форма выпуска | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкотекучий реставрационный материал «FiltekTM Suprime XT» или эквивалент | Материал стоматологический, пломбировочный. Рентгеноконтрастный, активируемый видимым светом, жидкотекучий нанокомпозит низкой вязкости. - фотополимеризуемость; - прекрасная эстетика благодаря эффекту хамелеона; - основа/прокладка под прямые реставрации; - герметик ямок и фиссур; - Наполнителем является циркониево – кремниевые частицы. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 65 % по весу (55 % по объему). Содержит смолы bisGMA, TEGDMA и bis-EMA. Материал упакован в шприцы и доступен во множестве оттенков Срок годности не менее 70 % от срока годности, установленного заводом –изготовителем. | оттенок А2B | 10 | Шприц 4,0 грамма | штука |
|  |  | оттенок А2E | 10 |  |  |
|  |  | оттенок А3B | 10 |  |  |
|  |  | оттенок A3D | 10 |  |  |
|  |  | оттенок А3Е | 10 |  |  |
|  |  | оттенок 3,5Е | 10 |  |  |
|  |  | оттенок А4D | 4 |  |  |
|  |  | оттенок В2В | 4 |  |  |
|  |  | оттенок В2Е | 4 |  |  |
| итого |  |  | 72 |  |  |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого универсального реставрационного материала требованиям заказчика.