Приложение №2

Задание на контрольное обследование помещения

После выполнения монтажных и пусконаладочных работ необходимо провести контрольное обследование помещения на наличие технических каналов утечки конфиденциальной информации (в т.ч. специальное обследование ограждающих конструкций помещения на наличие пассивных (неизлучающих) технических средств несанкционированного съема информации методом нелинейной локации, специальное обследование помещения на наличие радиоэлектронных средств перехвата информации, выявление несанкционированного подключения к телефонным линиям, линиям электропитания и линиям охранно-пожарной сигнализации, обследование помещения на наличие миниатюрных звукозаписывающих устройств и миниатюрных видеокамер, визуальный осмотр труднодоступных мест обследуемого помещения)

Работы, указанные в приложении №1 и приложении №2 подлежат обязательному лицензированию. Виды лицензий указаны в проекте муниципального контракта (Приложение №4).

Стоимость выполнения обследования составляет: 10298,75 (десять тысяч двести девяносто восемь) рублей 75 коп.