## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен от 02.12.09 №159
на поставку инструментов вспомогательных
№ п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия / Количество
1 | 2 | 3
1. | Контейнер DISCECTOMY или эквивалент | 1 шт.
1.1 | Материал изготовления | алюминиевый сплав, соответствующий единым европейским стандартам ISO и ГОСТ
1.2 | Форма | контейнер двухуровневый для двух лотков с щелями для проникновения стерилизующих веществ. Поверхности лотков спрофилированы для укладки инструментов
1.3 | Длина | 500мм
1.4 | Высота | 200мм
1.5 | Ширина | 250мм
1.6 | Маркировка названия соответствующего инструмента | наличие
2. | Контейнер с двумя лотками разного размера для хранения, транспортировки, автоклавирования инструментов | 1 шт.
2.1 | Форма | контейнер двухуровневый, для размещения двух лотков разного размера, спрофилированных для укладки инструментов; лотки имеют щели для проникновения стерилизующих веществ.
2.2 | Материал изготовления | алюминиевый сплав, соответствующий единым европейским стандартам ISO и ГОСТ
2.3 | Длина | 500 мм
2.4 | Высота | 200 мм
2.5 | Ширина | 250 мм
2.6 | Маркировка названия соответствующего инструмента на лотках и дне контейнера | наличие
3. | Контейнер с одним лотком для хранения, транспортировки, автоклавирования дополнительных инструментов | 1 шт.
3.1 | Форма | контейнер с одним лотком, спрофилированным для укладки дополнительных инструментов; лоток имеет щели для проникновения стерилизующих веществ.
3.2 | Материал изготовления | алюминиевый сплав, соответствующий единым европейским стандартам ISO и ГОСТ
3.3 | Длина | 500 мм
3.4 | Высота | 120 мм
3.5 | Ширина | 250 мм
3.6 | Маркировка названия соответствующего инструмента на лотке и дне контейнера | наличие
4. | Контейнер INTERBODY или эквивалент | 1 шт.
4.1 | Форма | контейнер с 4-мя замками, 2-мя ручками и 2-мя съемными лотками
4.2 | Предназначение | для хранения, транспортировки и автоклавирования инструментов
4.3 | Материал изготовления | алюминиевый сплав, соответствующий единым европейским стандартам ISO и ГОСТ
4.4 | Поверхность контейнера | Имеет щели для проникновения стерилизующих веществ при стерилизации
4.5 | Поверхность лотка | Имеет щели для проникновения стерилизующих веществ при стерилизации, спрофилированы для укладки инструментов, снабжены 2-мя ручками
4.6 | Размер лотка (длина, щирина, высота) не более | 51 см * 25 см * 12 см
4.7 | Вес лотка, не более | 3,5 кг
4.8 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
5. | Общие требования:
5.1 | Cоответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ 19126-2007 (р. 5)
ГОСТ 21238-93 (р. 3, р. 4, ИСО 7151-88)
ГОСТ 28518-90 (п.п. 1.7-1.9)
ГОСТ 28071-89 (п.п. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11)
ГОСТ 21241-89 (п.п. 1.9-1.14)
стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 (ч.1, ч.4, ч.5, ч.10, ч.11, ч.12 )
5.2 | Предоставление гарантии на поставляемый инструментарий с даты ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
5.3 | Абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой, а также с предлагаемым производителем инструментами | Наличие
5.4 | Единый стандарт для соединительных элементов инструментов | Наличие
5.5 | Простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка | Наличие
5.6 | Единый стандарт стерилизации: все инструменты, расходные материалы должны безопасно стерилизоваться в режиме стандартного автоклавирования | Наличие
5.7 | Упаковка | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
5.8 | Сертификат качества, регистрационное удостоверение | Прилагаются к товару на каждую партию продукции
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль