Технические характеристики закупаемого оборудования:

Облучатель – рециркулятор бактерицидный закрытого типа «ОБР-30» или эквивалент

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Обслуживаемая площадь, м3 | Не менее 40 |
| 2. | Производительность очистки воздуха, м3/час | Не менее 60 |
| 3. | Мощность облучателя, ВА | Не более 60 |
| 4. | Источник облучения и дезинфекции воздуха: лампа бактерицидная PHILIPS TUV30W/G30T8 | Наличие |
| 5. | Мощность бактерицидной лампы PHILIPS, Вт | Не более 30 |
| 6. | Таймер | Наличие |
| 7. | Срок службы лампы, час | Не менее 8000 |
| 8. | Режим работы | Непрерывный |
| 9. | Электропитание: - напряжение, В | 180 – 240 |
|  | - частота, Гц | 45 – 55 |
| 10. | Габаритные размеры, мм: - длина | 85 – 95 |
|  | - ширина | 85 – 95 |
|  | - высота | 950 – 1150 |
| 11. | Вес, кг | Не более 3 |

Гл. энергетик МУЗ «ГКБ № 6»							Мишин С. М.