Технические характеристики закупаемого оборудования:

Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами  «УМР-01» или эквивалент

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Привод устройства | Ручной |
| 2. | Режим работы | Многократный, циклический |
| 3. | Максимальное усилие на рычаге, кг | Не более 3,5 |
| 4. | Объём выдаваемой порции жидкости, мл | 1,5 – 2,5 |
| 5. | Габаритные размеры, мм: - глубина | 190 – 200 |
|  | - ширина | 95 – 105 |
|  | - высота | 350 – 360 |
| 6. | Вес, кг | Не более 0,6 |

.