## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен от 04.12.09 №161
на поставку кусачек
№ п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия / Количество
1 | 2 | 3
1 | Кусачки Керрисона 2 мм, угол 40 градусов | 1 шт.
1.1 | Форма инструмента | кусачки пистолетного типа, байонетные
1.2 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
1.3 | Форма рабочей части | прямая с ложкообразным выступом, направленным вверх под углом 40 градусов
1.4 | Размер рабочей части | 2 мм
1.5 | Длина инструмента не более | 260 мм
1.6 | Покрытие | черное антибликовое, анодированное
1.7 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
2 | Кусачки Керрисона 3 мм, угол 40 градусов | 1 шт.
2.1 | Форма инструмента | кусачки пистолетного типа, байонетные
2.2 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
2.3 | Форма рабочей части | прямая с ложкообразным выступом, направленным вверх под углом 40 градусов
2.4 | Размер рабочей части | 3 мм
2.5 | Длина инструмента не более | 260 мм
2.6 | Покрытие | черное антибликовое, анодированное
2.7 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
3 | Кусачки Керрисона 4 мм, угол 40 градусов | 1 шт.
3.1 | Форма инструмента | кусачки пистолетного типа, байонетные
3.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
3.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
3.4 | Размер рабочей части | 4 мм
3.5 | Форма рабочей части | прямая, с ложкообразным выступом на конце, направленным вверх под углом 40 градусов
3.6 | Общая длина инструмента не более | 285 мм
3.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
4 | Кусачки с загибом вверх, 2 мм, угол 45 градусов | 1 шт.
4.1 | Форма инструмента | угловые ножницы
4.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
4.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
4.4 | Форма рабочей части | изогнутая вверх под углом 45 градусов, с ложкообразной режущей кромкой на верхней и нижней поверхностях
4.5 | Ширина рабочей части на конце не более | 2 мм
4.6 | Длина режущей кромки не более | 6 мм
4.7 | Общая длина не более | 240 мм
4.8 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
5 | Кусачки с загибом вверх, 4 мм, угол 45 градусов | 1 шт.
5.1 | Форма инструмента | угловые ножницы
5.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
5.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
5.4 | Форма рабочей части | изогнутая вверх под углом 45 градусов, с ложкообразной режущей кромкой на верхней и нижней поверхностях
5.5 | Ширина рабочей части на конце не более | 4 мм
5.6 | Длина режущей кромки не более | 10 мм
5.7 | Общая длина не более | 245 мм
5.8 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
6 | Кусачки 4 мм, с загибом вверх, 30 градусов | 1 шт.
6.1 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
6.2 | Форма инструмента | кусачки по типу угловых ножниц с загнутой вверх под углом 30 град. рабочей частью
6.3 | Форма рабочей части | ложкообразная, зубчатая на верхней и нижней поверхностях
6.4 | Длина режущей рабочей части | 16мм
6.5 | Размер режущей кромки рабочей части | 4мм
6.6 | Длина инструмента не более | 300мм
6.7 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 20мм до 35мм
6.8 | Покрытие | черное антибликовое, анодированное
6.9 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
7 | Кусачки с загибом вверх, 6 мм, угол 30 градусов, с зубцами | 1 шт.
7.1 | Форма инструмента | угловые ножницы
7.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
7.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
7.4 | Форма рабочей части | изогнутая вверх под углом 30 градусов, с ложкообразной режущей кромкой с 3-мя зубцами на левой и правой стороне на верхней и нижней поверхностях
7.5 | Ширина рабочей части не более | 6 мм
7.6 | Длина режущей кромки не более | 11 мм
7.7 | Общая длина не более | 300 мм
7.8 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 20 мм до 35 мм
7.9 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
8 | Кусачки с загибом вниз, 4 мм, угол 45 градусов | 1 шт.
8.1 | Форма инструмента | угловые ножницы
8.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
8.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое покрытие
8.4 | Форма рабочей части | изогнутые вниз под углом 45 градусов, с ложкообразной режущей кромкой на верхней и нижней поверхностях
8.5 | Ширина рабочей части не более | 4 мм
8.6 | Длина режущей кромки не более | 10 мм
8.7 | Общая длина инструмента не более | 240 мм
8.8 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
9 | Кусачки 4 мм, прямые, для удаления межпозвонкового диска | 1 шт.
9.1 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
9.2 | Форма инструмента | кусачки по типу угловых ножниц с прямой рабочей частью
9.3 | Форма рабочей части | ложкообразная, режущая
9.4 | Ширина рабочей части | 4мм
9.5 | Длина инструмента не менее | 300мм
9.6 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 20мм до 35мм
9.7 | Покрытие | черное антибликовое, анодированное
9.8 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
10 | Кусачки прямые, 4 мм | 1 шт.
10.1 | Форма инструмента | угловые ножницы
10.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
10.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
10.4 | Форма рабочей части | прямая, с ложкообразной режущей кромкой на верхней и нижней поверхностях
10.5 | Ширина рабочей части на конце не более | 4 мм
10.6 | Длина режущей кромки не более | 10 мм
10.7 | Общая длина не более | 240 мм
10.8 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
11 | Кусачки прямые, 6 мм, с зубцами | 1 шт.
11.1 | Форма инструмента | прямые ножницы
11.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
11.3 | Покрытие рабочей части | черное антибликовое, анодированное
11.4 | Форма рабочей части | прямая, с ложкообразной режущей кромкой с 3-мя зубцами на левой и правой стороне на верхней и нижней поверхностях с нанесенной градуировкой от 20 мм до 35 мм
11.5 | Ширина рабочей части не более | 6 мм
11.6 | Длина режущей кромки не более | 11 мм
11.7 | На конце инструмента нанесена градуировка в диапазоне | от 20 мм до 35 мм
11.8 | Общая длина не более | 300 мм
11.9 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
12 | Cоответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ 19126-2007 (р. 5)
ГОСТ 21238-93 (р. 3, р. 4, ИСО 7151-88)
ГОСТ 28518-90 (п.п. 1.7-1.9)
ГОСТ 28071-89 (п.п. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11)
ГОСТ 21241-89 (п.п. 1.9-1.14)
стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 (ч.1, ч.4, ч.5, ч.10, ч.11, ч.12 )
13 | Предоставление гарантии на поставляемый инструментарий с даты ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
14 | Абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой, а также с предлагаемым производителем инструментами | Наличие
15 | Единый стандарт для соединительных элементов инструментов | Наличие
16 | Простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка | Наличие
17 | Единый стандарт стерилизации: все инструменты, расходные материалы должны безопасно стерилизоваться в режиме стандартного автоклавирования | Наличие
18 | Упаковка | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
19 | Сертификат качества, регистрационное удостоверение | Прилагаются к товару на каждую партию продукции
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль