Приложение № 2.

к извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от «09» декабря 2009 г.

# Техническое задание

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 58» г.Перми

на приобретение угля

## Заказчик: МОУ «ООШ № 58» г.Перми

Адрес: 614014, г.Пермь, ул.Каспийская, 15

Источник финансирования: бюджет г.Перми

| Наименование товара | Тех. характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь каменный | Марка ДРК; класс – от 13 до 300, зольность – не более 19%, влажность – не более 19%, сера – не более 0,4%, теплота сгорания – не менее 5300 ккал/кг. или эквивалент. | тонны | 80 |