## Лист1
Приложение № 2
Прибор портативный для электро-радиохирургии «Сургитрон» или эквивалент
(наименование участника размещения заказа _______________________________)
№ п/п | Обязательные параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Прибор портативный для электро-радиохирургии
2 | Общие положения
3 | Наименование | Указать
4 | Производитель | Указать
5 | Страна происхождения | Указать
6 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
7 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ
8 | Технические параметры прибора
9 | Рабочая частота, MHz | 3.8 | Указать
10 | Мощность, Вт | 90 | Указать
11 | Выходное напряжение, В | 220 | Указать
12 | Функция «Разрез» | Наличие
13 | Функция «Разрез и коагуляция» | Наличие
14 | Функция «Коагуляция» | Наличие
15 | Функция «Фульгурация» | Наличие
16 | Функция «Биполярная коагуляция» | Наличие
17 | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором | Наличие
18 | Совместимость биполярного преобразователя с прибором | Наличие
19 | Допускается стерилизация в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, антенной пластины | Наличие
20 | Нейтральный электрод (антенная пластина) | Наличие
21 | Наконечник для электродов и держатель для наконечника | Наличие
22 | Запасные предохранители, шт. | 2 | Указать
23 | Электроды электрохирургические монополярные комплект базовых электродов по гинекологии, шт. | 7 | Указать
24 | Длина всех электродов, см | 10 | Указать
25 | Электрод петлевой треугольный с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм, шт. | 1 | Указать
26 | Электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм, шт. | 1 | Указать
27 | Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм, шт. | 1 | Указать
28 | Электрод игольчатый, диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,53мм, шт. | 1 | Указать
29 | Электрод игольчатый с широкой иглой, шт. | 1 | Указать
30 | Электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой, шт. | 1 | Указать
31 | Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, шт. | 1 | Указать
32 | Электроды активные монополярные (LLETZ - для лечения эрозии), шт | Возможность
33 | Электрод активный монополярный для конизации, длина 7 см, шт. | Возможность
34 | Электрод активный монополярный для конизации, длина 10 см, шт. | Возможность
35 | Электроды активные монополярные для удаления генитальных образований, шт | Возможность
36 | Подставка для электродов, стерилизуемая в автоклаве, шт | Возможность
37 | Электрод активный монополярный шариковый, диаметр 5мм | Возможность
38 | Электрод активный монополярный эндоцервикальный квадратный, диаметр 8мм | Возможность
39 | Электрод активный монополярный петлевой с округлой дугой, диаметр 15 мм | Возможность
40 | Электрод активный монополярный петлевой с округлой дугой, диаметр 20 мм | Возможность
41 | Электрод активный монополярный петлевой с округлой дугой, диаметр 25 мм | Возможность
42 | Электрод активный монополярный угловой квадратный длина электрода 9 см | Возможность
43 | Электрод активный монополярный, квадратный длина электрода 4,5 см | Возможность
44 | Электрод активный монополярный шариковый, диаметр 5мм длина 9см | Возможность
45 | Электрод активный монополярный игольчатый, длина иглы 9,53 мм, длина 90 см | Возможность
46 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
47 | Демонстрационные видеоматериалы | Наличие
48 | Дополнительные условия:
49 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение врача на рабочем месте | Наличие
50 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
51 | Срок поставки не более, дней | 3 | Указать
52 | Гарантийный срок , с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес | 12 | Указать