Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку  медицинского оборудования

10 декабря 2009г.                                          г.Пермь                                                         №1(76-09)

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Гилёва Ф.А.                                  – председатель комиссии

- 2. Каневчева М.А.

- 3. Бушуева Е.Н

- 4. Агафонова Е.Ю.

- 5. Чижова Ю.Н.

- 6. Яркова С.А.                                   –  секретарь

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: Permgkb6@lpu, pofoms.ru

2. Предмет закупки: приобретение медицинского оборудования:

Облучатель –рециркулятор бактерицидный

3. Максимальная цена контракта:  59 000,00  рублей (Пятьдесят девять тысяч рублей 00 коп.)

4. Источник финансирования закупки:

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

5. Условия оплаты:

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию

6. Существенные условия контракта:

Период  поставки: в течение  5  рабочих  дней после подписания  контракта.

Количество штук:  10 шт

Место  поставки: г.Пермь, ул. Грачева, 12, склад

Облучатель – рециркулятор бактерицидный закрытого типа «ОБР-30» или эквивалент

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Обслуживаемая площадь, м3 | Не менее 40 |
| 2. | Производительность очистки воздуха, м3/час | Не менее 60 |
| 3. | Мощность облучателя, ВА | Не более 60 |
| 4. | Источник облучения и дезинфекции воздуха: лампа бактерицидная PHILIPS TUV30W/G30T8 | Наличие |
| 5. | Мощность бактерицидной лампы PHILIPS, Вт | Не более 30 |
| 6. | Таймер | Наличие |
| 7. | Срок службы лампы, час | Не менее 8000 |
| 8. | Режим работы | Непрерывный |
| 9. | Электропитание: - напряжение, В | 180 – 240 |
|  | - частота, Гц | 45 – 55 |
| 10. | Габаритные размеры, мм: - длина | 85 – 95 |
|  | - ширина | 85 – 95 |
|  | - высота | 950 – 1150 |
| 11. | Вес, кг | Не более 3 |

7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок цен, поступило 5 (пять) котировочных заявок,  что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок, поступивших на запрос котировочной цены № 76-09

Перечень котировочных заявок

(поступивших на запрос котировочной цены № 76-09 )

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «МК «Урал-Оптима» 620075, Екатеринбург,ул.Либкнехта,40 | 07.12.2009г. | 13-40 | 51 875, 00 |
|  | ООО «Технократ» 614990, г.Пермь, ул.Встречная, 37 | 09.12.2009г | 14-16 | 55 000,00 |
|  | ИП Шамбазов Альберт Рафаилович 614042, г.Пермь, ул. Химградская 1-41 | 09.12.2009г | 14-20 | 57 000,00 |
|  | ООО «МЕДИКОМ» 614068, г. Пермь,ул.Большевистская,198 | 09.12.2009г | 16-20 | 48 800,00 |
|  | ООО «Группа ВЕК» 614045, г.Пермь,ул.Луначарского,74 | 09.12.2009г | 16-30 | 50 000,00 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

допустить:

| № | Наименование участника |
| --- | --- |
| 1 | ООО «МК «Урал-Оптима» |
| 2 | ООО «Технократ» |
| 3 | ИП Шамбазов Альберт Рафаилович |
| 4 | ООО «МЕДИКОМ» |
| 5 | ООО «Группа ВЕК» |

9. Котировочная комиссия оценила, допущенные к оценке котировочные заявки и приняла следующее решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «МЕДИКОМ» (614068, г. Пермь,ул.Большевистская,198),  подавшего котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

- Признать, что предложение о цене контракта  ООО «Группа ВЕК» (614045,г.Пермь,ул.Луначарского,74) содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Гилёва Ф.А.

Каневчева М.А.

Бушуева Е.Н.

Агафонова Е.Ю.

Чижова Ю.Н.

Яркова С.А