Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку  медицинского оборудования

10 декабря 2009г.

г.Пермь                                                     №1(77-09)

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Гилёва Ф.А.                                  – председатель комиссии

- 2. Каневчева М.А.

- 3. Бушуева Е.Н

- 4. Агафонова Е.Ю.

- 5. Чижова Ю.Н.

- 6. Яркова С.А.                                   –  секретарь

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: Permgkb6@lpu, pofoms.ru

2. Предмет закупки: приобретение медицинского оборудования:

Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами

3. Максимальная цена контракта:  20 928,00  рублей (Двадцать тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 00 коп.)

4. Источник финансирования закупки:

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

5. Условия оплаты:

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию

6. Существенные условия контракта:

Период  поставки: в течение  5 рабочих дней после подписания  контракта.

Количество штук:  10 шт

Место  поставки: г.Пермь, ул. Грачева,12, склад

Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами  «УМР-01» или эквивалент

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Привод устройства | Ручной |
| 2. | Режим работы | Многократный, циклический |
| 3. | Максимальное усилие на рычаге, кг | Не более 3,5 |
| 4. | Объём выдаваемой порции жидкости, мл | 1,5 – 2,5 |
| 5. | Габаритные размеры, мм: - глубина | 190 – 200 |
|  | - ширина | 95 – 105 |
|  | - высота | 350 – 360 |
| 6. | Вес, кг | Не более 0,6 |

7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок цен, поступило 6 (шесть) котировочных заявок,  что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок, поступивших на запрос котировочной цены № 77-09

Перечень котировочных заявок

(поступивших на запрос котировочной цены № 77-09 )

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «МК «Урал-Оптима» 620075, Екатеринбург,ул.Либкнехта,40 | 07.12.2009г. | 13-40 | 16 725, 00 |
|  | ИП Кухтинская Ольга Владимировна 614097, г.Пермь, ул.Пожарского,15-34 | 08.12.2009 | 15-20 | 13 000,00 |
|  | ООО «Биотех» 614990, г.Пермь,ул.Генкеля,4 | 09.12.2009г | 11-55 | 14 490,40 |
|  | ООО «Технократ» 614990, г.Пермь, ул.Встречная, 37 | 09.12.2009г | 14-17 | 17 000,00 |
|  | ИП Шамбазов Альберт Рафаилович 614042, г.Пермь, ул. Химградская 1-41 | 09.12.2009г | 14-20 | 19 000,00 |
|  | ООО «Бюджетсервис» 614000, г. Пермь,ул.Ленина,50 | 09.12.2009г | 15-45 | 9 980,00 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

допустить:

| № | Наименование участника |
| --- | --- |
| 1 | ООО «МК «Урал-Оптима» |
| 2 | ИП Кухтинская Ольга Владимировна |
| 3 | ООО «Биотех» |
| 4 | ООО «Технократ» |
| 5 | ИП Шамбазов Альберт Рафаилович |
| 6 | ООО «Бюджетсервис» |

9. Котировочная комиссия оценила, допущенные к оценке котировочные заявки и приняла следующее решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Бюджетсервис»

(614000, г. Пермь,ул.Ленина,50),  подавшего котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

- Признать, что предложение о цене контракта  ИП Кухтинская Ольга Владимировна

(614097, г.Пермь, ул.Пожарского,15-34) содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Гилёва Ф.А.

Каневчева М.А.

Бушуева Е.Н.

Агафонова Е.Ю.

Чижова Ю.Н.

Яркова С.А