Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 10 декабря 2009 года  № 42

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________200__года

| Сведения об участнике размещения заказа - юридическом лице |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |
| Место нахождения |  |  |
| ИНН/КПП |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |
| Телефон/факс |  | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Сведения об участнике размещения заказа физическом лице (в т.ч. индивидуальном предпринимателе) |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |
| Место жительства |  |  |
| ИНН |  |  |
| Банковские реквизиты |  |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка систем однократного применения |  |
| Наименование и характеристики поставляемого товара | Таблица 1 (заполнить) |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |  |
| Предлагаемая цена товара | В рублях, цифрами и словами |  |
| Сведения о включенных в цену расходах | (указать) |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |  |

Таблица  1

Наименование и характеристики поставляемого товара:

| Системы однократного применения |  | Соответствие требованиям (да\нет) - заполняет участник размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ SFM (инфузионная система) с пластмассовым шипом в пробку, или эквивалент |  | (указать) |
| Два инъекционных порта |  |  |
| Толщина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 2,2 мм |  |  |
| Длина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 42 мм |  |  |
| Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм |  |  |
| Длина трубки - 155 +/-5 см |  |  |
| Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы |  |  |
| Длина колбы 50 мм |  |  |
| Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. |  |  |
| Игла в вену 0,8ммх40 мм |  |  |
| Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту |  |  |
| .Двухступенчатый Пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35 мм |  |  |
| Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке. |  |  |
| Блок должен быть изготовлен из материала VPE (Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц – 2,25-2,31) |  |  |
| Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком | (указать) |  |
| Количество, шт. | (указать) |  |
| Цена за единицу, руб. | (указать) |  |
| СИСТЕМА ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ SFM (инфузионная система) с пластмассовым шипом в пробку с двумя иглами - 23G(0,6х19), 21G(0,8х40), или эквивалент |  | (указать) |
| Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находятся две съемные иглы для внутривенных инъекций |  |  |
| Размеры игл: 1 игла - 23G(0,6х19), 2 игла - 21G(0,8х40) |  |  |
| Два инъекционных порта |  |  |
| Толщина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 2,2 мм |  |  |
| Длина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 42 мм |  |  |
| Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм |  |  |
| Длина трубки - 155 +/-5 см |  |  |
| .Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы |  |  |
| Длина колбы 50 мм |  |  |
| Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. |  |  |
| Игла в вену 0,8ммх40 мм |  |  |
| Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту |  |  |
| Двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35 мм |  |  |
| Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке. |  |  |
| Количество в блоке/трансп. коробе 25/500 шт |  |  |
| Блок должен быть изготовлен из материала VPE (Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц – 2,25-2,31) |  |  |
| Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком | (указать) |  |
| Количество, шт. | (указать) |  |
| Цена за единицу, руб. | (указать) |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП