Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» декабря 2009 г. №78-09

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Установка рентгенозащитных окон и дверей

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 13,05 |  |
| 2 | Двери рентгенозащитные ДМ 21-9 (со свинцовым эквивалентом 1 мм Pb) | шт | 4 | 2 шт. в рентген. кабинете 217, 2 шт. в флюорографическом 230 |
| 3 | Двери рентгенозащитные ДМ 21-9л (со свинцовым эквивалентом 2 мм Pb) | шт | 1 | Рентгенкабинет - комната приготовления бария №218 |
| 4 | Двери рентгенозащитные ДМ 24-15 (со свинцовым эквивалентом 1 мм Pb) | шт | 1 | 217 - рентгенкабинет |
| 5 | Установка в жилых- и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,005 |  |
| 6 | Блоки оконные рентгенозащитные 500х500 | 1 м2 | 0,5 | 1 шт. в рентгенкабинете – 217, 1 шт. в флюорограф. кабинете - 230 |