## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен от 11.12.09 №174
на поставку диссекторов
№ п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия / Количество
1 | 2 | 3
1. | Диссектор, 1-35 мм | 1 шт.
1.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
1.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
1.3 | Ширина лопасти в самой широкой части | не более 15 мм
1.4 | Глубина лопасти | 35 мм
1.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
1.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
2. | Диссектор, 1- 55 мм | 1 шт.
2.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
2.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
2.3 | Ширина лопасти в самой широкой части | 20 мм
2.4 | Глубина лопасти | 55 мм
2.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
2.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
3. | Диссектор, 1-75 мм | 1 шт.
3.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
3.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
3.3 | Ширина лопасти в самой широкой части не более | 25 мм
3.4 | Глубина лопасти | 75 мм
3.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
3.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
4. | Диссектор, 1-95 мм | 1 шт.
4.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
4.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
4.3 | Ширина лопасти в самой широкой части не более | 28 мм
4.4 | Глубина лопасти | 95 мм
4.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
4.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
5. | Диссектор, 2-35 мм | 1 шт.
5.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
5.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
5.3 | Ширина лопасти в самой широкой части не более | 30 мм
5.4 | Глубина лопасти | 35 мм
5.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
5.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
6. | Диссектор, 2-55 мм | 1 шт.
6.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
6.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
6.3 | Ширина лопасти в самой широкой части не более | 33 мм
6.4 | Глубина лопасти | 55 мм
6.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
6.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
7. | Диссектор, 2-75 мм | 1 шт.
7. | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
7.1 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
7.2 | Ширина лопасти в самой широкой части не более | 35 мм
7.3 | Глубина лопасти | 75 мм
7.4 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
7.5 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
8. | Диссектор, 2-95 мм | 1 шт.
8.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
8.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
8.3 | Ширина лопасти в самой широкой части не более | 40 мм
8.4 | Глубина лопасти | 95 мм
8.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
8.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
9. | Cоответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ 19126-2007 (р. 5)
ГОСТ 21238-93 (р. 3, р. 4, ИСО 7151-88)
ГОСТ 28518-90 (п.п. 1.7-1.9)
ГОСТ 28071-89 (п.п. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11)
ГОСТ 21241-89 (п.п. 1.9-1.14)
стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 (ч.1, ч.4, ч.5, ч.10, ч.11, ч.12 )
10. | Предоставление гарантии на поставляемый инструментарий с даты ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
11. | Абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой, а также с предлагаемым производителем инструментами | Наличие
12. | Единый стандарт для соединительных элементов инструментов | Наличие
13. | Простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка | Наличие
14. | Единый стандарт стерилизации: все инструменты, расходные материалы должны безопасно стерилизоваться в режиме стандартного автоклавирования | Наличие
15. | Упаковка | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
16. | Сертификат качества, регистрационное удостоверение | Прилагаются к товару на каждую партию продукции
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль