## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен от 11.12.09 №175
на поставку остеотомов
№ п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия / Количество
1 | 2 | 3
1. | Остеотом, 3-35 мм | 1 шт.
1.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
1.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
1.3 | Ширина лопасти в самой широкой части не более | 30 мм
1.4 | Глубина лопасти | 35 мм
1.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
1.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
2. | Остеотом, 3-55 мм | 1 шт.
2.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
2.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
2.3 | Ширина лопасти в самой широкой части не более | 40 мм
2.4 | Глубина лопасти | 55 мм
2.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
2.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
3. | Остеотом, 3-75 мм. | 1 шт.
3.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
3.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
3.3 | Ширина лопасти в самой широкой части не более | 45 мм
3.4 | Глубина лопасти | 75 мм
3.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
3.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
4. | Остеотом, 3-95 мм | 1 шт.
4.1 | Форма инструмента | лопасть с широкой нижней частью, сужающейся кверху, на рукоятке которой размещен фиксирующий коннектор, соединяющийся с рамой ранорасширителя
4.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
4.3 | Ширина лопасти в самой широкой части | 45 мм
4.4 | Глубина лопасти | 95 мм
4.5 | Угол наклона рукоятки к лопасти | 90 градусов
4.6 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
5. | Остеотом с загибом вниз, 2 мм, угол 10 градусов | 1 шт.
5.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный
5.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
5.3 | Покрытие изделия | черное антибликовое, анодированное
5.4 | Форма рабочей части | лопатообразная, слегка изогнутая вниз под углом 10 градусов
5.5 | Размер рабочей части | 2 мм
5.6 | Общая длина инструмента не более | 260 мм
5.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
6. | Остеотом с загибом вниз, 3 мм, угол 10 градусов | 1 шт.
6.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный
6.2 | Материал изготовления | нержавеющая сталь
6.3 | Покрытие изделия | черное антибликовое, анодированное
6.4 | Форма рабочей части | лопатообразная, слегка изогнутая вниз под углом 10 градусов
6.5 | Размер рабочей части | 3 мм
6.6 | Общая длина инструмента не более | 260 мм
6.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
7. | Остеотом с загибом вверх, 1 мм, угол 10 градусов | 1 шт.
7.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный
7.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
7.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
7.4 | Форма рабочей части | слегка изогнутая вверх под углом 10 градусов
7.5 | Размер рабочей части | 1 мм
7.6 | Общая длина инструмента не более | 260 мм
7.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
8. | Остеотом изогнутый вниз 1мм, угол 10 градусов | 1 шт.
8.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный
8.2 | Материал изготовления инструмента | нержавеющая сталь
8.3 | Покрытие инструмента | черное антибликовое, анодированное
8.4 | Форма рабочей части | слегка изогнутая вниз под углом 10 градусов
8.5 | Размер рабочей части | 1 мм
8.6 | Общая длина инструмента не более | 260 мм
8.7 | Маркировка производителя и код изделия | Наличие
9. | Остеотом изогнутый вверх, 3 мм, угол 10 градусов | 1 шт.
9.1 | Форма инструмента | конусообразный стержень с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный
9.2 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
9.3 | Покрытие | черное антибликовое, анодированное
9.4 | Форма рабочей части | лопатообразная, слегка изогнутая вверх
9.5 | Ширина рабочей части на конце | 3 мм
9.6 | Угол наклона не более | 10 градусов
9.7 | Длина не менее | 250 мм
9.8 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
10. | Остеотом изогнутый вверх, 2 мм, угол 10 градусов | 1 шт.
10.1 | Форма инструмента | пруток круглого сечения с ребристой противоскользящей ручкой, байонетный.
10.2 | Материал изготовления | сталь нержавеющая
10.3 | Покрытие | черное антибликовое, анодированное
10.4 | Форма рабочей части | лопатообразная, слегка изогнутая вверх
10.5 | Ширина рабочей части на конце | 2 мм
10.6 | Угол наклона не более | 10 градусов
10.7 | Длина не менее | 250 мм
10.8 | Маркировка производителя и код изделия | наличие
11. | Cоответствие оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92
ГОСТ 19126-2007 (р. 5)
ГОСТ 21238-93 (р. 3, р. 4, ИСО 7151-88)
ГОСТ 28518-90 (п.п. 1.7-1.9)
ГОСТ 28071-89 (п.п. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11)
ГОСТ 21241-89 (п.п. 1.9-1.14)
стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 (ч.1, ч.4, ч.5, ч.10, ч.11, ч.12 )
12. | Предоставление гарантии на поставляемый инструментарий с даты ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
13. | Абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой, а также с предлагаемым производителем инструментами | Наличие
14. | Единый стандарт для соединительных элементов инструментов | Наличие
15. | Простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка | Наличие
16. | Единый стандарт стерилизации: все инструменты, расходные материалы должны безопасно стерилизоваться в режиме стандартного автоклавирования | Наличие
17. | Упаковка | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
18. | Сертификат качества, регистрационное удостоверение | Прилагаются к товару на каждую партию продукции
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль