Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение эксперимента по устройству и обслуживанию контейнерных площадок заглубленного типа на территории Ленинского района города Перми

| 1. Основная цель проведения эксперимента по устройству и обслуживанию контейнерных площадок заглубленного типа на территории Ленинского района города Перми | 1.Основная цель –выбор наилучших доступных технологий в системе сбора твердых бытовых отходов. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | МУ «Пермблагоустройство» |
| 3. Место нахождения объектов | г. Пермь |
| 4. Состав работ | 1. Экономическое обоснование устройства контейнерных площадок заглубленного типа. 2. Экспериментальное устройство 5 контейнерных площадок заглубленного типа, диаметром 1700 мм, высотой 2500 мм, из них 1500мм устанавливается в земле. Основной цилиндр – цельный изготовленный методом центробежного литья (ротационным) с толщиной стенки 12мм, с извлекаемой емкостью для удаления ТБО. Извлекаемая емкость опорожняется снизу. Закрывающаяся крышка для опорожнения. Каркас (наружная облицовка) из пластиковых или деревянных планок.Устройство отсека или бункера под КГМна территории Ленинского района за счет собственных средств. 3. Мониторинг особенностей эксплуатации контейнерных площадок заглубленного типа на территории Ленинского района города Перми. 4. Формирование еженедельных отчетов об особенностях эксплуатации. 5. Предложения по повышению качества сбора твердых бытовых отходов на территории Ленинского района города Перми. |
| 5. Документация, передаваемая заказчику | По окончании работ Исполнитель передает Заказчику: - Документ «Предложения по повышению качества сбора твердых бытовых отходов на территории Ленинского района города Перми». Документ «Сводный отчет об особенностях эксплуатации контейнерных площадок заглубленного типа в городе Перми» |

Заказчик директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(И.А. Денисов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)