ПРОТОКОЛ № 24 (К-24-11/09).

рассмотрения и оценки котировочных заявок по закупке

медицинского оборудования (стоматологические установки ST-D 303

или эквивалент).

г.Пермь                                                                                                      «14» декабря 2009 г.

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель: Цыганкова В.П

Члены комиссии: Глазкова З.Г.

Жукова Г.К.

Попова Т.А.

Зыков Ю.Л.

Заказчик: МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2» (614070 г.Пермь, ул.Студенческая 32), тел/факс (342) 261-63-76.

Руководитель – главный врач – А.Н.Арзяев.

Наименование предмета запроса котировок: закупка медицинского оборудования (стоматологические установки ST-D 303 или эквивалент) (извещение № К 24-11/09 от «26» ноября 2009 г., размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет «26» ноября 2009 г.

Источник финансирования закупки: средства от предпринимательской деятельности.

Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются: - закупка медицинского оборудования (стоматологические установки ST-D 303.

| № п/п | Наименование | Комплектация | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоматологическая установка ST-D 303 или эквивалент | Блок врача на 5 инструментов: Негатоскоп. Два 4-х канальных модуля со шлангом для подключения турбинного наконечника. 4-х канальный модуль для подключения воздушного мотора. Свободное место для установки дополнительного инструмента. Пистолет вода/воздух. Панель управления креслом и инструментом врача. Столик врача для инструментов. Кресло пациента: Кресло электромеханическое с памятью на три положения. Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами. Артикуляционный подголовник. Левый подлокотник. Гидроблок: Система наполнения водой стакана пациента и смыва плевательницы. Система подогрева и автономной подачи воды в инструменты. Поворотная стеклянная плевательница. Панель управления креслом. Светильник: Бестеневой на две градации яркости (15000-20000 люкс). Блок ассистента: Регулируемая консоль блока ассистента на три инструмента. Система аспирации, оборудованная инжекторным водным слюноотсосом и воздушным пылесосом. Пистолет вода/воздух. Стул врач: Регулируемый по высоте. Компрессор WU WEI: 550 Вт Ресивер 35 л. Производительность 85 л/мин. | штука | 5 |

Требования к участникам размещения заказа: Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – до 31 декабря 2009 г.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2». Адрес: 614070, г.Пермь, ул. Студенческая 32.

Оплата товаров (работ, услуг): будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течении 20 банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, накладной, акта-сдачи приемки, оформленных в установленном порядке. Цена включает в себя все затраты на доставку, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступила 4 (четыре) котировочных заявки.

Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) участника размещения заказа. | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке. | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Андрианов А.М. | 445 000 | 1 |
| 2. | ООО «Стоматологическая компания «Юнит» | 450 000 | 2 |
| 3. | ООО «Медика-Дент» | 490 000 | 3 |
| 4. | ЗАО «Фирма «Сириус» | 489 595 | 4 |

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение: - признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;

- наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником размещения заказа ИП Андрианов А.М. и составила 445000 (четыреста сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

- признать победителем в проведении запроса котировок ИП Андрианов А.М. (614000, г.Пермь, ул.Пушкина 25 кв.146) с ценой муниципального контракта 445000 (четыреста сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

- признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем, ООО «Стоматологическая компания «Юнит» (614002, г.Пермь, ул.Сибирская 94) с ценой муниципального контракта 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Председатель котировочной комиссии: ______________  (Цыганкова В.П)

Члены котировочной комиссии: ________________ (З.Г.Глазкова)

________________ (Г.К.Жукова)

________________ ( Т.А.Попова)

________________ (Ю.Л Зыков)