Приложение № 2

Техническое задание на обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и оповещении людей о пожаре  МУЗ «ГКБ № 2 имени доктора Ф.Х. Граля» на 2010 год.

| № п/п | Адрес объекта | Материально-техническое обеспечение | Вид услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Плеханова,36, урологический корпус, 2-х этажное здание с подвалом | Установлен прибор "Пкп ВЭРС-ПК-24"- 1 шт., световой оповещатель "Молния-12 С2» - 32 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-6 (ИПР-И)- 16 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 (ДИП-ИС) -271 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 2 | ул. Плеханова,36, офтальмологический корпус, 2-х этажное здание с подвалом | Установлен прибор приемно-контрольный "ВЭРС-ПК-24"- 1 шт., световой оповещатель "Молния-12С2 - 17 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-6 (ИПР-И) -7 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 (ДИП-ИС) -145 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 3 | ул. Плеханова,36, Гараж на 10 легковых автомобилей (одноэтажное здание) | Установлен прибор приемно-контрольный ППКУП "Сигнал-20П" - 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-И"- 6 шт., извещатель пожарный ручной ИПГ-3СУ- 1 шт., извещатель ручной "Гарант ИП-535"- 1 шт., релейный усилитель "УК-ВК/02"- 1 шт., оповещатель звуковой ООПЗ 027-7- 1 шт., оповещатель комбинированный- 1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 4 | ул. Плеханова,36 Патологоанатомический корпус, 2-х этажное здание с подвалом | Установлен прибор приемно-контрольный ППКУП "Сигнал-20П" - 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-И"- 19 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ- 3 шт., релейный усилитель "УК-ВК/02"- 1 шт., оповещатель звуковой ООПЗ 027-7- 3 шт., оповещатель световой -1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 5 | ул. Плеханова,36, Аудитория, автоклавная, дез. камера одноэтажное здание | Установлен прибор приемно-контрольный ППКУП "Сигнал-20П" - 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-И" -19 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ- 3 шт., релейный усилитель "УК-ВК/02"- 1 шт., оповещатель звуковой ООПЗ 027-7- 3 шт., оповещатель световой -1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 6 | ул. Плеханова,36, стационар №1 семиэтажный корпус с подвалом | Установлен прибор приёмно-контрольный ППКУП "Сигнал-20 П"-4 шт. извещатель пожарный дымовой "ДИП-ИС"-1284 шт., извещатель пожарный ручной "ИПР-И"- 60 шт., устройство релейное "УК-ВК/02", блок речевых сообщений "БУУ-5". | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 7 | ул. Кирова,228, лабораторный корпус, 3-х этажное здание | Установлен приёмно-контрольный охранно-пожарный прибор "ВЭРС-ПК-16"-1шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-ИС"-142 ШТ., извещатель пожарный ручной "ИПР-И"-12 шт., световые табло выход "Молния-12"-15 шт., динамик 3 Вт-12 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 8 | ул. Машинистов,20 женская консультация № 4 | Установлен прибор приемно-контрольный "Гранд Магистр-30"- 1 шт. извещатель пожарный дымовой "ДИП-66"- 80 шт., извещатель пожарный ручной "ИПР-И"- 3 шт., оповещатель ручной- 6 шт., блок питания- 1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 9 | ул. Кирова,230 первый этаж жилого дома | Установлен прибор приёмно-контрольный "Сигнал"- 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-66"- 56 шт., датчик объёма- 25 шт., блок питания-1 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 10 | ул. Большевистская,224 неврологический корпус 2-х этажное здание | Установлен прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный прибор «ВЭРС-ПК-24»-1шт., извещатель пожарный дымовой «ДИП-ИС»- 158 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-И»-15 шт., световые табло выход «Молния -12» - 28 шт., динамик 1Вт-13 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 11 | ул. Борчанинова,8 женская консультация № 2 первый этаж жилого дома | Установлен приёмно-контрольный охранно-пожарный прибор «ВЭРС-ПК-8»- 1 шт., извещатель пожарный дымовой «ДИП-ИС»- 78 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-И»-2 шт., световые табло выход «Молния -12» - 6 шт., пьезоэлектрическая сирена – 5 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 12 | ул. Желябова,10 женская консультация № 1 первый этаж жилого дома | Установлен приёмно-контрольный охранно-пожарный прибор «ВЭРС-ПК-16»- 1 шт., извещатель пожарный дымовой «ДИП-ИС»- 139 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10»-6 шт., световые табло выход «Молния» - 6 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |
| 13 | ул. Большевистская,224 офтальмологическое отделение (детское) правое крыло1 эт. в 5-ти этажном здании | Установлен приёмно-контрольный охранно-пожарный прибор «ВЭРС-ПК-16»- 1 шт., извещатель пожарный дымовой «ДИП-ИС»- 59 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10»-2 шт., световые табло выход «Молния» - 2 шт. | 1.Техническое обслуживание АПС. 2.Ремонт и замена оборудования вышедшего из строя. |

Перечень услуг входящих в техническое обслуживание:

- - перенос датчиков автоматической пожарной сигнализации, дымовых извещателей и оповещателей до 30 м в пределах здания производятся исполнителем за свой счёт.

- – замена дымовых извещателей вышедших из строя  производится исполнителем  за свой счет.

- – время реагирования на заявку о неисправности не должно превышать трех часов с момента поступления заявки.

- – проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре проводится в присутствии представителя заказчика.