## Лист1
Приложение № 2
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 3 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
2. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | ЦМВ-IgG-авидность, тест-система для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к ЦМВ | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -иммуносорбент - антиген ЦМВ, сорбированный на лунках планшета не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -высокоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (ВПК+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 7 | -низкоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (НПК+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ЦМВ (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 9 | -конъюгат G: моноклональные антитела мыши к IgG человека с пероксидазой хрена, фл. х мл | 1 х 0,4 | Указать
| 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -разводящий буферный раствор для конъюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 13 | -денатурирующий раствор (ДР), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 14 | -фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т), фл х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 15 | -ТМБ-субстрат, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6 | Указать
| 17 | Исследуемый образец:
| 18 | -сыворотка | Наличие
| 19 | -плазма | Наличие
| 20 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 22 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 23 | Количество, уп. | 10 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
3. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 2 | Указать
| 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
4. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-1,2-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ (К+ва), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ (К+на), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -коньюгат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 14 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 16 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать
| 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 12 | Указать
| 30 | Количество, набор | 9 | Указать
| 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
5. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 | Указать
| 9 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 12 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 15 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 24 | Количество, уп. | 5 | Указать
| 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
6. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Chlamydia trachomatis-IgА, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgА человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,25 | Указать
| 9 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 15 | Исследуемый образец:
| 16 | -сыворотка | Наличие
| 17 | -плазма | Наличие
| 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 16 | Указать
| 21 | Количество, уп. | 5 | Указать
| 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
7. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3 | Указать
| 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 6 х 1,3 | Указать
| 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 | Указать
| 22 | Состав контрольного образца:
| 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 | Указать
| 24 | Концентрация калибраторов:
| 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200 | Указать
| 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100 | Указать
| 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 | Указать
| 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25 | Указать
| 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10 | Указать
| 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0 | Указать
| 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие
| 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 | Указать
| 33 | Исследуемый образец:
| 34 | -сыворотка | Наличие
| 35 | -плазма | Наличие
| 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 39 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать
| 40 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать
| 41 | Количество, набор | 6 | Указать
| 42 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 43 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
8. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 25 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать
| 26 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать
| 27 | Количество, набор | 5 | Указать
| 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
9. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG (К+ва), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG (К+на), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 11 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 12 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 15 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 95 | Указать
| 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 30 | Количество, набор | 3 | Указать
| 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
10. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 4 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
11. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 4 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
12. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+ВА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+НА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 15 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 16 | - раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) , фл х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 21 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 22 | -наконечники для пипеток на 4-200 мкл не менее, шт | 16 | Указать
| 23 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 28 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать
| 30 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 12 | Указать
| 31 | Срок годности набора не менее, мес. | 9 | Указать
| 32 | Количество, набор | 8 | Указать
| 33 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 34 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
13. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 26 | Количество, набор | 1 | Указать
| 27 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие
| 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | -сыворотка | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать
| 11 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 2 | Указать
| 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Хелико-IgG-антитела, тест-система для выявления антител класса IgG к антигенам Helicobacter pylori | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигеном Helicobacter pylori не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -коньюгат (антитела против иммуноглобулинов G человека c пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,20 | Указать
| 9 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 15 | Исследуемый образец:
| 16 | -сыворотка | Наличие
| 17 | -плазма | Наличие
| 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 21 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
16. | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 | Указать
| 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, л | 6 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
17. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 7 | Количество, л | 6 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
18. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ХГЧ, тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | Наличие
| 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 | Указать
| 6 | Количество определений в дублях не менее | 40 | Указать
| 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества ХГ, фл. х мл | 6 х 0,5 | Указать
| 11 | -коньюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 18 | Указать
| 12 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок | 1 х 14 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14 | Указать
| 15 | -буфер для разведения образцов, фл. Х мл | 1 х 20 | Указать
| 16 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 17 | Концентрация калибраторов:
| 18 | -первый калибратор, МЕ/л | 0 | Указать
| 19 | -второй калибратор, МЕ/л | 15 | Указать
| 20 | -третий калибратор, МЕ/л | 50 | Указать
| 21 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 125 | Указать
| 22 | -пятый калибратор, МЕ/л | 250 | Указать
| 23 | -шестой калибратор, МЕ/л | 500 | Указать
| 24 | Чувствительность не более, МЕ/л | 2 | Указать
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | -сыворотка | Наличие
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 29 | Количество, шт. | 5 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
19. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | АФП, тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина | Наличие
| 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 6 | Количество определений в дублях не менее | 40 | Указать
| 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к АФП не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества АФП, фл. х мл | 6 х 0,5 | Указать
| 11 | -коньюгат (анти-АФП-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 14 | Указать
| 12 | -буфер для разведения образцов, фл. Х мл | 1 х 10 | Указать
| 13 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок | 1 х 14 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14 | Указать
| 16 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 17 | Концентрация калибраторов:
| 18 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0 | Указать
| 19 | -второй калибратор, МЕ/мл | 10 | Указать
| 20 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 | Указать
| 21 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 100 | Указать
| 22 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 200 | Указать
| 23 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 300 | Указать
| 24 | Чувствительность не более, МЕ/мл | 1 | Указать
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | -сыворотка | Наличие
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 29 | Количество, шт. | 5 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
20. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 | Указать
| 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 | Указать
| 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 14 | Состав трасформирующего реагента:
| 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1 | Указать
| 16 | -калий железосинеродистый, г | 0.2 | Указать
| 17 | Состав калибровочного раствора:
| 18 | -гемоглобин, г/л | 120 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 | Указать
| 20 | Чувствительность не более, г/л | 10 | Указать
| 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 12 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
21. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента:
| 7 | - глюкозооксидаза, % | 1.3 | Указать
| 8 | - пероксидаза, % | 1.3 | Указать
| 9 | -тетраметилбензидин, % | 21 | Указать
| 10 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) | Указать
| 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее | 5 | Указать
| 12 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям:
| 13 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) | Указать
| 14 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 2,8 (50,0) | Указать
| 15 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,5 (100,0) | Указать
| 16 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 17,0 (300,0) | Указать
| 17 | -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) | 55,0 (1000,0) | Указать
| 18 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать
| 19 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать
| 20 | Количество, уп. | 2 | Указать
| 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
22. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетоновых тел в моче человека. | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента:
| 7 | - натрия нитропруссид, % | 4.9 | Указать
| 8 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) | Указать
| 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не более | 4 | Указать
| 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям:
| 11 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) | Указать
| 12 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 1,5 (16,0) | Указать
| 13 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,0 (52,0) | Указать
| 14 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 15,0 (156,0) | Указать
| 15 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать
| 16 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать
| 17 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
23. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 DREW Scientific, США | Наличие
| 5 | Количество исследований, не менее | 300 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
24. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотки диагностические моноспецифические для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса A, G, M в сыворотке крови и других биологических жидкостях | Наличие
| 5 | Срок годности набора с даты изготовления:
| 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 36 | Указать
| 7 | Состав набора:
| 8 | -сыворотка против иммуноглобулина G (IgG (H) или IgG (H+L)), амп х мл | 3 х 1 | Указать
| 9 | -сыворотка против иммуноглобулина А (IgА (H)), амп х мл | 3 х 1 | Указать
| 10 | -сыворотка против иммуноглобулина М (IgМ (H)), амп х мл | 3 х 1 | Указать
| 11 | -конрольная сыворотка крови человека с известным содержанием иммуноглобулинов, амп х мл | 1 х 1 | Указать
| 12 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
25. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Холестерин, энзиматический колометрический метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 6 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 2 х 250 | Указать
| 12 | -лиофилизат, фл | 2 | Указать
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав буфера:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,3), ммоль/л | 100 | Указать
| 16 | -фенол, ммоль/л | 20 | Указать
| 17 | Состав лиофилизата:
| 18 | -холестеролэстераза менее, Е/л | 400 | Указать
| 19 | -холестеролоксидаза менее, Е/л | 250 | Указать
| 20 | -пероксидаза не менее, Е/л | 500 | Указать
| 21 | -хромогены, активаторы, стабилизаторы | Наличие
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17 | Указать
| 24 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
26. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), осаждающий реагент и калибратор для использования совместно с набором для определения холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -осаждающий реагент, фл х мл | 2 х 50 | Указать
| 9 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 10 | Состав осаждающего реагента:
| 11 | -фосфовольфрамовая кислота, ммоль/л | 0.55 | Указать
| 12 | -хлорид магния, ммоль/л | 25 | Указать
| 13 | Состав стандарта:
| 14 | -холестерин, ммоль/л | 1.29 | Указать
| 15 | Необходим набор для определения конценрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 16 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1 | Указать
| 15 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15 | Указать
| 18 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1.5 | Указать
| 19 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2 | Указать
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55 | Указать
| 23 | Количество, набор | 4 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 12 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 13 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25 | Указать
| 14 | Количество, шт. | 2 | Указать
| 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
29. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 15 | Состав ферментативного реагента:
| 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1 | Указать
| 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 | Указать
| 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 | Указать
| 19 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 | Указать
| 20 | -АМФ, ммоль/л | 5 | Указать
| 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2 | Указать
| 22 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 | Указать
| 23 | -NADP, ммоль/л | 2 | Указать
| 24 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 | Указать
| 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25 | Указать
| 26 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 27 | Состав субстрата:
| 28 | -АДФ, ммоль/л | 2 | Указать
| 29 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8 | Указать
| 30 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 | Указать
| 31 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 32 | Количество, уп. | 3 | Указать
| 33 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 34 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 10 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25 | Указать
| 11 | Необходим набор для определения конценрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 12 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
31. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 | Указать
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 2 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 13 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100
| 14 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 1
| 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 16 | Состав реагента 1:
| 17 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120 | Указать
| 18 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60 | Указать
| 19 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5 | Указать
| 20 | -ЭДТА, ммоль/л | 1 | Указать
| 21 | Состав реагента 2:
| 22 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120 | Указать
| 23 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10 | Указать
| 24 | Состав ферментативного концентрата:
| 25 | -уреаза не менее, кЕ/л | 500 | Указать
| 26 | Состав стандарта:
| 27 | -мочевина, ммоль/л | 13.3 | Указать
| 28 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 29 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
32. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 | Указать
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2 | Указать
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 22 | Количество, набор | 3 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
33. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9 | Указать
| 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6 | Указать
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 23 | Количество, набор | 3 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
34. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 | Указать
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 | Указать
| 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6 | Указать
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6 | Указать
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 | Указать
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Количество, набор | 2 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
35. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -глицилглицин, ммоль/л | 150 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20 | Указать
| 20 | Количество, набор | 1 | Указать
| 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
36. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 14 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0.2 | Указать
| 17 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 18 | Состав окрашивающего реагента:
| 19 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14 | Указать
| 20 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.1 | Указать
| 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 40 | Указать
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 | Указать
| 24 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 25 | Количество, набор | 1 | Указать
| 26 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 27 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
37. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 10 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200 | Указать
| 13 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32 | Указать
| 14 | -сульфат меди, ммоль/л | 12 | Указать
| 15 | -иодид калия, ммоль/л | 30 | Указать
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -белок, г/л | 80 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Количество, набор | 1 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
38. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
39. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 10 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 11 | Состав стандарта:
| 12 | -альбумин, г/л | 60 | Указать
| 13 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 14 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 15 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
40. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Железо, колометрический метод для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови без депротеинизации | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 | Указать
| 10 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 11 | Состав монореагента:
| 12 | -Nitro-PAPS, ммоль/л | 3.6 | Указать
| 13 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 30 | Указать
| 16 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
41. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Натрий, колометрический метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Двехэтапная методика проведения анализа (с осаждением натрия) | Наличие
| 6 | Процедура проведения первого этапа анализа:
| 7 | -осаждение натрия сыворотки крови | Наличие
| 8 | Процедура проведения второго этапа анализа: | Наличие
| 9 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 10 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Состав набора:
| 12 | -осаждающий реагент, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 50 | Указать
| 14 | -стандарт натрия, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 15 | Состав осаждающего реагента:
| 16 | -уксусная кислота, моль/л | 0.1 | Указать
| 17 | -ацетат магния, ммоль/л | 140 | Указать
| 18 | -этиловый спирт, моль/л | 15.2
| 19 | Состав окрашивающего реагента:
| 20 | -тиогликолят аммония, ммоль/л | 550 | Указать
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -натрий (одновалентный), ммоль/л | 150 | Указать
| 23 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
42. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 37 Со не менее, часов | 5 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (20 ммоль/л), фл х мл | 1 х 200 | Указать
| 12 | -гидроксид натрия (260 ммоль/л), фл х мл | 1 х 200 | Указать
| 13 | -калибратор креатинина (17,7 ммоль/л), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 3 | Указать
| 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
43. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент белого цвета не менее, мл | 2 | Указать
| 9 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 250 | Указать
| 10 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 11 | Время проведения анализа не более, мин | 2 | Указать
| 12 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
44. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным глутаматдегидрогеназным кинетическим методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 не менее месяцев | 12 | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 в темноте не менее, дней | 20 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер | Наличие
| 13 | -стабилизированный раствор ферментов | Наличие
| 14 | -стартовый реагент | Наличие
| 15 | - калибратор | Наличие
| 16 | Состав ферментативного реагента:
| 17 | -уреаза не менее, Ед/л | 8000 | Указать
| 18 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Ед/л | 700 | Указать
| 19 | Состав калибратора:
| 20 | -раствор мочевины, ммоль/л | 13.3 | Указать
| 21 | Состав стартового реагента:
| 22 | -НАДН2, мг/л | 160 | Указать
| 23 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
45 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать
| 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать
| 10 | - положительный контроль - РФ не менее, МЕ/мл | 16 | Указать
| 11 | - отрицательный контроль - РФ не более, МЕ/мл | 6 | Указать
| 12 | - слабоположительный контроль - РФ в диапазоне не менее, МЕ/мл | 6,0 - 16,0 | Указать
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против ревматоидного фактора человека | Наличие
| 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 17 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 18 | Количество, комп. | 1 | Указать
| 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
46 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать
| 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать
| 10 | - положительный контроль - СРБ не менее, мг/л | 10 | Указать
| 11 | - отрицательный контроль - СРБ не более, мг/л | 5 | Указать
| 12 | - слабоположительный контроль -СРБ в диапазоне не менее, МЕ/мл | 5,0 - 10,0 | Указать
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против с-реактивного белка человека | Наличие
| 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 17 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 18 | Количество, комп. | 1 | Указать
| 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
47 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом | Наличие
| 5 | Исследуемый материал:
| 6 | - сыворотка | Наличие
| 7 | - плазма | Наличие
| 8 | - моча | Наличие
| 9 | Процедура проведения анализа:
| 10 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 11 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 18-25 С0 не менее месяцев | 12 | Указать
| 12 | Стабильность калибратора после вскрытия флакона при емпературе хранения 18-25 Со не менее месяцев | 6 | Указать
| 13 | Состав набора:
| 14 | - железо азотнокислое, мл | 180 | Указать
| 15 | - роданид ртути, мл | 20 | Указать
| 16 | - калибратор, мл | 2 | Указать
| 17 | Состав калибратора:
| 18 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100 | Указать
| 19 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым (ДЭА) буфером | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 в темноте не менее, дней | 30 | Указать
| 9 | Объем рабочего реагента | 250 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | - буфер | Наличие
| 12 | - субстрат | Наличие
| 13 | Исследуемый материал:
| 14 | - сыворотка | Наличие
| 15 | - гепаринизированная плазма крови без следов гемолиза | Наличие
| 16 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
49 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 200 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70 | Указать
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21 | Указать
| 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
50. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 | Указать
| 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 | Указать
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 | Указать
| 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать
| 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0 | Указать
| 17 | Количество, уп. | 20 | Указать
| 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
51. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 500 х 2 | Указать
| 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5 | Указать
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3 | Указать
| 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 | Указать
| 17 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 18 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 19 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0 | Указать
| 21 | Количество, уп. | 4 | Указать
| 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
52 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тех-АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 100 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -АПТВ-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозна человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл | 2 х 5 | Указать
| 8 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0 | Указать
| 9 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
| 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 30,0 - 300,0 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 13 | Указать
| 12 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 13 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
53 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для экспресс-оценки тромбоцитарного гемостаза | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | - универсальный индуктор агрегации (УИА) | Наличие
| 6 | -стеклянная палочка | Наличие
| 7 | Время агрегации в нормальной плазме, в диапазоне сек. | 14-18 | Указать
| 8 | Количество анализов в наборе, не менее | 500 | Указать
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность рабочего раствора УИА при температуре 2-8 С , не более часов | 12 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 12 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 13 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
54. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Экспресс-тест для качественного определения тропонина I | Наличие
| 4 | Метод иммунохроматографический | Наличие
| 5 | Тип исследуемого образца:
| 6 | -сыворотка
| 7 | -плазма
| 8 | -цельная кровь
| 9 | Состав набора:
| 10 | -тест-кассеты в индивидуальной герметичной упакове не менее, шт. | 20 | Указать
| 11 | -раствор для разведения в пластиковом флаконе-капельнице не менее, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 12 | -пипетки одноразовые не менее, шт. | 20 | Указать
| 13 | Объем исследуемого образца:
| 14 | -сыворотки/плазмы не более, мкл | 25 | Указать
| 15 | -цельной крови не более, мкл | 50 | Указать
| 16 | Чувствительность не более, нг/мл | 1 | Указать
| 17 | Время проведения анализа не более, мин | 20 | Указать
| 18 | Количество, уп. | 3 | Указать
| 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
55. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Д-димер, экспресс-тест для полуколичественного определения д-димера в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, фл х мл | 1 х 1,7 | Указать
| 9 | -буферный раствор, фл х мл | 2 х 8,0 | Указать
| 10 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,2 | Указать
| 11 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 0,2 | Указать
| 12 | -палочки для перемешивания не менее, шт. | 50 | Указать
| 13 | -тестовые слайды по 6 тестовых ячеек не менее, шт. | 16 | Указать
| 14 | Состав латексного реагента:
| 15 | -суспензия латесных частиц, покрытых моноклональными антителами 8D3 к Д-димеру фибрина в HEPES-буфере (рН=8,2) | Наличие
| 16 | -азид натрия, % | 0.02 | Указать
| 17 | Состав буферного раствора:
| 18 | -забуферный физраствор (рН=7,3) | Наличие
| 19 | -азид натрия, % | 0.02 | Указать
| 20 | Состав положительного контроля:
| 21 | -лиофилизированная плазма человека обогащенная д-димером фибрина | Наличие
| 22 | Состав отрицательного контроля:
| 23 | -лиофилизированная плазма человека | Наличие
| 24 | Коичество определений не менее | 80 | Указать
| 25 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200 | Указать
| 26 | Объем исследуемого образца не более, нг/мл | 250 | Указать
| 27 | Время проведения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 28 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
56. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -плазма кроличья цитратная сухая, фл х мл | 10 х 1 | Указать
| 7 | -нож ампульный, шт. | 1 | Указать
| 8 | - инструкция по применению | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С, не менее суток | 2 | Указать
| 10 | Исследуемые образцы:
| 11 | -выделенные культуры стафилококков | Наличие
| 12 | Количество, уп. | 10 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
57. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий по способности утилизировать натрия цитрат. | Наличие
| 5 | Состав на 1 литр:
| 6 | -натрия цитрат, г | 2 | Указать
| 7 | -магния сульфат, г | 0.2 | Указать
| 8 | - аммония дигидрофосфат, г | 1 | Указать
| 9 | - натрия хлорид, г | 5 | Указать
| 10 | - бромтимоловый синий, г | 0.08 | Указать
| 11 | - агар-агар, г | 15 | Указать
| 12 | Количество, кг. | 0.25 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
58. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Питательная среда 199 жидкая | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х литр | 1 х 0,45
| 5 | Количество, фл. | 1 | Указать
| 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
59. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Сыворотка крови крупного рогатого скота жидкая стерильная | Наличие
| 4 | Фасовка, мл х фл | 200 х 1 | Указать
| 5 | Количество, фл. | 1 | Указать
| 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
60. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Питательная среда для контроля стерильности различных биоматериалов и культивирования широкого круга аэробных и анаэробных бактерий | Наличие
| 5 | Состав на 1 литр:
| 6 | - панкреатический гидролизат казеина, г | 15 | Указать
| 7 | -экстракт дрожжей, г | 5 | Указать
| 8 | -натрия тиогликолят,г | 0.5 | Указать
| 9 | - натрия хлорид, г | 2.5 | Указать
| 10 | - глюкоза, г | 5 | Указать
| 11 | -цистин, г | 0.75 | Указать
| 12 | -агар микробиологический, г | 0.75 | Указать
| 13 | Количество, кг. | 2 | Указать
| 14 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 15 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
61. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Питательный агар для культививования микроорганизмов сухой | Наличие
| 5 | Состав на 1 литр:
| 6 | - пептический перевар животной ткани, г | 10 | Указать
| 7 | -мясной экстракт, г | 10 | Указать
| 8 | -натрия хлорид,г | 5 | Указать
| 9 | -агар-агар, г | 15 | Указать
| 10 | Количество, кг. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
62. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Слабоселективная среда для дифференциальной диагностики энтеробактерий | Наличие
| 5 | Состав на 1 литр:
| 6 | - панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 12 | Указать
| 7 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 1 | Указать
| 8 | -натрия хлорид,г | 3.4 | Указать
| 9 | -натрий сульфит, г | 0.8 | Указать
| 10 | - натрий гидрофосфат, г | 0.5 | Указать
| 11 | -a-D-лактоза, г | 10 | Указать
| 12 | -фуксин основной, г | 0.2 | Указать
| 13 | -агар, г | 10 | Указать
| 14 | Количество, кг. | 2
| 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
63. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Питательная среда для выделения стафилоккоков | Наличие
| 4 | Состав на литр:
| 5 | -пептон сухой ферментативный, г | 5 | Указать
| 6 | -панкреатический гидролизат казеина, г | 20 | Указать
| 7 | -панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 5 | Указать
| 8 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 5 | Указать
| 9 | -натрия хлорид,г | 72 | Указать
| 10 | -натрия фосфат двузамещенный, г | 0.5 | Указать
| 11 | -агар, г | 11 | Указать
| 12 | Количество, кг. | 2 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
64. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Высокоселективная среда для выделения шигелл и сальмонелл | Наличие
| 4 | Состав на литр:
| 5 | -сухой питательный бульон, г | 8.62 | Указать
| 6 | -панкреатический гидролизат кильки, г | 10.4 | Указать
| 7 | -натриевые соли желчных кислот , г | 3.46 | Указать
| 8 | -лактоза, г | 7.3 | Указать
| 9 | -натрия фосфат двузамещенный, г | 2.1 | Указать
| 10 | -натрия цитрат, г | 8.5 | Указать
| 11 | -натрия тиосульфат, г | 5.1 | Указать
| 12 | -йод металлический, г | 0.13 | Указать
| 13 | -натрия карбонат ,г | 2.4 | Указать
| 14 | -нейтральный красный, г | 0.05 | Указать
| 15 | -бриллиантовый зеленый, г | 0.0002 | Указать
| 16 | -агар микробиологический, г | 6.94 | Указать
| 17 | Количество, кг. | 0.5 | Указать
| 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
65. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов | Наличие
| 4 | Диаметр диска мембран, не более мм | 57 | Указать
| 5 | Толщина мембран, не более мкм | 180 | Указать
| 6 | Средний размер пор, не более мкм | 0.22 | Указать
| 7 | Количество, шт. | 100 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
Цена (контракта), сумма общих цен по позициям 1-65, руб. |  |  | Указать
Остаточный срок годности - не менее 60 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать
Должность лица, имеющего полномочия подписывать контракт |  |  | Фамилия Имя Отчество (полностью)
|  | Печать |  | Подпись____________