ПРОТОКОЛ № 38

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку шприцев однократного применения

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь									        18.12.2009 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Селиванова Р.В.

Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Зотова  Т.И.

Татаринова Е.П.

Секретарь                      Власова А.А.

Сведения о заказчике:

Наименование Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

поставка  шприцев однократного применения

(извещение № 43 от   10.12.2009  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  10.12.2009).

4. Максимальная цена контракта:  164 550,00 (Сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

5. Источник финансирования закупки  за счет средств ОМС

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а) ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шприцы однократного применения

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный со съемной иглой, для инсулина |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 1 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |
| 11 | Градуировка шкалы, ед | 100 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,33х12 |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 5 лет |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 80% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 8 000 |
| 27 | Цена за ед. | 2,05 |
| 28 | Сумма | 16 400,00 |
| II | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 2 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,6х25 |
| 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |
| 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 25 | Срок годности | 5 лет |
| 26 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 80% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 27 | Требуемое количество, шт. | 26 000 |
| 28 | Цена за ед. | 1,45 |
| 29 | Сумма | 37 700,00 |
| III | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 5 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы не менее, мм | 36 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,7х38 |
| 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие |
| 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 25 | Срок годности | 5 лет |
| 26 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 80% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 27 | Требуемое количество, шт. | 27 000 |
| 28 | Цена за ед. | 1,80 |
| 29 | Сумма | 48 600,00 |
| IV | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 10 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы не менее, мм | 44 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,8х38 |
| 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие |
| 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 25 | Срок годности | 5 лет |
| 26 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 80% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 27 | Требуемое количество, шт. | 13 000 |
| 28 | Цена за ед. | 2,30 |
| 29 | Сумма | 29 900,00 |
| V | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 20 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы не менее, мм | 52 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,8х38 |
| 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |
| 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 25 | Срок годности | 5 лет |
| 26 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 80% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 27 | Требуемое количество, шт. | 9 000 |
| 28 | Цена за ед. | 3,55 |
| 29 | Сумма | 31 950,00 |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) со дня заключения муниципального контракта до 31.03.2010 года согласно поданным заявкам Заказчика

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г)   доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 15 банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 4 (четыре) котировочных заявок, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Линкос» | 129 440,00 руб. | № 1 16.12.2009 в 10.50 час. |
| 2 | ООО «Авиценна» | 136 500,00 руб. | № 2 17.12.2009 в 09.50 час. |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки  всех участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «Линкос» и составила   129 440,00 (Сто двадцать девять тысяч четыреста сорок) рублей  00 копеек

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО  «Линкос»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

623141, Свердловская область, г.Первоуральск,

с.Новоалексеевское, ул. 8-е Марта, д. 48

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

129 440,00 (Сто двадцать девять тысяч четыреста сорок) рублей  00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ООО «Авиценна»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, Тополевый пер., 10 офис 204

Место нахождения  (для юридического лица),место жительства (для физического лица)

136 500,00 (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                                       ________________________Р.В.Селиванова

________________________Я.Н.Заморяхина

______________________Т.И.Зотова

______________________Е.П.Татаринова

______________________А.А.Власова