Приложение №2

к извещению от

«21» декабря 2009 г. №46

Утверждаю:

Директор МУ «Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

__________________К.В.Нецветаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  техническое  обслуживание  сети холодного водоснабжения,

находящейся на балансе и в составе муниципальной казны.

| 1. Предмет контракта | Техническое обслуживание сеть холодного водоснабжения, находящейся на балансе и в составе муниципальной казны |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см. таблицу 1 |
| 3. Основания для производства работ | ВСН 58 -88 (р) |
| 4. Характеристика работ | Проведение операций контрольного характера (в т.ч. проверка технического состояния), работ восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена запорной арматуры без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов), работ по устранению неисправностей и локализации и ликвидация аварийных ситуаций и последствий. |
| 5.Основные требования к выполнению работ. | Поддержание исправного и работоспособного состояния трубопроводов и запорной арматуры. Выполнение ремонтных работ качественно и в срок. В срок не более 24 часов с момента получения информации об аварийной ситуации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ»: - восстановление поставки холодного и горячего водоснабжения; - устранение аварийных ситуаций посредством установки хомутов, накладка заплат в месте утечки, либо (при обоснованной необходимости) замена аварийного участка трубопровода; - восстановление разрушенных конструктивных элементов сооружений на сети; - восстановление разрушенных конструктивных элементов конструкций опор при надземной прокладке; - восстановление благоустройства мест проведения работ в зимнем варианте; |
| 6. Характеристика инженерного соору- жения | сеть холодного водоснабжения |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры, |
| 8. Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9. Стоимость работ | 249 500 рублей |
| 10. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию сетей холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |

табл. 1

Муниципальная казна

| № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Характеристики | Протяженность м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сверд Н.Ляды | Крылова, Нагорная водопровод от фильтровальной станции до переезда | В |  | 994,40 |
|  | Сверд Н.Ляды | Лядовская, Куйбышева, Некрасова, Пионерская водопровод(част.сектор) | В |  | 1 565,40 |
|  | Сверд Н.Ляды | Советская, Горького, Чкалова, Покрышкина, Калинина, Лермонтова вод-д(частный сектор) | В |  | 2 069,00 |
|  | Сверд Н.Ляды | Сельская, Новая, Чусовская вод-д(частный сектор) | В |  | 1 088,60 |
|  | Сверд Центр | Луначарского, 3 водопровод ч/з ВК-1 | В | д100=73,40м | 73,40 |
|  | Сверд Центр | Белинского, 8 | В |  | 20,00 |
|  | Сверд Центр | Г.Звезда, 35 водопровод | В |  | 50,00 |
|  | Сверд Центр | Г.Звезда, 44а водопровод | В |  | 30,00 |
|  | Сверд Центр | Революции, 2а водопровод | В |  |  |
|  | Сверд Центр | Революции, 4 водопровод | В |  |  |
|  | Сверд Остров | Фонтанная,14 водопровод | В |  |  |
|  | Сверд Остров | Р.Крестьянская, 30 водопровод | В |  |  |
|  | Сверд Л.Гора | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, водопровод от ВКсущ1, ВКсущ2 | В | 1466,10м | 1 466,10 |
|  | Сверд Л.Гора | Г.Хасана,109/2а,109/2б,109/3 водопровод от ВКсущ | В | чуг.2д150=177,60м | 177,60 |
|  | Сверд Л.Гора | Центральная ферма, 1 водопровод | В | ст.д100=66,50м | 66,50 |
|  | Сверд Владим | Водопровод к ЦТП по ул.Коломенская, 3 | В |  | 80,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод к ЦТП-4 ул.Серпуховская,11а | В |  | 250,22 |
|  | Сверд Владим | Водопровод к ЦТП-5 ул.Серпуховская, 7 | В |  | 628,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод к ЦТП-6 ул.Козьмы Минина, 5 | В | д200 | 97,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод в квартале 909 п.Владимирский | В |  | 415,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Краснополянская,26 до Краснополянская,28 | В | д150 | 120,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Бригадирская, 1 до ул.Пихтовая,24 | В | д150 | 385,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Г.Хасана,145а | В | д100 | 33,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Загарьинская, 2 | В | д50 | 44,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Коломенская,16 до ул.Коломенская,10 | В | д50 | 175,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Коломенская,24,24а,26 | В | д150 | 121,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Краснополянская, 9 до бассейна | В | д200 | 447,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Краснополянская,13,15 | В |  | 301,79 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Краснополянская,28,32 | В | д150 | 419,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Краснополянская,31,35, ул.Косьвинская,6, ул.Загарьинская,9 | В | д100 | 167,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Краснополянская,31,36 | В | д150 | 144,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Краснополянская,38,40 | В | д100 | 89,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Нейвинская, 9 | В | д89 | 56,50 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Нейвинская,10 по техподполью | В | д89 | 26,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Нейвинская,14 по техподполью | В | д80 | 32,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Нейвинская,14 по техподполью | В | д70 | 55,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Пихтовая,26 | В | д50 | 42,50 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Пихтовая,28,28а | В | д50 | 66,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Пихтовая,30,30а | В | д50 | 43,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Пихтовая,34 | В | д50 | 62,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Пихтовая,36 | В | д50 | 53,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Пихтовая,38а | В | д100 | 120,00 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Серпуховская,11 | В |  | 77,90 |
|  | Сверд Владим | Водопровод ул.Серпуховская,15 | В |  | 270,00 |
|  | Сверд Крохалева | Новосибирская, 15 водопровод | В | чуг.д100=31,80м | 31,80 |
|  | Сверд Крохалева | Новосибирская, 24 водопровод | В | д89=40 | 40,00 |
|  | Сверд Крохалева | Новосибирская, 26 водопровод | В | д89=40 | 40,00 |
|  | Сверд Крохалева | Ак.Курчатова, 1 водопровод | В |  | 8,00 |
|  | Сверд Крохалева | Ак.Курчатова, 3 водопровод | В |  | 20,00 |
|  | Сверд Крохалева | Ак.Курчатова, 7 водопровод | В |  | 20,00 |
|  | Сверд Крохалева | Ак.Курчатова, 9 водопровод | В |  | 117,00 |
|  | Сверд Крохалева | Гусарова, 7 водопровод | В | д89=60,00м | 60,00 |
|  | Сверд Крохалева | Гусарова, 9 водопровод | В | д200=450,00м | 450,00 |
|  | Сверд Крохалева | Гусарова, 10 водопровод | В |  | 14,00 |
|  | Сверд Крохалева | Гусарова, 13 водопровод | В | д100=46,00м | 46,00 |
|  | Сверд Крохалева | Таборская, 22 водопровод | В |  | 14,00 |
|  | Сверд Крохалева | Тбилисская, 31 водопровод | В | д89=20,00м | 20,00 |
|  | Сверд Крохалева | Тбилисская, 33 водопровод | В | д89=66,00м | 66,00 |
|  | Сверд Крохалева | Тбилисская, 35 водопровод | В | д100=91,00м | 91,00 |
|  | Сверд Крохалева | Вижайская, 16 водопровод | В | д100=80,00м | 80,00 |
|  | Сверд Крохалева | Вижайская, 18 водопровод к ЦТП | В |  | 165,00 |
|  | Сверд Крохалева | Вижайская, 18 водопровод к ж/дому | В | д159=15,00м | 15,00 |
|  | Сверд Крохалева | Вижайская, 20 водопровод | В | д100=50,00м | 50,00 |
|  | Сверд Крохалева | Лодыгина, 29 водопровод | В |  | 103,00 |
|  | Сверд Крохалева | Лодыгина, 42 водопровод | В |  | 8,00 |
|  | Сверд Крохалева | Лодыгина, 44 водопровод | В |  | 97,00 |
|  | Сверд Крохалева | Лодыгина, 50/1 водопровод | В |  | 50,00 |
|  | Сверд Крохалева | Лодыгина, 50/2 водопровод | В |  | 49,00 |
|  | Сверд Крохалева | Лодыгина, 52/1 водопровод | В | д100=50,00м | 50,00 |
|  | Сверд Крохалева | Лодыгина, 52/2 водопровод | В | д100=50,00м | 50,00 |
|  | Мотов. | Дружбы,15а водопровод | В |  | 95,63 |
|  | Мотов. | Студенческая, 23б от ВК-1 до ЦТП-16 | В |  | 125,80 |
|  | Мотов. | Крупской, 79 от ВК-1 до ЦТП-8 | В |  | 106,40 |
|  | Мотов. | Лумумбы, 13 от ЦТП-12 | В |  | 21,90 |
|  | Мотов Вышка-2 | Гашкова, 3 от Ивдельской | В |  | 110,70 |
|  | Мотов Вышка-2 | Добролюбова,14а,14,18,20,22,24, Тургенева,29,39а,35а | В |  | 633,60 |
|  | Мотов Вышка-2 | Целинная до ВК-7 у И.Франко | В |  | 314,65 |
|  | Дзерж. | Голева, 5а | В |  |  |
|  | Дзерж. |  |  |  |  |
|  | Инд. Балатово | Ш.Космонавтов,173а | В |  | 48,97 |
|  | Инд. Балатово | Ш.Космонавтов,173б | В | д100=50м | 50,00 |
|  | Инд. Балатово | 9-еМая, 3 | В | д100=27,01м | 27,01 |
|  | Ордж Левш | Старикова, 1 водопровод от ж/дТомская,41 | В | д50=27,00м |  |
|  | Ордж Молод | Веденеева,54 дворец культуры | вод-д |  | 173,00 |
|  | Ордж Молод | Кронита, 23 от ТК-123 до ТК-120 у поликлиники | вод-д |  | 298,80 |
|  | Ордж Молод | Ак.Веденеева, 42 водопровод | В | д50=23,00м |  |
|  | Ордж Молод | Ак.Веденеева, 44 водопровод | В | д50=23,00м |  |
|  | Ордж. Заозерье | Двинская, 6 | В |  | 5,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Двинская, 13 | В |  | 20,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Портовая, 25 | В |  | 22,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Портовая, 27 | В |  | 8,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Портовая, 29 | В |  | 10,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Портовая, 31 | В |  | 17,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Портовая, 33 | В |  | 18,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова, 67 | В |  | 40,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова, 71 | В |  | 50,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова, 73 | В |  | 40,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова, 75 | В |  | 40,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова, 98 | В |  | 11,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова,100 | В |  | 10,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова,102 | В |  | 11,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова,104 | В |  | 11,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова,106 | В |  | 11,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова,112 | В |  | 10,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова,114 | В |  | 28,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова,116 | В |  | 25,00 |
|  | Ордж. Заозерье | Трясолобова,118 | В |  | 39,00 |
|  | Ордж.Чапаева | Чапаевский мрн 25 | В |  | 50,00 |
|  | Ордж. Гайва | Вильямса, 2а, 2б, Барнаульская,9а (кв.2524,2525) | В |  | 172,40 |
|  | Ордж. Гайва | Вильямса, 37а,41,43 (кв.2518) | В |  | 601,10 |
|  | Ордж. Гайва | Гайвинская, 28,30,30а | В |  | 280,00 |
|  | Ордж. Гайва | Гайвинская, 58а,60,62 (кв.2598) | В |  | 504,10 |
|  | Ордж. Гайва | Звенигородская, 9 (база) | В |  | 42,00 |
|  | Ордж. Гайва | Кабельщиков, 17, ЦТП | В |  | 839,40 |
|  | Ордж. Гайва | Карбышева, 42 (кв.2564,2565,2566) | В |  | 305,00 |
|  | Ордж. Гайва | Луговского,140,132 (10й м/р) | В |  | 587,00 |
|  | Ордж. Гайва | Писарева, 4 | В |  | 48,00 |
|  | Ордж. Гайва | Репина, 2а, 2б, д/с 175, | В |  | 308,08 |
|  | Ордж. Гайва | Репина, 31 | В |  | 6,00 |
|  | Ордж. Гайва | Репина, 63,65,71, д/с400 (9й м/р) | В |  | 278,20 |
|  | Ордж. ПДСК | Оргалитовая, 1,3,7 | В |  | 10,00 |

На балансе МУ «СОИИ»

| № п/п | Инв. № МУ СОИИ | Адрес, начальная и конечная точки подключения | Тип прокладки | Характеристики труб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХВС |
|  |  |  |  |  | ХВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Мотовилихинский район (разные) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1101033094 | сеть холодного водоснабжения по ул.П.Лумумбы,13 лит.1(21,9пм) |  |  |  | 21,90 |
|  | 1101033093 | сеть холодного водоснабжения по ул.Студенческая,23б лит.1(125,89пм) |  |  |  | 125,89 |
|  | 1101034436 | водопровод прот.607,2пм по ул.Зеленая от переулка Бойного до переулка Бойный-4 |  | ХВС д200=607,20м |  | 607,20 |
|  | 1101033143 | Водопроводная сеть к ж/д и ЦТП литСв ул.Добролюбова,14а,14,18,20,22,24, ул.Тургенева,29,39а,35а |  | ХВС д 200,д130,д100, =(633,6+60,0)м |  | 633,60 |
| Мотовилихинский район п.Вышка-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1101036034 | Сеть водоснабжения (лит.1) ул.Ивдельская до ул.Гашкова, 3 (110пм) |  |  |  | 110,00 |
|  | 1101032072 | Сеть холодного водоснабжения по ул.И.Франко лит.1 (314,65пм) |  |  |  | 314,65 |
|  | 1101032001 | теплотрасса от ТКсущ у ЦТП-2 до стены здания МДОУ "Детсад №393" ул.Гашкова,22а | н/п канал | ХВСст.д89 | 35,00 |  |
|  | 1101032004 | теплотрасса от ЦТП-1 до стены здания М0У ДОД"ДЮЦ им.В.Соломина" ул.Гашкова,27Б | н/п канал | ТС ст.2д50 ГВСст.1д32 ХВСст.1д32 | 120,00 |  |
|  | 1101032007 | теплотрасса от врезки в подвале ж/д № 33 до стены МОУ"Гимназия №_7" ул.Целинная,29 Б1 | н/п канал подвал | транзит по подвалу ХВСст.д100=8пм в_н/пр.канале ХВСст.д100=30пм | 38,00 |  |
|  | 1101032018 | теплотрасса от ЦТП до т.Ф через ТК-1, ТК-2, ТК-3 до здания ул.Целинная, 23 | п/п канал | ХВСст.д108=39,33м | 39,33 |  |
|  | 1101036019 | теплотрасса от ЦТП-6 до стены здания МДОУ"Детский сад №415" ул.Целинная,29а | п/п канал | ХВСпмд.д50=43,94м | 43,94 |  |
|  | 01205295 | Водопровод ХВС от ЦТП-2 до ж/д ул.Гашкова,20 | н/пр канал | 219 | 35,00 |  |
|  | 01205296 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,20 | транзит по подв | 159 | 129,28 |  |
|  | 01205286 | Водопровод ХВС от ЦТП-1 до ж/д ул.Гашкова,29 | непрох канал | 150 | 38,00 |  |
|  | 01205287 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,29 | транзит по подв | 150 | 44,00 |  |
|  | 01205288 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,25 | транзит по подв | 100 | 60,00 |  |
|  | 01205289 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Гашкова,25 до ж/д ул.Гашкова,23 | непрох канал | 100 | 5,00 |  |
|  | 01205290 | Водопровод ХВС ж.д.ул.Гашкова,23 | транзит по подв | 100 | 52,00 |  |
|  | 01205291 | Водопровод ХВС от ж.д.ул.Гашкова,23 до ж/д ул.Гашкова,21 | непрох канал | 100 | 5,00 |  |
|  | 01205292 | Водопровод ХВС от ЦТП-5 в каналах и транзит ж/д ул.Целинная,21 до ж/д ул.Целинная,17 | канал и транзит | 150 | 111,00 |  |
|  | 01205293 | Водопровод ХВС транзит по ж/д ул.Целинная,21канал до ж/д ул.Целинная,19 | канал и транзит | 100 | 105,00 |  |
|  | 01205294 | Водопровод ХВС по ж/д Ив.Франко,40/1,2,3 | транзит по подв | 100 | 210,00 |  |
|  | 01205297 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,20 до ж/д ул.Сигаева,2 | непрох канал | 159 | 45,00 |  |
|  | 01205298 | Водопровод ХВС ж/д ул.Сигаева,2 | транзит по подв | 159 | 135,00 |  |
|  | 01205299 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Сигаева,2 до ж/д Сигаева,4 | непрох канал | 159 | 13,00 |  |
|  | 01205300 | Водопровод ХВС ж/д ул.Сигаева,4 | транзит по подв | 159 | 105,00 |  |
|  | 01205301 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Сигаева,4 до ж/д ул.Сигаева,6 ч/з ТК 8-9 | непрох канал | 159 | 105,00 |  |
|  | 01205302 | Водопровод ХВС от ТК8-9 через ТК8-8 до ж/д ул.Сигаева,8 | непрох канал | 100 | 25,00 |  |
|  | 01205303 | Водопровод ХВС от ЦТП-7 до ж/д ул.Гашкова,30/1 | непрох канал | 125 | 40,00 |  |
|  | 01205304 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Гашкова,30/1 до ж/д ул.Гашкова,30/2 ч/з ТК 1-7-4 | непрох канал | 100 | 32,00 |  |
|  | 01205305 | Водопровод ХВС от ТК20-1 (ЦТП-6) до ж/дома по ул.Целинная,31/1 | непрох канал | д150=40,0м д100=15,0м | 40,00 |  |
|  | 01205306 | Водопровод ХВС ж/дома ул.Целинная,31/1,2,3 транзит и в канале ч/з ТК 20-1-2 | канал и транзит | 100 | 245,00 |  |
|  | 01205307 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Целинная,31/3 до ж/д Е.Пермяка,1/3 ч/з ТК 20-1-3 и ТК 20-1-4 | непрох канал | 89 | 102,00 |  |
|  | 01205308 | Водопровод ХВС от ЦТП-6 ч/з ТК20-1 до ж/д ул.Целинная,29 | непрох канал | д100=115,0м д89=115,0м | 115,00 |  |
|  | 01205309 | Водопровод ХВС от ЦТП-6 до ж/д ул.Целинная,33 | канал и транзит | 159 | 170,00 |  |
|  | 01205310 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Целинная, 33 до ж/д ул.Е.Пермяка,1а ч/з ТК 20-1-6 и ТК 20-1-5 | непрох канал | 133 | 85,00 |  |
|  | 01205311 | Водопровод ХВС от ЦТП-4 до ж/д ул.Гашкова,41/1 ч/з ТК 1-2-1 | непрох канал | д159=40,0м д76=40,0м | 80,00 |  |
|  | 01205312 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,41 | транзит по подв | 159 | 35,00 |  |
|  | 01205313 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,41а | транзит по подв | 159 | 90,00 |  |
|  | 01205314 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Гашкова,41а до ж/д ул.Гашкова,45 ч/з ТК1-2-2;ТК1-2-3 | непрох канал | 159 | 40,00 |  |
|  | 01205315 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,45/1,2 | транзит по подв | д133=55,0м д100=65,0м | 55,00 |  |
|  | 01205316 | Водопровод ХВС от ЦТП-7 до ж/д ул.Гашкова,26 | непрох канал | 159 | 75,00 |  |
|  | 01205317 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,26/1,2,3 | транзит по подв | 159 | 250,00 |  |
|  | 01205318 | Водопровод ХВС ч/з ТК1-7-2 от ж/д ул.Гашкова,26/3 до ж/д ул.Гашкова,28/1 | непрох канал | 108 | 62,00 |  |
|  | 01205319 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,28/1 | транзит по подв | 108 | 100,00 |  |
|  | 01205320 | Водопровод ХВС ж/д ул.Гашкова,28/2 | транзит по подв | 133 | 85,00 |  |
|  | 01205321 | Водопровод от ЦТП-8 ч/з ТК 13-5-1 до ж/д ул.Гашкова, 9 | непрох канал | 89 | 64,00 |  |
|  | 01205322 | Водопровод ХВС от ТК 13-5-1 (ЦТП-8) до ж/д ул.Гашкова,9а | непрох канал | 89 | 40,00 |  |
|  | 01205323 | Водопровод ХВС от ЦТП-8 до ж/д ул.Баранчинская,2 | непрох канал | 76 | 30,00 |  |
|  | 01205324 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Ив.Франко,45 до ж/д ул.Иньвенская,13 в земле | б/канала | 76 | 72,00 |  |
|  | 01205325 | Водопровод ХВС ж/д ул.Ив.Франко,45 | транзит по подв | 76 | 54,00 |  |
|  | 01205326 | Водопровод ХВС к ж/д ул.Грозненская,5 | б/канала | 50 | 85,00 |  |
| Мотовилихинский район м/р В.Курья |  |  |  |  |  |  |
|  | 1101030025 | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-1 в пос.В.Курья | воздушная | ХВС.1д50=36,34м; | 36,34 |  |
|  | 1101030025 | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-2 через т.Б в пос.В.Курья | воздушная | ХВС.1д80=(107,36+30,10)м | 137,46 |  |
|  | 1101033008 | сеть ХВС к зданиям ул.13яЛиния,10(А,Б) | опоры п/п.канал | сталь по опорам ХВС.д159мм=61,92м канал.ХВС.д108мм=24,08м | 86,00 |  |

Орджоникидзевский район

| № п/п | Адрес, начальная и конечная точки подключения | Тип прокладки | Характеристики труб | Проложенная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в канале тепл. | ХВС |
|  |  |  |  | ХВС |  |
| Орджоникидзевский район п.Молодежный |  |  |  |  |  |
|  | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67(лит.Ст.2) | п/п канал | ХВС_1д100=117,30м (14,05+103,22)м | 117,27 |  |
|  | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67а(лит.Ст.3) | п/п канал | ХВС_1д100=32,95м | 32,95 |  |
|  | водопроводный ввод в жд ул.Ак.Веденеева,42 |  | д50=23м |  | 23,00 |
|  | водопроводный ввод в жд ул.Ак.Веденеева,44 |  | д50=23м |  | 23,00 |
|  | теплотрасса к зданиям больничного комплекса МОУ "МСЧ № 6" ул.Лобачевского,26 | н/пр канал | ХВС=384пм ПожХВ=10пм | 394,00 |  |
| Орджоникидзевский район п.Левшино |  |  |  |  |  |
|  | водопроводный ввод в жд ул.Старикова, 1 от жд ул.Томская,41 |  | д50=27м |  | 27,00 |
| Орджоникидзевский район п.Чапаева |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод ХВС от ТК-16 до ж/д ул.Еловая, 5 | непрох канал | сталь д=50 | 34,7 |  |
|  | Водопровод ХВС от ж/д ул.Новогодняя, 9 до ж/д ул.Новогодняя, 2 (ч/з ТК-18) | непрох канал | сталь д=25 | 68 |  |
|  | Водопровод ХВС от ТК-9 до ТК-13 (через ТК-10, ТК-11, ТК-12) м/р Чапаева | непрох канал | полипр. д=25 | 68 |  |
|  | Водопровод ХВС от ТК-10 до т.29 мрн Чапаева | непрох канал | полипр. д=25 | 2,41 |  |
|  | Водопровод ХВС от т.29 до ж/д ул.Пархоменко,3 | непрох канал | полипр.д=25 | 13,24 |  |
|  | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 | непрох канал | полипр.д=25 | 20 |  |
|  | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 | непрох канал | полипр.д=25 | 4,26 |  |
|  | Водопровод ХВС от ТК-18 до ж/д ул.Липовая,8 | непрох канал | сталь д=32 | 32,2 |  |
|  | Водопровод ХВС от т.19 до ж/д ул.Новогодняя,17 через ТК-19 | непрох канал | сталь д=32 | 11,74 |  |
|  | Водопровод ХВС от ТК-21 до ж/д ул.Новогодняя,19 | непрох канал | сталь д=32 | 7,02 |  |
|  | Водопровод ХВС от ТК-22 до ж/д ул.Еловая,19 | непрох канал | сталь д=32 | 5,11 |  |
|  | Водопровод ХВС от т.28 до ж/д ул.Пархоменко,31 | непрох канал | сталь д=25 | 23,69 |  |
| Орджоникидзевский район п.К.Дачи |  |  |  |  |  |
|  | Теплотрасса к зданиям МСКОУ "СКО школа-интернат №1 VII вида ул.Бушмакина, 26 | опоры н/пр канал | от Ракитной ХВС1д76=46,21м | 46,21 |  |

Дзержинский район

| № п/п | Инв. № МУ СОИИ | Адрес, начальная и конечная точки подключения | Тип прокладки | Характеристики труб |  | Год ввода/рем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ХВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | 1101036036 | Водопроводная сеть ул.Большевистская,224 (больничный комплекс) | подзем. | т ВК-сущ.(ул.Кирова)чугун ХВС_1д200=79,00м 1д100=78,56м ПГ_д100=1шт. от ВК-сущ.(ул.Большевист) чугун ХВС_1д200=33,00м | 190,56 | 1 971 |

Кировский район

| № п/п | Адрес, начальная и конечная точки подключения | Тип прокладки | Характеристики труб | Пролож |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в канале | ХВС |
|  |  |  |  | ХВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сеть водопровода(лит.Св) ул.Каляева, 11 | без/кан подвал пр.канал | ХВС трубы стальные от_ВК_1 без/канала д150=31,40м по_подвалу д159=16,46м пр_канал_д159=25,15м д114=25,15м | 25,15 | 47,86 |

Свердловский район

| № п/п | Адрес, начальная и конечная точки подключения | Тип прокладки | Характеристики труб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | сеть водопровода от ВК-сущ. до здания по ул.Белинского,50 (83,06пм) | водопровод |  | 83,06 |

Руководитель СКиТР                                                              Г.В. Малыгина

технического отдела