Приложение № 2

к извещению от

«21»декабря 2009 г. №45

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

____________К.В.Нецветаев

«____»_____________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения и водоснабжения (в канале), находящихся на балансе и в составе муниципальной казны

| 1. Предмет контракта | Техническое обслуживание тепловых сетей ,сетей горячего водоснабжения и водоснабжения (в канале), находящихся на балансе и в составе муниципальной казны |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см.таблицу 1 |
| 3. Основание для производства работ | ВСН 58-88(р) |
| 4. Характеристика работ | Проведение операций контрольного характера (проверка технического состояния), работ восстановительного характера (в т.ч.регулирование и наладка, очистка, смазка, замена запорной арматуры без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов), работ по устранению неисправностей, локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий. |
| 5.Основные требования к выполнению работ | Поддержание исправного и работоспособного состояния трубопроводов и запорной арматуры. Выполнение ремонтных работ качественно и в срок. В срок не более 24 часов с момента получения информации об аварийной ситуации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ»: - восстановление поставки теплоснабжения, горячего водоснабжения и водоснабжения; - устранение аварийных ситуаций на сетях посредством установки хомутов, накладкой заплат и заменой участков трубы (при обоснованной необходимости) в месте утечки ; - восстановление разрушенных конструктивных элементов сооружений на сетях; - восстановление разрушенных конструктивных элементов конструкций опор при надземной прокладке; - восстановление благоустройства мест проведения работ в зимнем варианте. |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | тепловые сети, сети горячего водоснабжения и водоснабжения (в канале) |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры. |
| 8. Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9. Стоимость работ | 249 500 рублей |
| 10. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию тепловых сетей соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 3.05.04.-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |

Таблица № 1

| район | адрес | наименование | характеристика |  | кнс | тс | гвс | хвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сверд Владим | Г.Хасана, 95 водопровод в канале т/трассы | ХВС | д89=21,50 |  |  |  |  | 21,50 |
| Сверд Владим | Героев Хасана, 95 сети тепловые | ТС |  |  |  | 80,30 |  |  |
| Сверд Владим | Г.Хасана, 97 водопровод в канале т/трассы | ХВС | д89 |  |  |  |  | 59,00 |
| Сверд Владим | Пихтовая,40а сети тепловые | ТС | d150 |  |  | 48,00 |  |  |
| Сверд Владим | Пихтовая,42 (ЦТП-1)водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 304,00 |
| Сверд Владим | Загарьинская, 3 сети тепловые d57 по Краснопол.36 | ТС |  |  |  | 18,00 |  |  |
| Сверд Владим | Козьмы Минина, 1а теплотрасса | ТС |  |  |  | 45,93 |  |  |
| Сверд Владим | Козьмы Минина, 5 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д100 |  |  |  |  | 60,00 |
| Сверд Владим | Коломенская, 5 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д150 |  |  |  |  | 18,50 |
| Сверд Владим | Коломенская, 7 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д80 |  |  |  |  | 69,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,11 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д70 |  |  |  |  | 92,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,13 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д70 |  |  |  |  | 15,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,15 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д70 |  |  |  |  | 8,50 |
| Сверд Владим | Коломенская,17 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д70 |  |  |  |  | 19,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,19 вдопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 597,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,51 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д70 |  |  |  |  | 8,00 |
| Сверд Владим | Кустовая, 7а трасса тепловая | ТС | повтор?? |  |  | 108,60 |  |  |
| Сверд Владим | Нейвинская, 1,лит.3 сети теплотрассы от ТК до ж.дома | ТС |  |  |  | 74,30 |  |  |
| Сверд Владим | Нейвинская,10а вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д114 |  |  |  |  | 25,00 |
| Сверд Владим | Нейвинская,11 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д89 |  |  |  |  | 29,00 |
| Сверд Владим | Нейвинская,12 вдопровод в канале т/трассы | ХВС | д100 |  |  |  |  | 25,00 |
| Сверд Л.Гора | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3 теплотрасса, ГВС (от ЦТП-1, ЦТП-2) | ТС, ГВС | ТС=1185,85м ГВС=1649,21м |  |  | 1 185,85 | 1 649,21 |  |
| Сверд Л.Гора | Г.Хасана,109/2а,109/2б,109/3 водопровод в канале теплотрассы | ХВС | ст.д100=154,20м |  |  |  |  | 154,20 |
| Сверд Л.Гора | Г.Хасана,149а, 149б, 157 | ТС |  |  |  | 201,00 |  |  |
| Сверд Л.Гора | Центральная ферма, 1 теплотрасса | ТС | 2д100=54,20м |  |  | 54,20 |  |  |
| Сверд Центр | 25 Октября, 81(общ) теплотрасса от ЦТП до здания общ-тия, ГВС и ХВС | ТС,ГВС,ХВС |  |  |  | 34,60 |  |  |
| Сверд Центр | Белинского, 51 сети теплотрассы к ж/д | ТС |  |  |  | 143,77 |  |  |
| Сверд Центр | Г.Звезда, 58а | ТС |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Центр | Г.Звезда, 67 сети теплотрассы от 1яКрасноарм,41 до ж/дома | ТС |  |  |  | 46,21 |  |  |
| Сверд Центр | Г.Звезда, 79 от ТК-185-05 сети теплотрассы 5,62м | ТС |  |  |  | 53,24 |  |  |
| Сверд Центр | Г.Успенского, 18 сеть теплоснабжения от ТК-1 до ж/д | ТС |  |  |  | 5,13 |  |  |
| Сверд Центр | Г.Хасана, 20,24,24а,26 Коминтерна,3,5,5а | ТС |  |  |  | 258,39 |  |  |
| Сверд | Елькина, 10а | теплосеть |  |  |  | 30,00 |  |  |
| Сверд | Камчатовская,22а | теплосеть |  |  |  | 10,65 |  |  |
| Сверд | Комсомольский пр, 44 от ТК-47-3 | теплосеть |  |  |  | 122,06 |  |  |
| Сверд | Комсомольский пр, 52 | теплосеть |  |  |  | 14,28 |  |  |
| Сверд | Комсомольский пр, 56 от ТК-35-3 до ТК-35-3-2 | теплосеть |  |  |  | 40,43 |  |  |
| Сверд | Комсомольский пр, 63 | теплосеть |  |  |  | 115,85 |  |  |
| Сверд Центр | Краснофлотская, 28 тепловая сеть | ТС | ст.2д76=58,80м |  |  | 61,34 |  |  |
| Сверд Центр | Краснофлотская, 30 тепловая сеть | ТС | ст.2д76=16,95м |  |  | 16,95 |  |  |
| Сверд | Куйбышева, 64 лит.Ст | теплосеть |  |  |  | 22,25 |  |  |
| Сверд Центр | Луначарского, 3 теплотрасса, ГВС от ЦТП-4 ч/з ТК-1, ТК-2 | ТС, ГВС | 2д100=83,10м, д100/д100=83,10м |  |  | 83,10 | 83,10 |  |
| Сверд | Механошина,27 | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| Сверд | Пионерская,15 | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Центр | Революции, 3а сеть теплоснабжения и сеть ГВС от ж/д Революции,3/4 ч/з ТК-1 (109м) | ТС, ГВС | 2д100=56,00м д63/д63=53,00м |  |  | 56,00 | 53,00 |  |
| Сверд Центр | Фонтанная, 2а,1а теплотрасса ГВС и ХВС от ж/д 2а до ж/д1а | ТС |  |  |  | 46,94 |  |  |
| Сверд Центр | Фонтанная, 8а сети тепловые | ТС |  |  |  | 49,72 |  |  |
| Сверд Крохалева | Ан.Гатаулина, 18 сети тепловые | ТС |  |  |  | 63,90 |  |  |
| Сверд Крохалева | Ан.Гатаулина, 28 сети тепловые | ТС |  |  |  | 45,50 |  |  |
| Сверд Крохалева | Ан.Гатаулина, 30 от ТКсущ ч/з ТК-1 | ТС | 2д76=24,10м 2д50=10,52м |  |  | 34,62 |  |  |
| Сверд Крохалева | Ан.Гатаулина, 32 сети теплотрассы | ТС |  |  |  | 13,10 |  |  |
| Сверд Крохалева | Ан.Гатаулина, 36 сети теплотрассы | ТС |  |  |  | 30,30 |  |  |
| Сверд Крохалева | Кузбасская, 43(Весенняя, 1) сети тепловые | ТС |  |  |  | 71,50 |  |  |
| Сверд Крохалева | Весенняя, 5 сети тепловые | ТС |  |  |  | 71,70 |  |  |
| Сверд Крохалева | Весенняя, 6 сети тепловые | ТС |  |  |  | 77,90 |  |  |
| Сверд Крохалева | Весенняя, 7 сети тепловые | ТС |  |  |  | 15,30 |  |  |
| Сверд Крохалева | Весенняя, 8 сети тепловые | ТС |  |  |  | 15,50 |  |  |
| Сверд Крохалева | Весенняя, 16 сети тепловые | ТС |  |  |  | 7,70 |  |  |
| Сверд Крохалева | Весенняя, 17а сети тепловые | ТС |  |  |  | 17,00 |  |  |
| Сверд Крохалева | Весенняя, 26 сети тепловые | ТС |  |  |  | 42,15 |  |  |
| Сверд Крохалева | Весенняя, 28 сети тепловые | ТС |  |  |  | 15,30 |  |  |
| Сверд Крохалева | Лукоянова, 4 сети теплоснабжения от ТК-1 до здания Лукоянова.4 | ТС |  |  |  | 23,76 |  |  |
| Сверд Крохалева | Лукоянова, 8/2 от ТК-1 | ТС |  |  |  | 36,79 |  |  |
| Сверд Крохалева | Лукоянова, 35 сети тепловые | ТС |  |  |  | 70,65 |  |  |
| Сверд Крохалева | Лукоянова, 37 сети тепловые | ТС |  |  |  | 78,98 |  |  |
| Сверд Крохалева | Лукоянова, 39 сети тепловые | ТС |  |  |  | 29,00 |  |  |
| Сверд Крохалева | Лукоянова, 82 сети теплоснабжения от ТК-1 до здания | ТС |  |  |  | 36,79 |  |  |
| Сверд Крохалева | Новосибирская, 15 теплотрасса | ТС | ст.2д100=36,35м |  |  | 37,35 |  |  |
| Сверд Крохалева | Новосибирская, 17 лит.Ст. сети теплоснабжения | ТС |  |  |  | 91,60 |  |  |
| Сверд Крохалева | Сергинская, 30 сети тепловые | ТС |  |  |  | 181,10 |  |  |
| Сверд Крохалева | Сергинская, 33 сети тепловые | ТС |  |  |  | 5,73 |  |  |
| Сверд Крохалева | Сергинская, 34 сети тепловые | ТС |  |  |  | 87,70 |  |  |
| Сверд Крохалева | Сергинская, 35 сети тепловые | ТС |  |  |  | 6,60 |  |  |
| Сверд Крохалева | Сергинская, 36 сети тепловые | ТС |  |  |  | 66,40 |  |  |
| Сверд Крохалева | Сергинская, 41 сети тепловые | ТС |  |  |  | 43,20 |  |  |
| Сверд Крохалева | Сергинская, 43 сети тепловые | ТС |  |  |  | 61,90 |  |  |
| Сверд Владим | Героев Хасана, 95 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 21,50 |
| Сверд Владим | Героев Хасана, 97 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 59,00 |
| Сверд Владим | Козьмы Минина, 5 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 60,00 |
| Сверд Владим | Коломенская, 5 вдопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 18,50 |
| Сверд Владим | Коломенская, 7 вдопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 69,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,11 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 92,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,13 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 15,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,15 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 8,50 |
| Сверд Владим | Коломенская,17 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 19,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,19 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 597,00 |
| Сверд Владим | Коломенская,51 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 8,00 |
| Сверд Владим | Нейвинская,10а водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 25,00 |
| Сверд Владим | Нейвинская,11 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 29,00 |
| Сверд Владим | Нейвинская,12 водопровод в канале т/трассы | ХВС |  |  |  |  |  | 25,00 |
| Сверд Владим | Пихтовая, 42 (ЦТП-1)водопровод в канале т/тр | ХВС |  |  |  |  |  | 304,00 |
| Сверд Владим | Героев Хасана, 95 | теплосеть |  |  |  | 80,30 |  |  |
| Сверд Владим | Козьмы Минина, 1а | теплосеть |  |  |  | 45,93 |  |  |
| Сверд Владим | Коломенская, 4лит.1 от ТК-1 | теплосеть |  |  |  | 15,38 |  |  |
| Сверд Владим | Коломенская, 4лит.1 от ТК-2 до ТК-1 | теплосеть |  |  |  | 42,00 |  |  |
| Сверд Владим | Кустовая, 7а | теплосеть |  |  |  | 108,60 |  |  |
| Сверд Владим | Нейвинская, 1,лит.3 от ТК | теплосеть |  |  |  | 74,30 |  |  |
| Мотов Горки | Уральская,113 от ТК-1 | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Горки | Уральская,113а от ТК-3 | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| Ленинс | Коммунистическая, 37 тепловая трасса 30м | ТС |  |  |  | 30,00 |  |  |
| Ленинс | Луначарского, 13 лит.Ст тепловая трасса к жд | ТС |  |  |  | 174,65 |  |  |
| Ленинс | Окулова, 7 тепловая трасса 342.97м | ТС | ж/д8эт.Воен.гостиница |  |  | 342,97 |  |  |
| Ленинс | Окулова, 73а сеть теплотрассы | ТС | ООО Первый хлеб |  |  | 150,00 |  |  |
| Ленинс | Окулова, 73а ферма теплотрассы к автостоянке | ТС |  |  |  | 50,00 |  |  |
| Дзерж Парковый | Строителей, 12 | ТС,ГВС,ХВС | транзит ТС,ГВС,ХВС 245м |  |  | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| Дзерж ДКЖ | Малкова, 28/1,2,3,4, дренаж к тепловой сети от ж/д по ул.Малкова до ТК, от т.А до ТК | Дренаж теплосети | 29,29+99,72+39,48+173,94+35,73+47,23+99,95 |  | 525,3 |  |  |  |
| Дзерж ДКЖ | Малкова,24 от ТК51-13 до ТК51-13-1 | теплосеть |  |  |  | 42,00 |  |  |
| Дзерж | Коммунистическая, 60а к 64 сеть тепловая от ЦТП к ж/д | ТС |  |  |  | 28,65 |  |  |
| Дзерж | Ленина, 73а тепловая сеть | ТС |  |  |  | 96,10 |  |  |
| Дзерж | Ленина, 94,96,98,10 теплосеть пост.06.06.2008 | ТС |  |  |  | 80,50 |  |  |
| Дзерж | Ленина, 100 тепловая сеть пост.05.06.2009 | ТС |  |  |  | 71,20 |  |  |
| Дзерж | Луначарского,131 от ТК-576-1-1 | теплосеть | 2Д-108 |  |  | 80,00 |  |  |
| Дзерж | Плеханова, 62 тепловые сети к общежитию наружные | ТС |  |  |  | 80,00 |  |  |
| Дзерж Данилиха | Плеханова, 67 | теплосеть |  |  |  | 32,00 |  |  |
| Дзерж Мильчакова | Мильчакова, 27 трасса тепловая | ТС |  |  |  | 99,95 |  |  |
| Дзер Мильч | Связистов,11 | теплосеть | 60м + 25м |  |  | 85,00 |  |  |
| Дзерж Мильчакова | Челюскинцев, 4а тепловая сеть пост.05.06.2009 | ТС |  |  |  | 30,80 |  |  |
| Дзерж Акулова | Костычева,37 ЦТП (УМРЭП "Закама") | теплосеть | д273 |  |  | 285,00 |  |  |
| Дзерж ДКЖ | Василия Каменского,12 тсети (в 1388) | теплосеть |  |  |  | 132,00 |  |  |
| Дзерж Парковый | Куфонина,11 | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| Дзерж Парковый | Парковый пр, сети тепловые подп. | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| Дзерж Парковый | Парковый пр,31/1 | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| Дзерж Парковый | Парковый пр,43 подп.(в пр.1388) | теплосеть |  |  |  | 120,00 |  |  |
| Дзерж Парковый | Подлесная, 7 | теплосеть |  |  |  | 33,50 |  |  |
| Дзерж Заостровка | 9 Января,9,Алтайская,4, Заводская,6 трасса тепловая к ж/д | ТС |  |  |  | 417,35 |  |  |
| Инд Н.Плоский | Карпинского, 1,3,5 л.Ст сети тепловые из 12 участков снято 2005 | ТС |  |  |  | 375,91 |  |  |
| Инд Н.Плоский | Карпинского, 3 теплотрасса | ТС |  |  |  | 244,85 |  |  |
| Инд Н.Плоский | Карпинского, 12 | теплосеть |  |  |  | 86,00 |  |  |
| Инд Балатово | Карпинского, 84 лит.Ст | ТС |  |  |  | 62,00 |  |  |
| Инд Балатово | Карпинского, 96,98,100,100а, Рязанская,3,5,7,9,11 лит.Ст | ТС |  |  |  | 662,08 |  |  |
| Инд Н.Плоский | Льва Толстого, 12 от ТК 518-10а-1 до шк.140 | теплосеть |  |  |  | 94,20 |  |  |
| Инд Балатово | Мира, 14а к зданию д/с | теплосеть |  |  |  | 102,00 |  |  |
| Индуст. | Подводников, 11 лит.Ст сети тепловые | ТС |  |  |  | 98,50 |  |  |
| Индуст. | Сивкова, 5а лит.Ст сети тепловые | ТС |  |  |  | 25,78 |  |  |
| Инд Балатово | Снайперов, 21 до д/сада | теплосеть |  |  |  | 106,80 |  |  |
| Инд Балатово | Советской Армии | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| Индуст. Нагорн | Чердынская, 15 тепловая сеть (лит.Ст) и ГВС (лит.Ст1) с циркулярной трубой к ж/д | ТС, ГВС | авария март 2009г |  |  | 115,60 | 115,60 |  |
| Индуст. | Шоссе Космонавтов, 173б тепловая сеть, сеть ГВС и ХВС | ТС, ГВС,ХВС |  |  |  | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| Индуст. Нагорн | Энергетиков, 50 сети теплотрассы | ТС |  |  |  | 528,70 |  |  |
| Ордж Молод | Веденеева,54 дворец культуры | теплосеть |  |  |  | 47,90 |  |  |
| Ордж Молод | Кронита, 23 от ТК-123 до ТК-120 у поликлиники | теплосеть |  |  |  | 138,50 |  |  |
| Ордж | Янаульская, 10 сети тепловые транзит | ТС | транзит |  |  | 150,00 |  |  |
| Ордж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киров Н.Курья | Каляева, 11 | ТС,ГВС,ХВС |  |  |  |  |  |  |
| Киров Крым | Воронежская,17а от ЦТП-28 | теплосеть | 2д89 |  |  | 35,70 |  |  |
| Киров Крым | Ген.Панфилова,17а (Воронежская,17а) от ЦТП-28 | теплосеть | 2Д-150 |  |  | 35,70 |  |  |
| Киров | Кировский р.,трасса тепловая | ТС |  |  |  | 61,00 |  |  |
| Киров | Автозаводская, 47 тепловые сети д/с 386 | ТС |  |  |  | 30,62 |  |  |
| Киров | Адмирала Ушакова, 55 сети тепловые | ТС |  |  |  | 97,40 |  |  |
| Киров | Волгодонская, 22 трасса тепловая и сеть ГВС д/с 409 | ТС, ГВС | 110+102,73 |  |  | 110,00 | 110,00 |  |
| Киров | Закамская, 3/2 сети теплоснабжения | ТС |  |  |  | 160,00 | 160,00 |  |
| Киров | Закамская, 27 | теплосеть |  |  |  | 101,00 |  |  |
| Киров | Кировоградская, 26 сети теплоснабжения | ТС |  |  |  | 233,50 |  |  |
| Киров | Кировоградская, 71 сети тепловые до и после ЦТП | ТС | 289+254 |  |  | 543,00 |  |  |
| Киров | Ласьвинская, 18 сеть тепловая 3012 | ТС |  |  |  | 74,00 |  |  |
| Киров | Лужская,11 | теплосеть |  |  |  | 50,00 |  |  |
| Киров | Маршала Рыбалко, 29а тепловые сети д/с324 | ТС |  |  |  | 38,62 |  |  |
| Киров | Маршала Рыбалко, 95а тепловые сети д/с 155 | ТС |  |  |  | 0,49 |  |  |
| Киров | Сысольская, 9а тепловые сети д/с318 | ТС |  |  |  | 89,00 |  |  |
| Киров Крым | Федосеева, 12 ЦТП сети теплоснабжения | ТС |  |  |  | 63,00 |  |  |
| Киров | Чистопольская, 20 сеть ГВС д/с 281 | ГВС |  |  |  | 23,07 | 23,07 |  |

| район | адрес | тип прокладки | характеристика | ТС |  | ГВС |  | ХВС в канале |  | ХВС без канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировский | тепловая сеть по ул.М.Рыбалко,96а до здания по ул.М.Рыбалко,100а | непроходной канал | ТСст.2д 50=120,00 после кап.ремонта2007г. б/канальная прокладка | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
| Кировский | сеть теплоснабжения по ул.Б.Хмельницкого,58б, ул.Б.Хмельницкого,58в | полупроходной канал | транзит по двум подвалам в канале сталь ТС.2д108= 43,39м+(17,6+7,5)м | 68,49 |  |  |  |  |  |  |
| Кировский | Сеть водопровода(лит.Св) ул.Каляева, 11 | без/кан подвал пр.канал | ХВС трубы стальные от_ВК_1 без/канала д150=31,40м по_подвалу д159=16,46м пр_канал_д159=25,15м д114=25,15м |  |  |  |  | 25,15 |  | 47,86 |
| Кировский | Сеть горячего водоснабжения (лит.Св1) ул.Каляева, 11 | проходной канал | ГВС трубы сталь от ЦТП пр.канал д80/д40=25,15м |  |  | 25,15 |  |  |  |  |
| Кировский | Сеть тепловая(лит.Ст) ул.Каляева, 11 | н/п канал подвал пр.канал | ТС трубы сталь от_ТК_до_стены_н/пр канал 2д219=41,60м по_подвалу(т.А_до_т.Б) 2д150=11,89м пр.канал_2д150=25,15м 2д114=25,15м | 78,64 |  |  |  |  |  |  |
| Кировский | Сеть теплоснабжения (литСт) по ул.Пензенская в Кировском р/не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировский | тепловая сеть от ТК103-7-4 до ЦТП до ж/д ул.Ямпольская, 9 (112,12пм) |  | 2д159= 112,12м | 112,12 |  |  |  |  |  |  |
| Кировский | тепловая сеть от ЦТП до ж/д ул.Ямпольская,11 (18,00пм) |  | 2д100= 18,00м | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| Кировский | тепловая сеть от ЦТП до ж/д ул.Ямпольская, 9 (21,30пм) |  | 2д100= 21,30м | 21,30 |  |  |  |  |  |  |

| Дзержинс | Водопровод ГВС от т.А до здания д/с ул.Машинистов,46 | опоры, н/пр канал | ГВС сталь опоры.д32/д25=3,90м н/п.канал.д32/25=25,10м |  |  | 29,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский | Водопровод ГВС от.т.А до здания д/с ул.Машинистов,51 | на опорах | ГВС сталь опоры.д76/д57=170,31м н/п.канал.д32/25=15,85м б/канала.д32/25=1,17м |  |  | 187,33 |  |  |  |  |
| Дзержинский | Теплотрасса от ТК-1 до зданий МДОУ "Детский сад №24" ул.Барамзиной,52 | непрох канал | ТС 2д76=62,55м =(18,05+33,5+10+1) 2д32=12,00м =(11,2+0,8) | 74,55 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | теплотрасса от ТК-4-1-1 до стены здания основного МДОУ "Детский сад №_187" ул.Щербакова,23 | н/пр канал | ТС.2д57=4м ГВС.1д25=4м | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |
| Орджоникид. | теплотрасса от ТК4-1-4-3 до стен зданий спортзала,библиотеки,школы МОУ"СОШ №45" ул.Валежная,15 | н/п канал опоры н/п канал | ТС.2д100=3м ТС.2д20=5м ТС.2д89=81м ТС.2д89=12м | 101,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад № 378" ул.Газонная,1 | н/пр канал | ТС 2д76 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67(лит.Ст.2) | п/п канал | сталь ТС_2д200=103,22м ТС_2д150=14,05м ГВС_2д100=117,30м (14,05+103,22)м ХВС_1д100=117,30м (14,05+103,22)м | 117,27 |  | 117,27 |  | 117,27 |  |  |
| Орджоникид. | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67а(лит.Ст.3) | п/п канал | сталь ТС_2д159=32,95м ГВС_2д100=32,95м ХВС_1д100=32,95м | 32,95 |  | 32,95 |  | 32,95 |  |  |
| Орджоникид. | теплотрасса к зданиям больничного комплекса МОУ "МСЧ № 6" ул.Лобачевского,26 | н/пр канал | ТС=384пм ГВС=384пм ХВС=384пм ПожХВ=10пм | 384,00 |  | 384,00 |  | 394,00 |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса(литСт) по ул.Косякова,5,7,9 ул.Волховская,36 | непрох канал | сталь 2д273=12,2м, 2д159=193,9м, 2д100=83,0м, 2д89=57,5м | 346,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-1сущ до ж/д ул.Косякова, 9 | н/п канал | ТС ст.2д159 | 51,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | транзит по ж/д ул.Косякова, 9 | транзит по подвалу | ТС ст.2д159 | 24,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ж/д ул.Косякова, 9 до ТК-2 | н/п канал | ТС ст.2д168 | 79,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до т.1 ул.Волховская | н/п канал | ТС ст.2д273 | 12,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | от т.1 до ТК-3 ул.Волховская | н/п канал | ТС ст.2д159 | 39,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ж/д ул.Волховская,36 | н/п канал | ТС ст.2д100 | 36,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | транзит по ж/дул.Волховская,36 | транзит по подвалу | ТС ст.2д100 | 14,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ж/д ул.Волховская,36 до ТК-4 | н/п канал | ТС ст.2д100 | 31,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ж/д ул.Косякова,5 | н/п канал | ТС ст.2д89 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ж/д ул.Косякова,7 | н/п канал | ТС ст.2д89 | 17,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-1 до ул.Социалистическая,26 | непрох канал | ст2д89 | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-4 до ТК-11 ул.Социалистическая | н/пр канал | ст.2д325 | 151,13 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от Т.А до т.Б ул.Социалистическая | н/пр канал | ст.2д325 | 11,03 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Б до ТК-12 ул.Социалистическая | н/пр канал | ст.2д325 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-12 до ТК-16 ул.Социалистическая | н/пр канал | ст.2д325 | 743,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-16 до ЦТП 25 ул.Социалистическая | н/пр канал | ст.2д273 | 192,96 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | теплотрасса от ТК-7 до стены здания МОУ"СОШ №153" ул.Социалистическ,6а | н/пр канал | ТС ст.2д89 | 46,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от тепл.узла до т.А мрн Левшино | н/пр канал | ст.д108 | 71,30 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.А.до ж/д ул.Зарайская,10а п.Левшино | н/пр канал | ст.2д50 | 9,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.А до ТК-1 мрн Левшино | н/пр канал | ст.2д114 | 25,30 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Б до ж/д ул.Зарайская,10 | н/пр канал | ст.2д50 | 19,20 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-1 до т.В. мрнЛевшино | н/пр канал | ст.д89 | 33,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.В. до ж/д ул.Зарайская,12 | н/пр канал | ст.2д50 | 26,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.В до ж.д. ул.Памирская,7 | н/пр канал | ст.2д50 | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-2 до ж/д ул.Памирская,1 | н/пр канал | ст.2д57 | 58,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-4 до т.Д мрнЛевшино | н/пр канал | ст.2д108 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Д до ж/д ул.Левшинская,32 | н/пр канал | ст.2д50 | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Д до т.Е мрнЛевшино | н/пр канал | ст.2д108 | 47,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Е до ж/д ул.Левшинская,30 | н/пр канал | ст.2д50 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Е до т.Ж мрнЛевшино | н/пр канал | ст.2д108 | 51,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Ж до ж/д ул.Левшинская,28 | н/пр канал | ст.2д50 | 9,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Ж до ТК-3 мрнЛевшино | н/пр канал | ст.2д108 | 40,30 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-3 до ж/д ул.Левшинская,26 | н/пр канал | ст.2д50 | 8,20 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-3 до ж/д ул.Гомельская,19 | н/пр канал | ст.2д50 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-4 до т.Е мрнЛевшино | н/пр канал | ст.2д121 | 23,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Е до ж.д. Делегатская,29 | н/пр канал | ст.2д50 | 8,70 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.Е до ТК-5 мрнЛевшино | н/пр канал | ст.2д121 | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-5 до ж/д ул.Делегатская,27 | н/пр канал | ст.2д50 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-5 до ТК-6 мрнЛевшино | н/пр канал | ст.2д121 | 38,50 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-6 до ж/д ул.Гомельская,21 | н/пр канал | ст.2д50 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-6 до ж.д. Делегатская,25 | н/пр канал | ст.2д50 | 10,70 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.3 до т.5 по мет.опорам м/р Чапаева | опоры мет | сталь 2д= 50 | 14,86 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.5 до нежилого дома ул.Еловая,34 | непрох канал | сталь 2д= 50 | 15,20 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 24 | непрох канал | сталь 2д= 50 | 16,05 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 26 | непрох канал | сталь 2д= 50 | 10,17 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-2 до ж/д пер.2-й Еловский, 12 | непрох канал | сталь 2д=50 | 9,80 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-11 до ж/д ул.Пархоменко, 5 | непрох канал | сталь 2д=38 | 4,76 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-12 до т.23 (ч/з т.21,т.22) м/р Чапаева | по земле | сталь 2д=50 | 103,16 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.23 до ж/д 2"б" ул.Новогодняя | по земле | сталь 2д=25 | 19,93 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.23 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 4 | по земле | сталь 2д=25 | 2,65 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.22 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 6 | по земле | сталь 2д=25 | 5,08 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.21 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 8 | по земле | сталь 2д=25 | 20,86 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-22 до т.21а м/р Чапаева | непрох канал | сталь 2д=32 | 38,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-24 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.1 | ввод | сталь 2д=32 | 7,05 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от ТК-25 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.2 | ввод | сталь 2д=32 | 7,78 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.28 по земле до ж/д ул.Пархоменко, 31 | по земле | сталь 2д=25 | 23,69 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть Бушмакина,19 литер Ст. в том числе см.ниже: |  | д=159;108;76;50 =568,33м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть от т.1 до т.2а(ч/з т.2) Бушмакина,19 | воздуш. прокл | 2д=76 | 36,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть от т.2 до здания гаража Бушмакина,19 | воздуш. прокл | 2д=76 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть от т.2а до т.3 Бушмакина,19 | воздуш. прокл | 2д=76 | 15,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть от т.3 до здания прачечной Бушмакина,19 | воздуш. прокл | 2д=50 | 21,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть от т.3 до здания гл.корпуса (ч/з т.4,5,6,7) Бушмакина,19 | воздуш. прокл | 2д=108 | 124,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть от ТК-1 до ТК-2 Бушмакина,19 | н/пр. канал | 2д=159 | 147,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть от ТК-2 до ЦТП (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 | прох. канал | 2д=159 | 89,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть от ЦТП до ТК-2 (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 | прох. канал | 2д=159 | 88,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосеть от ТК-2 до здания инфекцион.корпуса Бушмакина,19 | прох. канал | 2д=159 | 32,25 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад №249" ул.Черняховского,80 | опоры | ТС ст.2д89 | 220,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса к зданию МОУ "СОШ №131" ул.Черняховского,72 | н/пр канал | ТС ст.2д89 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса к зданию МДОУ "Детсад № 327" ул.Бушмакина, 22 | опоры, под а/дорог | ТС 2д57 | 36,26 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса к зданию МДОУ "ЦРР-Детсад № 49" ул.Колвинская, 23 | опоры, под а/дорог, н/п канал | ТС 2д89 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса к зданиям гаража, основного корпуса МСКОУ "СКОШкола-интернат № 12" ул.Доватора,42 | опоры, под а/дорог, н/п канал | ТС 2д89 | 284,25 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса к зданиям МОУД "МУК № 1" ул.Ольховская,24 | опоры | ТС 2д89 | 327,86 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | трасса тепловая по ул.Ракитная , 45,51, 53 м/р К.Дачи | опоры | ТСd108/d89=213,84м ТС2d32=80,70м (вводы) | 294,54 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | трасса тепловая от ТК-сущ. ул.Г.Черняховского,44 до ТК-17 по ул. Ватутина,10.м/р К.Дачи | опоры н/пр.канал | ТС2d108= 436,82м ТС2d32= 295,61м (вводы) | 732,43 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса к зданиям МСКОУ "СКО школа-интернат №1 VII вида ул.Бушмакина, 26 | опоры н/пр канал | от Ракитной ТС=106,78пм ТС_2д89=60,57 2д100=46,21 ГВС2д89=46,21м ХВС1д76=46,21м от_Черняховского =171,44пм ТС2д100=159,82 2д57=11,62 | 278,22 |  | 46,21 |  | 46,21 |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть от т.А до т.Б по ул.Г.Доватора, 32 | опоры | 2д=89 | 89,63 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса к зданию МОУ "СОШ №131" ул.Черняховского,72 | н/пр канал | ТС ст.2д89 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | теплосеть от П-18 по ул.ГремячийЛог,1 | возд. подз. опоры | доЦТПсталь опоры ТС.2д200=394,65м =(5,5+389,15)м каналТС.2д200=15,5м | 410,15 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Янаульская,6,8. | транзит по подвалу | сталь 2д=100; 2д=89; д=76; | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Кабельщиков,83 п.Гайва | транзит по подвалу | сталь 4д=100, д=76; | 43,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Гайвинская,30 | транзит по подвалу | сталь 3д=100; д=89; | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,10а,б | транзит по подвалу | сталь 2д=76; д=60; 2д=48; | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,45а,б,в. | транзит по подвалу | сталь 2д=150; 2д=100; д=76; | 233,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,16,18 | транзит по подвалу | сталь 3д=159; д=133; д=100; | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникид. | Теплотрасса ст.Голованово до жилых домов № 1,2,3,4,5 по ул.Железнодорожная | по земле, н/пр канал | н/п канал ст.2д57=14,39м опоры 2д57=182,84м | 196,73 |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилих. | теплотрасса от ТКсущ у ЦТП-2 до стены здания МДОУ "Детсад №393" ул.Гашкова,22а | н/п канал | ТС ст.2д89 ГВСст.д50/д32 ХВСст.д89 | 35,00 |  | 35,00 |  | 35,00 |  |  |
| Мотовилих. | теплотрасса от ЦТП-1 до стены здания М0У ДОД"ДЮЦ им.В.Соломина" ул.Гашкова,27Б | н/п канал | ТС ст.2д50 ГВСст.1д32 ХВСст.1д32 | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  |
| Мотовилих. | теплотрасса от ТКсущ. МОУ "СОШ №_74" ул.И.Франко,49 | н/п канал | ТС ст.2д100 | 271,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилих. | теплотрасса от врезки в подвале ж/д № 33 до стены МОУ"Гимназия №_7" ул.Целинная,29 Б1 | н/п канал подвал | транзит по подвалу ТСст.2д50=8пм ГВСст.50,п/э32=8пм ХВСст.д100=8пм в_н/пр.канале ТСст.2д50=30пм ГВСст.50,п/э32=30пм ХВСст.д100=30пм | 38,00 |  | 38,00 |  | 38,00 |  |  |
| Мотовилих. | Теплотрасса от ТК-15-2 до стены здания по ул.Ивана Франко,47 | непрох канал | ТС 2д89 | 45,80 |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Теплотрасса от т.врезки по ул.Иньвенская до здания ул.И.Франко,49/ Целинная,15 | по опорам транзит | опоры.ТС.2д159=188,29м транзит ТС.2д159=88,16м (249,40м) | 276,45 |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилих. | теплотрасса от т.5(задвижка) до т.4 (ввод), жилой дом ул.Гашкова,11 | по опорам | ТС ст.2д89 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилих. | теплотрасса к кадетской школе по ул.Гашкова,11 | по опорам | ТС ст.2д159 | 107,36 |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилих. | теплотрасса от ЦТП до т.А черезТК-1,2; от т.А до т.Б, от т.Б до т.В через ТК-3, от т.В до т.Г, от т.Г до т.Д через ТК-4,5, от т.Д до т.Е, от т.Е до ТК-6сущ. жил.дом по ул.Гашкова,30/3 | п/п канал | ТС ст.2д273 в том числе п/п_канал=47,94м б/канала=75,81м п/п_канал=55,86м транзит=24,18м п/п_канал=102,99м транзит=14,45м п/п_канал=65,86м | 387,09 |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилих. | теплотрасса от ЦТП до т.Ф через ТК-1, ТК-2, ТК-3 до здания ул.Целинная, 23 | п/п канал | ТС ст.2д108=39,33м ГВСст.1д108=39,33м ХВСст.д108=39,33м | 39,33 |  | 39,33 |  | 39,33 |  |  |
| Мотовилих. | теплотрасса от ЦТП-6 до стены здания МДОУ"Детский сад №415" ул.Целинная,29а | п/п канал | ТС.сталь.2д89=43,94м ГВСппр.д50/д40=43,94м ХВСпмд.д50=43,94м | 43,94 |  | 43,94 |  | 43,94 |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ЦТП-1 до ж/д ул.Гашкова,29ввод | непрох канал | 150/100 |  |  | 38,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,29 | транзит по подв | 150/100 |  |  | 30,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,29 | транзит по подв | 150/100 |  |  | 11,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,27 | транзит по подв | 150/100 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ж/д 27 до ж/д 25 по ул.Гашкова,27 | непрох канал | 100/89 |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,25 | транзит по подв | 100/89 |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,25 до ж/д ул.Гашкова,23 | непрох канал | 100/80 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,23 | транзит по подв | 100/80 |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,23 до ж/д ул.Гашкова,21 | непрох канал | 100/89 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ЦТП-5 до ж/д ул.Целинная,21 | непрох канал | 150/100 |  |  | 30,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС в каналах и транзит по ж/д Целинная,19,20 и ул.И.Франко,40 | канал транзит по подв | 150/100=251м 100/89=120м |  |  | 371,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС транзит по ж/д ул.Целинная,21 и в канале до ж/д ул.Целинная,17 | канал транзит по подв | 100/89 |  |  | 87,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,20 | транзит по подв | 159/100 |  |  | 125,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Сигаева,2 | транзит по подв | 159/100 |  |  | 135,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ж/д ул.Сигаева,2 до ж/д Сигаева,4 | непрох канал | 159/100 |  |  | 13,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Сигаева,4 | транзит по подв | 150/100 |  |  | 105,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ж/д ул.Сигаева,4 до ж/д ул.Сигаева,6 ч/з ТК 8-9 | непрох канал | 150/100 |  |  | 105,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ТК 8-9 через ТК 8-8 до ж/д ул.Сигаева,8 | непрох канал | 89/50 |  |  | 25,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ЦТП-7 до ж/д ул.Гашкова,30/1 ч/з ТК 1-7-3 | непрох канал | 159/100 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,30/1 до ж/д ул.Гашкова,30/2 ч/з ТК 1-7-4 | непрох канал | 159/89 |  |  | 32,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ТК 20-1-1 (ЦТП-6) до ж/д ул.Целинная, 37/1 | непрох канал | 159/100 |  |  | 55,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ч/з ТК20-1-3, ТК20-1-4 от ж/д ул.Целинная,31/3 до ж/д ул.Е.Пермяка,1/3 | непрох канал | 100/40 |  |  | 102,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ЦТП-6 (ч/зТК20-1) до ж/д ул.Целинная,29 | непрох канал | 159/89=115,0м 100/57=115,0м |  |  | 230,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ЦТП-6 до ж/д ул.Целинная,33 | канал и транзит | 159/100 |  |  | 170,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ж/д ул.Целинная,33 до ж/д ул.Е.Пермяка,1а, ч/з ТК 20-1-5 и ТК 20-1-6 | непрох канал | 159/89 |  |  | 85,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ЦТП-4 в канале ч/з ТК 1-2-1 до ж/д ул.Гашкова,41 и транзит | канал и транзит | 159/89=40,0м 89/32=40,0м |  |  | 80,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,41 | транзит по подв | 133/89 |  |  | 35,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,41а | транзит по подв | 133/89 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,41а до ж/д ул.Гашкова,45 ч/з ТК1-2-, ТК1-2-3 | непрох канал | 133/89 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,45/1 | транзит по подв | 133/89 |  |  | 55,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,45/2 | транзит по подв | 108/89 |  |  | 65,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ЦТП-7ч/з ТК 1-7-1 до ж/д Гашкова,26/1 | непрох канал | 159/50 |  |  | 75,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,26/1,2,3 | транзит по подв | 159/57=50,0м 89/57=150,0м |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ж/д ул.Гашкова,26 до ж/д ул.Гашкова,28 ч/з ТК 1-7-2 | непрох канал | 159/40 |  |  | 62,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,28/1 | транзит по подв | 89/40 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС ж/д ул.Гашкова,28/2 | транзит по подв | 159/89 |  |  | 85,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ЦТП-8 ч/з ТК 13-5-1 до ж/д ул.Гашкова, 9 | непрох канал | 114/50 |  |  | 64,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ТК 13-5-1 (ЦТП-8) до ж/д ул.Гашкова,9а | непрох канал | 89/40 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | Водопровод ГВС от ЦТП-8 до ж/д ул.Баранчинская,2 | непрох канал | 114/50 |  |  | 30,00 |  |  |  |  |
| Мотовилих. | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-1 в пос.В.Курья | воздушная | ТС.2д50=36,34м; ГВС.д50/д30=36,34м ХВС.1д50=36,34м; | 36,34 |  | 36,34 |  | 36,34 |  |  |
| Мотовилих. | водопровод ХВС от т.А до стены жилого дома ул.ДОС,1 | по опорам т/сети | сталь ХВС д57=36,34м (12,42+10,96+12,96)м водопроводХВСучтен с теплосетью инв.№1101030025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилих. | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-2 через т.Б в пос.В.Курья | воздушная | ТС.2д100=(107,36+30,10)м; ГВС.д80/д30=107,36м; ГВС.д80/д40=30,10м; ХВС.1д80=(107,36+30,10)м | 137,46 |  | 137,46 |  | 137,46 |  |  |
| Мотовилих. | тепловая трасса от ж/д ул.ДОС-2 до ж/д пер.Лесопарковый,6 в пос.В.Курья | н/п канал | ТС.2д50=24,56м; ГВС.д50/д50=24,56м; | 24,56 |  | 24,56 |  |  |  |  |
| Свердловский п.Н.Ляды | Теплотрасса п.Н.Ляды от ТК-16 до ТК-17; от ТК-17 до ул.Островского,81; от ТК-17 до ул.Островского,83; от ТК-17 до ТК-18; от ТК-18 до Островского,83а; от ТК-18 до ТК-19; от ТК-19 до Островского,81а; от ТК-19 до ТК-20; от ТК-20 до Мира,4; от ТК-20 до Мира, | непрох канал | ТС_2д100=33,00м; ТС.2д89=12,00+8,00м ТС.2д100=68,00м; ТС.2д89=50,00м; ТС.2д100=9,00м; ТС.2д76=13,00м; ТС.2д100=53,00м; ТС.д100/76=14,00м; ТС.2д89=7,00м; ГВС.д50/50=258м; | 267,00 |  | 258,00 |  |  |  |  |
| Свердловский, п.Н.Ляды | Теплотрасса п.Н.Ляды больница ул.Мира,9 от т.1(врезка) через т.2 до т.4; от т.2 до хоз.корпуса; от т.4 до корпуса №2; от т.4 до корпуса №1; | по опорам | ТС.2д100=89,24м; ТС.2д50=9,08м; ТС.2д50=28,70м; ТС.2д50=15,60м; | 142,62 |  |  |  |  |  |  |
| Свердловский п.Н.Ляды | Теплотрасса п.Н.Ляды от т.1 до д/с №322 по ул.Мира,5; от т.3 до гимназии по ул.Мира,7; от т.5 до д/с №33 по ул.Мира,9 | по опорам | ТС.2д80=35,01м ТС.2д80=81,82м ТС.2д80=91,81м | 208,64 |  |  |  |  |  |  |
| Свердловский п.Н.Ляды | Теплотрасса п.Н.Ляды от ж/дома ул.Мира,28 ч/з ТК-34 до ж/домов ул.Мира,26,24,22,20,18,14,12,10,8, ул.Островского,85а в том числе: | н/пр канал | каналТС=729,50м + каналГВС=162,00м в т.ч.: ТС.2д100=149,00м ТС.2д219=580,50м ГВС.д76/50=31,00м ГВС.д100/д50=47,00м ГВС.д150/д100=483,50м | 729,50 |  | 561,50 |  |  |  |  |

Руководитель СК и ТР техотдела                                              Г.В.Малыгина