Приложение №2

к извещению запроса котировок от

«21» декабря 2009 г. № 47

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

____________К.В.Нецветаев

«____»_____________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание канализационных сетей,

находящейся на балансе и в составе муниципальной казны

| 1. Предмет контракта | Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся на балансе и в составе муниципальной казны. |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см.таблицу 1 |
| 3. Основание для производства работ | ВСН 58-88(р) |
| 4. Характеристика работ | Надзор за состоянием и сохранностью сети, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети; устранение засоров и излива сточных вод на поверхность; предупреждение возможных аварийных ситуаций (в т.ч. просадка, повреждение или разрушение труб, колодцев, камер и т.п.) и их ликвидация. |
| 5.Основные требования к выполнению работ | Обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов систем канализации (канализационных сетей и сооружений на них). В срок не более 24 часов с момента получения информации об аварии на канализационной сети от уполномоченного представителя МУ «СОИИ»: - восстановление работоспособности системы канализации; - устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях посредством герметизации трубопровода или замены участка трубы (при обоснованной необходимости) в месте утечки. |
| 6. Характеристика инженерного соору- жения | системы канализации |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры. |
| 8. Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9. Стоимость работ | 249 500 рублей |
| 10. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При прочистке канализационной сети соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |

Таблица № 1

| Район | Адрес | наименование | характеристика | канализация | дренаж | тс | гвс | хвс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сверд Л.Гора | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3 канализация | К | чуг.д300=693,85м керам.=2022,90м д100=21,50м д150=1395,10м д200=300,60м д250=157,80м д300=147,90м | 2 716,75 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Л.Гора | Центральная ферма, 1 канализация | К | чуг.д150=348,60м | 348,60 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация в квартале 904 п.Владимирский | К |  | 425,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация в квартале 905 п.Владимирский | К |  | 690,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация в квартале 907 п.Владимирский | К |  | 458,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация в квартале 908 п.Владимирский | К |  | 208,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация в квартале 913 п.Владимирский | К |  | 366,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация ул.Коломенская, 3 | К |  | 157,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация ул.Коломенская,24,24а,26 | К |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация ул.Коломенская,51 | К | д150 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация ул.Нейвинская,10 | К | д150 | 74,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация ул.Нейвинская,10 (вместе_с_№1369) | К |  | 27,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация ул.Нейвинская,12 | К | д150 | 103,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация ул.Нейвинская,14 | К | д150 | 171,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Владим | Канализация ул.Нейвинская,14 (вместе_с_№1390) | К |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Центр | ул.Белинского,50 | К |  | 53,66 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Центр | Луначарского, 3 канализация до ККсущ. отКК-7ч/зКК-6доКК-2, от КК-1ч/з КК-2,3,4,5 | К | керам д150=155,38м | 155,38 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Центр | Г.Звезда, 35 канализация | К |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Центр | М.Горького, 49 канализация | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Центр | Фонтанная, 2а канализация | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Новосибирская, 15 канализация | К | д150=83,00м | 83,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Новосибирская, 15 канализация | К | керам.д150=117,19м | 117,19 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Таборская, 22 канализация | К |  | 131,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Тбилисская, 27,29,Лодыгина,46/1,50,52аб канализация | К |  | 587,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Ак.Курчатова, 1, 3 канализация | К |  | 433,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Ак.Курчатова, 5 канализация | К |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Ак.Курчатова, 7 канализация | К |  | 111,50 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Ак.Курчатова, 9 канализация | К |  | 137,50 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Вижайская, 14 канализация | К |  | 204,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Вижайская, 16 канализация | К |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Вижайская, 18 канализация | К |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Вижайская, 20 канализация | К |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Гусарова, 9,9/2, Тбилисская,11,21,23, Лодыгина,46 канализация | К |  | 472,50 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Гусарова, 10 канализация | К |  | 128,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Гусарова, 22 канализация | К | д150=60,00м | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сверд Крохалева | Лодыгина, 29 канализация | К |  | 117,50 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Вышка-2 | Баранчинская, 2 | К |  | 446,15 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов. Вышка-2 | Гашкова,5 | К |  | 239,35 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Вышка-2 | Гашкова, 9 | К |  | 195,95 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов. Вышка-2 | Гашкова,23 | К |  | 197,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Вышка-2 | Гашкова,23б | К |  | 264,80 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Вышка-2 | И.Франко,39 | К |  | 372,08 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Вышка-2 | И.Франко,49 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Вышка-2 | Иньвенская,13 | К |  | 64,70 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Вышка-2 | Красновишерская,44 | К |  | 132,20 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Вышка-2 | Целинная, 13 до КК-1 на Гашкова | К |  | 802,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов Вышка-2 | Целинная,11 до сущ.сети | К |  | 794,70 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов. | Гагарина, 83а | К |  | 56,50 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов. | Гагарина,27 до Гагарина,25 | К |  | 27,55 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов. | Гайдара 9а,13а до Ушинского | К |  | 278,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов. | Гайдара 7а | К |  | 42,25 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов. | Дружбы,15а канализация | К |  | 59,34 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов | КИМ, 99а от ЦТП | К |  | 27,75 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов. | Крупской,78 | К |  | 82,30 |  |  |  |  |  |  |
| Мотов. | Уинская,18 | К |  | 85,00 |  |  |  |  |  |  |
| Инд. Балатово | Беляева,18,20,20а,22,26,24,24а; Нефтяников, 9,11а,15а,15,17; Качалова,43,45 (кв.842) | К |  | 495,78 |  |  |  |  |  |  |
| Инд. Балатово | Беляева,33 | К |  | 139,20 |  |  |  |  |  |  |
| Инд. Балатово | Левченко, 6 | К |  | 123,50 |  |  |  |  |  |  |
| Инд. Балатово | Нефтяников,30,32,34,34а,36,36а,38,38а,40,42; Качалова,32,34,36; Леонова,23,25,27 (кв.846) | К |  | 1 233,68 |  |  |  |  |  |  |
| Инд. Балатово | Нефтяников, 1,1а,3,3а; Комбайнеров,44; Беляева,12 (кв.839) | К |  | 233,53 |  |  |  |  |  |  |
| Инд. Балатово | Мира, 47,53; Комбайнеров, 32,34; Нефтяников, 2,2а,4,8,8а,10,12; Одоевского, 35,37 (кв.838) | К |  | 420,10 |  |  |  |  |  |  |
| Инд. Балатово | Ш.Космонавтов,173б | К | д150=17,97м | 17,97 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж | канализация внутриквартальная от кв.114 до кв.154; от кв.161 до кв.172 | К |  | 1 009,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж | канализация внутриквартальная от кв.173 до кв.208; от кв.220 до кв.221 | К |  | 738,05 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж | канализация внутриквартальная от кв.222 до кв.269 | К |  | 954,70 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж | канализация внутриквартальная от кв.368 до кв.404 | К |  | 602,65 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж | канализация внутриквартальная от кв.405 до кв.403 | К |  | 619,85 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж | канализация внутриквартальная от кв.330 до кв.367 | К |  | 1 215,35 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж | канализация внутриквартальная от кол.10 до кол.97 | К |  | 1 655,21 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж | канализация внутриквартальная от кол.98 до кол.111 | К |  | 226,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Молод | Веденеева,54 дворец культуры | канализ |  | 384,25 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Молод | Кронита, 23 от ТК-123 до ТК-120 у поликлиники | канализ |  | 198,25 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж | Чапаевский м/р | К |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Верхнекамская, 2 | К |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Верхнекамская, 4 | К |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Верхнекамская, 6 | К |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Портовая, 25 | К |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Портовая, 27 - 33 | К |  | 46,50 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Трясолобова, 67 | К |  | 154,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Трясолобова, 71 | К |  | 149,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Трясолобова, 73 | К |  | 153,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Трясолобова, 75 | К |  | 97,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Трясолобова, 98 - 104 | К |  | 247,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Трясолобова,106 | К |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Трясолобова,112,114 | К |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Трясолобова,116 | К |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Заозерье | Трясолобова,118 | К |  | 68,50 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Барнаульская, 1(здание ОВД) | К |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Воркутинская, 88 | К |  | 64,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Графтио, 3 до КК-427 | К |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Графтио, 4, 8/16 до КК-427а | К |  | 221,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Графтио, 5/3 до КК-419 | К |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Графтио, 7/4 до КК-417 | К |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Графтио, 10 - 16/11 | К |  | 310,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Двинская, 4 до Двинская,12 | К |  | 373,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Двинская, 11,13/7 до КК-37 | К |  | 164,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Карбышева, 8 до КК-655 | К |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Карбышева, 14 | К |  | 307,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Карбышева, 18,20,22 до КК-427 | К |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Карбышева, 24,26 до КК-407(на Лобвинской) | К |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Карбышева, 40,38 до КК-5 | К |  | 194,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Карбышева, 46 до КК-131 | К |  | 138,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Карбышева, 48 до КК-8 | К |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Лобвинская, 6, 6а/9 | К |  | 84,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Лобвинская, 7 до КК-407 | К |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Лобвинская, 8 до КК-395 | К |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Лобвинская, 9,11,13 | К |  | 323,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Писарева, 53,49/3 до КК-22 | К |  | 157,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Писарева, 59,55 | К |  | 202,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Пулковская, 11 | К |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Репина, 1 до КК-33 | К |  | 126,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Репина, 2, 4 до КК-33, КК-34 | К |  | 128,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Репина, 3, 5/12 до КК-34 | К |  | 67,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Репина, 8, 10 до КК-38а, КК-38 | К |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Репина, 14 | К |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Репина, 15, 13 до КК-44 | К |  | 118,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Репина, 16, 18 до КК-46, КК-47 | К |  | 119,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ордж Гайва | Репина, 19, 17 до КК-47 | К |  | 132,00 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель СК и ТР техотдела                                              Г.В.Малыгина