Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

от «22» декабря 2009 г. №48

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

____________К.В.Нецветаев

«____»_____________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  техническое  обслуживание  бесхозяйных тепловых сетей

| 1. Предмет контракта | Техническое обслуживание бесхозяйных тепловых сетей |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см.таблицу 1 |
| 3. Основание для производства работ | ВСН 58-88(р) |
| 4. Характеристика работ | Проведение операций контрольного характера (проверка технического состояния) , работ восстановительного характера (в т.ч.регулирование и наладка, очистка, смазка, замена запорной арматуры без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов), работ по устранению неисправностей, локализации и ликвидации аварийных ситуаций и последствий. |
| 5.Основные требования к выполнению работ | Поддержание исправного и работоспособного состояния трубопроводов и запорной арматуры. Выполнение ремонтных работ качественно и в срок. В срок не более 24 часов с момента получения информации об аварийной ситуации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ»: - восстановление поставки теплоснабжения; - устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях посредством установки хомутов, накладкой заплат и заменой участков трубы (при обоснованной необходимости) в месте утечки ; - восстановление разрушенных конструктивных элементов сооружений на тепловой сети; - восстановление разрушенных конструктивных элементов конструкций опор при надземной прокладке; - восстановление благоустройства мест проведения работ в зимнем варианте; |
| 6. Характеристика инженерного соору- жения | тепловые сети |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры. |
| 8. Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9. Стоимость работ | 249 500 рублей |
| 10. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию тепловых сетей соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |

| Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотовилихинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | участок |  | д=50 |  | д=80 | д=100 | д=150 | д=200 |  |  | д=300 |  |  | м канала | прим. |  |  |
| 1 |  | Б.Гагарина, 49 (НОВАЯ СЕТЬ) |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 2 |  | Б.Гагарина, 65 \Пермская ярмарка\ |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 3 |  | Б.Гагарина, 93/3 |  |  |  |  | 126,34 |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |
| 4 |  | Б.Гагарина,107\3 от Б.Гагарина,111\1 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 5 |  | Гайдара, 14 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 6 |  | Ивановская,32 от дома Ивановская,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7 |  | Ким,64 ГВС,теплоснабжение(ввод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 |  | Крупской, 44 (НОВАЯ СЕТЬ) |  |  |  |  | 46,89 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 9 |  | Металлистов,8 циркуляция ГВС от ЦТП-33 |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |
| 10 |  | Циолковского,4 от ЦТП-47 до производст.базы |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 11 |  | Юрша, 23 ГВС,теплоснабжение |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 12 |  | Смирнова, 1а, 1б |  |  |  |  | 107,67 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| 13 |  | Смирнова,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 14 |  | 1-я Линия,41 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 15 |  | 1-я Линия,41а |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 16 |  | 1-я Линия,41б |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 17 |  | 1-я Линия,41в |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 18 |  | Невская,16 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 19 |  | Невская,16а |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 20 |  | Невская,18 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 21 |  | Невская,20 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 22 |  | Невская,22 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 23 |  | Пышменская,3 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 24 |  | Сосьвинская,38 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 25 |  | Сосьвинская,38а |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 26 |  | Труда,61 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 27 |  | Красноуральская,35 от ж/д Гашкова,29 (НОВАЯ СЕТЬ) |  |  |  | 61,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |
| 28 |  | Инвенская от ТК 17 |  |  |  |  | 534,34 |  |  |  |  |  |  |  | 534 |  |  |  |
| 29 |  | Целинная, 11 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 30 |  | 4-я Запрудская,29 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 31 |  | 4-я Запрудская,31 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 32 |  | Гарцовская,46 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
| 33 |  | Гарцовская,50 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 34 |  | Гарцовская,52 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 35 |  | Гарцовская,54 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 36 |  | Гарцовская,58 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 37 |  | Гарцовская,60 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 38 |  | Гарцовская,68 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 39 |  | Колыбалова,14 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 40 |  | Колыбалова,16 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 41 |  | Колыбалова,18 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 42 |  | Колыбалова,20 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 43 |  | Колыбалова,22 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 44 |  | Колыбалова,24 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 45 |  | Колыбалова,26 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |
| 46 |  | Колыбалова,28 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 47 |  | Колыбалова,30 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 48 |  | Лядовская, 87 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 49 |  | Лядовская, 89 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 50 |  | Лядовская, 91 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 51 |  | Лядовская, 93 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 52 |  | Лядовская, 95 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 53 |  | Лядовская, 97 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 54 |  | Лядовская,103 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 55 |  | Лядовская,105 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 56 |  | Лядовская,107 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 57 |  | Лядовская,109 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 58 |  | Лядовская,111 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 59 |  | Лядовская,113 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 60 |  | Лядовская,115 от Лядовская,117 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 61 |  | Лядовская,117 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 62 |  | Лядовская,119 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 63 |  | Лядовская,121 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 64 |  | Лядовская,123 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 1056 |  | 423 | 1456 | 28 | 32 |  |  | 30 |  |  | 3025 |  |  |  |
| Свердловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | участок |  | д=50 |  | д=80 |  | д=100 | д=150 | д200 |  | д=300 |  |  | м канала |  |  | прим. |  |
| 1 | Мира,11(МОУ СОШ№129) от ТК-13 до ТК-32 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Железнодорожная,53 (ПЧГКУ 6 ОППС Перм.края) от котельной Железнодорожная,22а |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 2 | Коломенская, 59 от ЦТП-10(Коломенская,30) |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 | учхоз Липовая Гора (Центральная ферма) от ЦТП43(Г.Хасана,147) |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |
| 4 | Весенняя, 17а |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 5 | Вижайская, 21 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Вижайская, 23 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Гатауллина, 18 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 8 | Гатауллина, 22 от ТК-8 до ТК Лукоянова,17 |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |
| 9 | Гатауллина, 28а от ТК 10к-13-3(прямые параметры) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Гатауллина, 38 внутриквартальная магистраль |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
| 11 | Гусарова, 9/2 от ТК-3 (ЦТП-17Гусарова,9) |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 12 | Кузбасская, 36 от ТК 10к-15-4(прямые параметры) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Куйбышева,165 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 14 | Лодыгина, 26 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 15 | Лодыгина, 28 |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |
| 16 | Лодыгина, 42 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Лукоянова ТК 10к-15-4 от ТК 10к-15-3 (прямые параметры) |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
| 18 | Лукоянова, 29 от ТК 10к-13-11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 19 | Муромская до ТК-1 от ТК 763-10 (ЦТП21ул.Муромская,16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |
| 20 | Муромская от ТК-3 до ТК-5 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 21 | Муромская от ТК-5 до ТК-6 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| 22 | Муромская от ТК-6 до ТК-7 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |
| 23 | Муромская, 16а от ТК-1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 24 | Муромская, 16а(аптека) от ТК-2 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 25 | Никулина, 47 |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |
| 26 | Сергинская, 2 |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |
| 27 | Сергинская,30 |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |
| 28 | Сергинская,32 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| 29 | Сергинская,33 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 30 | Сергинская,37а |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 31 | Сергинская,45 ТК |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
| 32 | Солдатова, 17(а) |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
| 33 | Тбилисская, 9"а" |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |
| 34 | Тбилисская, 9"б" |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 35 | Тбилисская, 25 от ТК-3 (ЦТП-17) |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 36 | Народовольческая, 3 от ЦТП-32 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 37 | Островского, 55 от ТК 45-36 (от_ЦТП_11ул.Островского,49) |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
| 38 | Островского, 68(пристрой школы) |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 39 | Островского, 70 от ТК 609-4-1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 40 | Островского, 72 от Островского,70 |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |
| 41 | Островского,111 от ТК-1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 42 | Островского,111"а" до ЦТП-8(Островского,111) |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |
| 43 | от ЦТП-27(Фонтанная,14) до ТК 609-4 |  |  |  |  |  |  | 22 | 90 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 44 | Рабоче-Крестьянская, 6 - Серединная,3 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
| 45 | Рабоче-Крестьянская, 12 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 46 | Рабоче-Крестьянская, 24 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 47 | Рабоче-Крестьянская, 24 от ТК-609 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 48 | Серединная, 2 от жилого дома Серединная,3 |  |  |  |  |  | 45 | 5 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 49 | Серединная, 3 от ТК |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 51 | Г.Хасана, 11 |  | 12 |  | 34 |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 53 | Белинского, 57 от ТК(прямые параметры) |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 54 | Белинского, 59 от Белинского,57 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 55 | Белинского, 61 от Белинского,59 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 56 | Г.Звезда, 42 от ТК 37а-0-2 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 57 | Г.Звезда, 79 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 58 | М.Горького, 72 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |
| 59 | Елькина, 47 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 60 | Красноармейская, 37 от ЦТП |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 61 | Красноармейская, 41а(админ.зд.) от ТК |  | 33 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |
| 62 | М.Ямская, 2 от ТК-2 (отЦТП-11) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 63 | М.Ямская, 2а (от ЦТП-11) |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 64 | М.Ямская, 5а (от ЦТП-11) |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 65 | от ЦТП-16(Швецова,46) до ТК37-1 до ТК35-1 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 66 | от ЦТП-3 (Сибирская,63) до ТК-2 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |
| 67 | от ЦТП-34(Революции,4) до ТК 611 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 68 | от ЦТП-7(Революции,18) до ТК 171 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 69 | П.Соловьева, 10а(Д/сад) от ТК 1-17 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 70 | Попова, 58 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 71 | Попова, 58 от ТК-573-18а-4 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 72 | Пушкина, 26 (от ЦТП-11) |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 73 | Революции, 3(1дом) от ЦТП-28ул.Революции,3/4 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 74 | Революции, 3(2дом) от ЦТП-28ул.Революции,3/4 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 75 | Революции, 3(магазин"Птица") от ЦТП-28 ул.Революции,3/4 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 76 | Революции, 12 от ЦТП-9 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 77 | Революции, 38 от ТК 37-1-2 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 78 | Революции, 56 от ТК-37-13-4 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 79 | Седова, 6 от ТК 31-13-2 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 80 | Сибирская, 49 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 81 | Сибирская, 59 от ТК-2 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 82 | Сибирская, 61 от ТК-2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 83 | Сибирская, 63а от ТК-1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 84 | Тимирязева, 11 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 85 | Тимирязева, 15 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 86 | Чернышевского, 4 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 87 | Чернышевского, 7 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 88 | Балхашская,24 от ж/дома Братская,22 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 89 | Братская,4 |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |
| 90 | Братская,8 от ж/дома Братская,4 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| 91 | Казахская, 106 теплосеть от транзитной теплотрассы |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 92 | Казахская, 71 (теплосеть, сети ХГВС) |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |
| 93 | Казахская,39 (теплосеть, сети ХГВС) |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |
| 94 | Лихвинская, 14 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
| 95 | Луганская,114 от Братской,177 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 96 | Холмогорская, 11 |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 609 |  | 531 |  | 3531 | 2696 | 289 |  | 170 |  |  | 7826 |  |  |  |  |

| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  | участок |  |  |  | д=50 |  |  |  | д=80 |  |  |  | д=100 |  |  |  | д=150 |  |  | д=200 |  |  |  | м канала |  |  |  |  |  | прим. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 25 Октября,22б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Советская,25/ 25еОктября,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Советская,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Советская,26(ТУ) от ТК-59-16-7 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Ленина, 32а |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | т/тр от Комсом.пр,10 до ДТЮ "Пермячок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | От ТК-65-3-2 двор здания Пермской художеств.галереи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Большевистская, 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Большевистская,134 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Кирова,128 от ЦТП-13 Большевистская,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Коммунистическая, 15"А" |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Коммунистическая, 15"Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Коммунистическая, 15"Г" |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Коммунистическая,26 через ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Коммунистическая,26а |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Коммунистическая,26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Коммунистическая,27 по ул |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Коммунистическая,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Коммунистическая,28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Коммунистическая,28а |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Коммунистическая,30 (№23) |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Коммунистическая, 30а от Коммунистическая,28 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Коммунистическая,30а от т.А |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Коммунистическая,30а от т.А через т.В до ж/д |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | Коммунистическая, 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | Коммунистическая, 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | Крисанова, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | Крисанова,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | Крисанова,26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | Куйбышева, 38 (медакадемия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | Куйбышева, 38 от ТК 49-9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | Куйбышева от ТК 49-9-1 до ТК-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | От ТК сущ. до ТК 49-9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | Куйбышева, 39 от ТК-49-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | Луначарского, 32а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | Луначарского, 51,51а |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  | Пушкина,29, Комсомольс.пр,40 от ж/д Луначарского,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | Комсомольский проспект,36 и Луначарского, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | Луначарского, 62б от ТК-6 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  | Луначарского, 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | Луначарского, 74 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  | Луначарского,74а от Большевистская,101 ч/з ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | Луначарского,74б от Большев,101 и Луначарского,74а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | Луначарского,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | М.Горького, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | Ленина, 78,80,78а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | Орджоникидзе,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  | Орджоникидзе,101,а,б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | Осинская, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | От ЦТП-9 по ул.Куйбышева,9 до здания Орджоникидзе,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  | от ТК-579-2-4 до здания д/с-нач.шк №142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | Попова (ЦНТИ) т/тр от ТК 585-14 до ТК 585-16 от ул.Советская до здания ЦНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | Попова, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  | Попова, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  | Попова, 20 от ТК до ж/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  | Попова, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  | Попова, 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  | Попова, 58 (общ.мед.акад.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  | Пушкина, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  | Пушкина, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  | Пушкина, 29 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  | Пушкина, 71от Луначарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  | Борчанинова,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  | Пушкина,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  | Ш.Космонавтов, 14 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  | Королева, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | ст.Блочная,1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  | Борцов Революции,347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  | Брикетная,4,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 180 |  |  |  | 387 |  |  |  | 3661 |  |  |  | 362 |  |  | 275 |  |  |  | 4865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | участок |  |  |  |  | д=50 |  |  |  | д=80 |  |  | д=100 |  |  |  | д=150 |  |  |  |  | д=200 |  |  |  | м канала |  |  |  | прим. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Левченко,2 от ТК 520-0-1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Пашийская, 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Бабушкина,12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Нытвенская, 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Л.Толстого,49 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Л.Толстого,51 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Танкистов,38 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Танкистов,18/Л.Толстого,47 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Танкистов,20/Стахановская,48 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Стахановская,50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Карпинского,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Карпинского,100а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Рязанская,13 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | В. Засулич,43 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Декабристов,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Нефтянников 37,39,41,43,45,47 к ж/домам |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Нефтянников от ж/д №17 до ж/д №30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Леонова,10 от ТК 6-9-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Беляева,33 до ТК 472-7-14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Чердынская,21 от ТК-6,через ТК-7; от ТК-7 до ж/д Чердынская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Разведчиков, 34,36 тепловой пункт (частные дома) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 2-я Казанцевская, 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 2-я Казанцевская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 2-я Казанцевская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 2-я Казанцевская, 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 2-я Казанцевская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 2-я Казанцевская, 6 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 2-я Казанцевская, 8 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 2-я Казанцевская,10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 2-я Казанцевская,12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 2-я Казанцевская,14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 364 |  |  |  | 311 |  |  | 269 |  |  |  | 797 |  |  |  |  | 131 |  |  |  | 1873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | участок |  |  |  |  |  |  | д=50 |  |  |  | д=80 |  |  | д=100 |  |  | д=150 |  |  |  | д=200 |  |  |  | д=250 |  |  |  | д=300 |  |  |  |  | м канала |  |  |  | прим. |  |
| 1 | от ж/дома Ген.Панфилова, 6/1 до Прихода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ген.Панфилова, 4а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ген.Панфилова, 8 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ген.Панфилова,13а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ген.Панфилова,17а (Воронежская,17а) от ЦТП-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 8 | Воронежская,17а от ЦТП-28 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | Воронежская,17а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ялтинская, 7 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ялтинская, 9 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 12 | Воронежская,20 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 14 | Воронежская,22 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
| 15 | Фадеева,7(ДК"Урал") от ТК до узла в эдании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 16 | Глазовская от ЦТП-29 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |
| 17 | Глазовская, 7 по подвалу |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 18 | Глазовская, 9 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |
| 19 | Глазовская,11/1 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |
| 20 | Гальперина от ТК-92-2(сущ) до ТК117-64-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 |  |  |  |  |  |
| 21 | Гальперина от ТК-117-64-12 до ТК здания гарнизона; Гальперина от ТК-117-64-12 до Гальперина,12а; от Гальперина,12а до ТК-117-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  | 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285 |  |  |  |  |  |
| 22 | от ул.Гальперина до квартала №3002 от ТК 117-62 до ТК 117-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  | 755 |  |  |  |  | 886 |  |  |  |  |  |
| 23 | Торговая, 8 от ТК 102.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 24 | Торговая, 8а от т.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 25 | Худанина,22 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  |
| 26 | Закамская, 3/2 от ТК 117-74-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 27 | Закамская, 3/2 от ТК 117-74-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 28 | Кировоградская, 14 от ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
| 29 | Миргородская,3(ж/д) ЖБК-3 от ТК 140-5 до забора ЖБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 30 | Правобережная, 7 ввод на ЦТП-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 32 | Победы, 35 транзит под ж/домом Победы,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 33 | Ласьвинская, 68а(д/сад) от сети ЗАО"ПСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 34 | Ласьвинская, 18(лицей №1) от ТК-117-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 35 | Б.Хмельницкого, 23 от ТК-25-0-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 36 | Б.Хмельницкого, 24 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |
| 38 | Б.Хмельницкого, 27 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
| 40 | Б.Хмельницкого, 32 от Охотников,27а(ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
| 41 | Б.Хмельницкого, 52 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 42 | Б.Хмельницкого, 54 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 43 | Б.Хмельницкого, 56 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |
| 44 | Б.Хмельницкого, 58 от ТК №2 до ТК 109,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 45 | Б.Хмельницкого, 58 от ТК 109,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 46 | Петрозаводская,10(Охотников,35) по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 47 | Охотников, 12а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 48 | Охотников, 17 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 49 | Охотников, 19 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 50 | Химградская, 5(4йПятилетки,2) от ТК 192-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 51 | Химградская, 47а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 52 | Автозаводская от поликлин МСЧ№11 до ТК 117-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |
| 53 | Автозаводская от ТК 117-64-1 до ТК 117-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
| 54 | Автозаводская, 7 от ТК у ж/д до общ.туалета |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 55 | Автозаводская,22 от ЦТП училища №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 56 | Автозаводская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 57 | Автозаводская,27 от ЦТП Автозаводская,25 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 58 | Автозаводская,27,27/1 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 59 | Автозаводская,51 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 60 | Магистральная, 14а от ж/д Автозаводская,27,27а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 61 | Магистральная,14а от ТК-6 Магистральная,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 62 | Магистральная, 24 от ТК-114-5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 63 | Магистральная, 26 от ТК у ж/д Автозаводская,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
| 64 | Магистральная, 26 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 65 | М.Рыбалко,Автозаводская от ТК 117-72 до ТК 117-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259 |  |  |  |  | 1259 |  |  |  |  |  |
| 66 | М.Рыбалко, 32 от ТК 121-0-5 до ТК 121-0-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 67 | А.Нахимова,10 от ж/д А.Нахимова,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 68 | А.Нахимова, 10 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 69 | А.Нахимова, 14 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 70 | А.Нахимова, 15 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 71 | А.Нахимова, 19 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |
| 74 | М.Рыбалко между домами №39 и №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 77 | М.Рыбалко, 47 от ТК 114-11-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 78 | М.Рыбалко, 2а от ТК-117-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 79 | М.Рыбалко от ТК 117-72 до ТК 117-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  |  |
| 80 | Шишкина, 4 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |
| 81 | Шишкина,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 82 | Шишкина,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 83 | Шишкина,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 84 | Шишкина,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 85 | Шишкина,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 86 | Шишкина,29 от ТК 114-11-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 87 | Закамская, 35 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 89 | Закамская, 37а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 91 | Закамская, 37"б" по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 92 | Закамская, 41а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 93 | Закамская, 66 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 94 | Липатова, 6 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
| 95 | Липатова, 8 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |
| 96 | Липатова,13 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 97 | Липатова,20 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 99 | Магистральная, 96/2 от т.101-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 100 | Магистральная, 96/4 транзит от ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 101 | Сысольская, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 102 | Сысольская, 10/4 от ЦТП-33 ч/з подвал Сысольская,10/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |
| 104 | Ямпольская,14а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 106 | Ямпольская,15 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 107 | М.Рыбалко, 76 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 108 | М.Рыбалко, 80 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 109 | М.Рыбалко, 82 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 110 | М.Рыбалко, 84 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 111 | М.Рыбалко, 86 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 112 | М.Рыбалко, 88 транзит по подв.ж/дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 113 | М.Рыбалко, 89 от ТК-103-5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 114 | М.Рыбалко, 90 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |
| 115 | М.Рыбалко, 92 от ТК-104-0-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 116 | М.Рыбалко, 93 от ТК-103-9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 117 | М.Рыбалко, 95а (д/сад№324) от ТК М.Рыбалко,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |
| 118 | М.Рыбалко,103а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 119 | М.Рыбалко,105а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 120 | М.Рыбалко,105в от ТК 101-11-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 121 | М.Рыбалко,107 до М.Рыбалко,103"б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 122 | М.Рыбалко,107б по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 123 | М.Рыбалко,107в от ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
| 124 | М.Рыбалко,107в по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 125 | М.Рыбалко,111 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |
| 126 | М.Рыбалко,113 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
| 127 | М.Рыбалко,117/1 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 128 | 5-я Каховская, 8а от ТК 8-14-16-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 129 | от ЦТП до ТК 8-14-16-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 130 | на ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |
| 131 | Волгодонская, 5(ТСЖ) по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 132 | Волгодонская,11 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 133 | Волгодонская,12 от ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 134 | Волгодонская,13 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 135 | Волгодонская,15 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 136 | Волгодонская,16 от ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  |
| 137 | Волгодонская,16 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 138 | Волгодонская,17 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 139 | Волгодонская,19 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 140 | Волгодонская между домами №21 и №21а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |
| 141 | Волгодонская между домами №24 и №24а(ТСЖ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 142 | Адм.Ушакова, 5 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 143 | Адм.Ушакова,24 от ТК-4-4 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 144 | Адм.Ушакова,53 от ЦТП-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 145 | Адм.Ушакова,53 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 146 | Адм.Ушакова,57/2 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 147 | Адм.Ушакова,57/3 от ж/д Волгодонская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 148 | Адм.Ушакова,57/3 от ТК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 149 | Адм.Ушакова,59/2 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 150 | Кап.Пирожкова,36 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
| 151 | Байкальская, 3/1 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 152 | Байкальская, 3/2 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 153 | Калинина, 19 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 154 | Калинина, 29 от ТК 2-3 Калинина,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 155 | Калинина, 29 ввод |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 156 | Калинина, 30 до Танцорова,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
| 157 | Калинина, 30а по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 159 | Каляева, 12 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 160 | Каляева, 14 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |
| 161 | Каляева, 21 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 162 | Танцорова,27 от ТК-1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 163 | Танцорова,45 (ЖСК-24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 164 | Адм.Макарова, 2 от ж/д Танцорова,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |
| 165 | Адм.Макарова,20/2 (ЖСК-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 166 | Светлогорская,18(до узла) от ТК-9 по ул.А.Макарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  |  |
| 167 | Светлогорская, 3а от лицея №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 168 | Сокольская, 18 от ТК-86-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 169 | Буксирная (баня) от ЦТП-4 по ул.Сокольская,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |
| 170 | Сокольская, 25 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 171 | Буксирная, 6(баня"Жара") от ввода на ЦТП Сокольская,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  |  |
| 172 | Буксирная, 8 от ТК 9-3-7-9 до ТСЖ"Буксирная,8" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 173 | Буксирная,13 по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 658 |  |  |  | 2900 |  |  | 3886 |  |  | 6797 |  |  |  | 931 |  |  |  | 331 |  |  |  | 2810 |  |  |  |  | 18312 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | участок |  |  |  | д=50 |  |  |  | д=80 |  |  |  | д=100 |  |  |  |  | д=150 |  |  |  | д=200 |  |  |  | м канала |  |  |  |  | прим. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-й Дубровский, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1-й Дубровский, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1-й Дубровский,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Барнаульская,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Вильямса,69 (ввод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Гремячий лог,1 внутриквартал.сеть от ЦТП |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Воркутинская,80а |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Воркутинская,82 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Воркутинская,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Гайвинская,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Гайвинская,60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Гайвинская,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Гайвинская,62а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Кабельщиков,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Кабельщиков,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Кабельщиков,83 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Кабельщиков,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Кабельщиков,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Карбышева,10 (ввод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Карбышева,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Карбышева,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Карбышева,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Карбышева,76/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Карбышева,76/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Карбышева,76/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Карбышева,76/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Карбышева,80/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Карбышева,80/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Карбышева,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Луговского,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Луговского,140 (было Лугов.138) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Мелитопольская,24 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Мелитопольская,26 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Мелитопольская,28 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Писарева,11 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Писарева,28 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Писарева,30 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Писарева,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Писарева,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Репина,21 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Репина,27 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Репина,2а |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Репина,2б |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Репина,4 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Репина,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Толбухина,11 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Янаульская,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Янаульская,22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Янаульская,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Янаульская,24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Янаульская,27 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Янаульская,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Янаульская,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Янаульская,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Янаульская,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Судоремонтая,21(больн) от ТК-34 по ул.Радистов |  |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Доватора,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Молдавская,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Молдавская,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Молдавская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Молдавская, 4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Молдавская, 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Молдавская, 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Молдавская, 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Молдавская, 4/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Молдавская, 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Молдавская, 6б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Молдавская, 6в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Уссурийская,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Уссурийская,17 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Уссурийская,19а |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Черняховского,53/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Черняховского,53/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Черняховского,53/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Черняховского,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Черняховского,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Черняховского,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Черняховского,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Социалистическая,28 (т/трасса на ж/д) |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Томская,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Веденеева,39 (ввод на ж/д) |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Веденеева,53 транзит по дому |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Веденеева,55 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Газонная,21 (ввод на ж/д) |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Зюкайская,3 (ввод на ж/д) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Зюкайская,5 (ввод на ж/д) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Зюкайская,7 (ввод на ж/д) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Зюкайская,9 (ввод на ж/д) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Косякова,11 (ввод на ж/д) |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Косякова,13 (ввод на ж/д) |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Косякова,15 (ввод на ж/д) |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Косякова, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Косякова,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Косякова,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Кронита,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Кронита,15 транзит по дому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Лаврова,14/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Лаврова,14/2 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Лаврова,14/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Лаврова,14/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Лаврова,16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Лаврова,16/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Лаврова,16/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Лаврова,18/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Лаврова,18/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Лаврова,18/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Лаврова,18/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Лаврова,18/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Серафимовича,12 (ввод на ж/д) |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Белозерская, 4 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Белозерская, 6 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Белозерская, 6(гараж) от зд.мастер.МОУ СОШ №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Белозерская, 6а |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Белозерская, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Васькина, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Васькина, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Васькина,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Васькина,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Домостроительная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Домостроительная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Песочная,9,11,15,17,19 т/трасса по улице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Щербакова,45 от ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Щербакова,47 от ж/д Щербакова,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1081 |  |  |  | 1147 |  |  |  | 3207 |  |  |  |  | 1236 |  |  |  | 96 |  |  |  | 6767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | участок |  |  |  | д=50 |  |  |  | д=80 |  |  | д=100 |  |  |  |  | д=150 |  |  |  | д=200 |  |  |  | м канала |  |  |  | прим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Коммунистическая, 70 от ж/д Коммунистическая,72 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Коммунистическая, 72 от ТП"ЖСДР" |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Коммунистическая, 76 от ТК 579-23 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Коммунистическая, 78 от ТП д/сада №268 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Коммунистическая, 82 от см.колодца |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Коммунистическая,103 от ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 65 |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | От ТК 583 до ЦТП-46 Коммунистическая |  |  |  |  |  |  |  | 393 |  |  | 23 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 114 |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Коммунистическая, 84 от задвижек Хохрякова,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Хохрякова,25 ТК-579-29 до ТК 579-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | От ТК 587-17 до "ЖСДР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Толмачева,32 от ТК-579 (бойлер Толмачева,32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Толмачева,32 от ТП "ЖСДР" |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Ленина,71 от см.колодца |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Ленина,75 от см.колодца |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Ленина,79 от ТК 579-25 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Ленина,81 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Ленина,83 от ТК 579-31 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Ленина,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Ленина,94,96 от ТК 579-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Ленина,98 от Ленина,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Ленина,100 от ЦТП ч/з ТК 599-130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | и между Ленина,100 и 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Орджоникидзе,117 от ТК-587 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Орджоникидзе,152 от ТК 587-21 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Орджоникидзе,155 от ТК 587-17 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Орджоникидзе,157 от ТК 587-17-2 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Орджоникидзе,159 от ТК 587-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Орджоникидзе,161 от ТК 587-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Орджоникидзе,171 (новая заявка) |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Орджоникидзе,171 от ТК 587-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Орджоникидзе,177 от ТК 587-27 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Я.Коласа, 6 от ТК 587-17-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Я.Коласа,10 от ж/д по Я.Коласа,6 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Крисанова, 5 от ТК 587-1 |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Крисанова,15 от ТК |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Крисанова,17 от ЦТП-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Крисанова,19(ЦТП) от ТК 583-1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Плеханова, 3 от ТК 587-17-2 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Плеханова,13 от ТК 587-17-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Плеханова,33 от ТК 579-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | От ТК до 57-0-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Плеханова,39 от ТК 579-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Большевистская,216 от ж/д Кирова,230 |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Большевистская,214 от ТК 579-5-2 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Большевистская,220 от ТК 579-13 |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Луначарского,131 от ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Плеханова,51 от ТК 58-0-4/1 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Плеханова,53а от ТК 58-0-5/3 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Плеханова,54 от задв. узла упр. ж/д Плеханова,55 |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Плеханова,55 от ТК 58-0-0-4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Плеханова,55а от см.колодца |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Плеханова,56 от см.колодца |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Блюхера,7а от ТК 57-6 |  |  |  | 29 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Ш.Космонавтов,72 от ТК 0-12 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Ш.Космонавтов,84а от ТК 57-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Ш.Космонавтов,82а от ж/д Голева,19 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Голева,19 от ТК 0-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Ш.Космонавтов,49 от ТК 184-20 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Ш.Космонавтов,51 от ж/д Ш.Космонавтов,49 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Ш.Космонавтов,53 от ТК 184-18 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Ш.Космонавтов,55 от ТК 184-16 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Вильвенская,13 от ТК 109-5 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Вильвенская,15 от ТК 109-6 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Горняков,3,5 от ТК |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Горняков,7 от ЦТП-27 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Кисловодская,12 |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Кисловодская,12 ТК 184-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Кисловодская,13 от ТК 184-10-4 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Овчинникова,16 от ТК |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Овчинникова,29 от ж/д Овчинникова,31 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Овчинникова,31 от ж/д Столбовая,45 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Овчинникова,33 от ж/д Овчинникова,29 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Ползунова,4,4а от ТК 184-10 |  |  |  | 30 |  |  |  | 210 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Ползунова,5,5а от врезки |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Связистов,4 НТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Связистов,18 от ТК-184-26 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Связистов,20 от ж/д Связистов,18 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Связистов,18,20 от ТК 184 -28 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Связистов,26 от ТК 184-14 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Столбовая,45 от ТК 184-6 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Столбовая,47 от ТК 184-6 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Столбовая,49 от ж/д Столбовая,47 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Столбовая,51 от ж/д Столбовая,49 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Челюскинцев,3а от ж/д по ул.Столбовая,51 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Челюскинцев,4а от ТК 184-10-2 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Челюскинцев, 8а от врезки |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Челюскинцев,13 от ж/д Челюскинцев,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Челюскинцев,15 от ж/д Челюскинцев,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Челюскинцев,17 от ж/д Челюскинцев,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Челюскинцев,19 от ж/д Челюскинцев,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Мильчакова,15 от ТК 110-4 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Мильчакова,17 от ЦТП-27 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Мильчакова,10 от ЦТП-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 25 |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Мильчакова,14 от ТК 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Мильчакова,12,16 от ТК 5 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Мильчакова,18 от ТК 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | От ТК 5 до ж/д Челюскинцев,10,11,11а, Ползунова,3б, Овчинникова,13б, Таврическая,18,20,22 |  |  |  | 250 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Мильчакова, 31 транзит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Мильчакова,33 НТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Малкова,24 от ТК51-13 до ТК51-13-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Желябова от ж/д15 до ж/д19 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Куфонина,12(пол-ка) от жд Куфонина,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Парковый, 5 от ЦТП 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Парковый,20/3 от ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Шпалопропиточная,4 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Шпалопропиточная,4а |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Папанинцев,12 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Папанинцев,14 от ТК |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Вокзальная,78 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Вокзальная,80 от ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Дзержинского,12а,14 от ж/д Дзержинского,12 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | В.Каменского,17 от ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | В.Каменского,36 от ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Подлесная, 7/4 от ж/д пр.Парковый,10/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Подлесная, 9/2а/макар.цех/ |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Подлесная, 9/4 от ТК 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Подлесная,19 от см.колодца |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Подлесная,21 от котельной |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Подлесная,23/3 от ТК |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Подлесная,23/3 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Ветлужская,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Ветлужская,62 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Ветлужская,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Ветлужская,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Ветлужская,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Ветлужская,70 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Докучаева,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Докучаева,48 от ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Костычева,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Кочегаров,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Хабаровская,133 от ТК-4 до стены ж/д ТСЖ"Хабаровская,133" |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 1972 |  |  |  | 2818 |  |  | 2144 |  |  |  |  | 1533 |  |  |  | 326 |  |  |  | 8793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель СК и ТР техотдела                                              Г.В.Малыгина