Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок от

«22»декабря 2009 г. №49

Утверждаю:

Директор МУ «Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

__________________ К.В.Нецветаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  техническое  обслуживание  бесхозяйных сетей  холодного водоснабжения.

| 1. Предмет контракта | Техническое обслуживание сетей холодного водоснабжения. |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см. таблицу 1 |
| 3. Основания для производства работ | ВСН 58 -88 (р) |
| 4. Характеристика работ | Проведение операций контрольного характера (в т.ч. проверка технического состояния), работ восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена запорной арматуры без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов),работ по устранению неисправностей и локализации и ликвидация аварийных ситуаций и последствий. |
| 5.Основные требования к выполнению работ. | Поддержание исправного и работоспособного состояния трубопроводов и запорной арматуры. Выполнение ремонтных работ качественно и в срок. В срок не более 24 часов с момента получения информации об аварийной ситуации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ»: - восстановление поставки холодного и горячего водоснабжения; - устранение аварийных ситуаций посредством установки хомутов, накладка заплат в месте утечки, либо (при обоснованной необходимости) замена аварийного участка трубопровода; - восстановление разрушенных конструктивных элементов сооружений на сети; - восстановление разрушенных конструктивных элементов конструкций опор при надземной прокладке; - восстановление благоустройства мест проведения работ в зимнем варианте; |
| 6. Характеристика инженерного сооружени | холодного водоснабжения |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры, |
| 8. Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9. Стоимость работ | 249 500 рублей |
| 10. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию бесхозяйных холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» ;СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75«Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |

табл. 1

МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН

| № пп | РАЙОН | АДРЕС | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ | Протяженность, м | Характеристики технические, Ду,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотов Архир | водопроводная сеть п.Архирейка | водопровод | 5 500,00 |  |
| 2 | Мотов Язовая | Зеленая до 4-го Бойного переулка | водопровод | 3 000,00 |  |
| 3 | Мотов Висим | Сеть водопровода по ул.Пролетарская, ул.Потерянная, ул.Пирожкова | водопровод | 544,04 | 200 |
| 4 | Мотов Висим | водопроводная сеть с водоразборными колонками по ул.Сельскохозяйственная | водопровод | 2 500,00 |  |
| 5 | Мотов Вышка-1 | Мостовая,3 (ввод на ЦТП) | водопровод | 63,60 | 100 |
| 6 | Мотов Вышка-2 | ввод в ж.д. ул.Гашкова,3 | водопровод | 110,00 | 200 |
| 7 | Мотов Вышка-2 | От т.А. до т.Б. до ж/д Гашкова,9а - сеть водопровода | водопровод | 55,00 | 200 |
| 8 | Мотовилихинский | ввод водопровода в ж.д. по ул.Гашкова, 20 | водопровод | 48,00 | 100 |
| 9 | Мотов Вышка-2 | ул.Гашкова,26 | водопровод | 49,00 | 100 |
| 10 | Мотов Вышка-2 | Грозненская,5 | водопровод | 81,00 | 100 |
| 11 | Мотов Вышка-2 | водопроводная сеть по ул.Ивдельская | водопровод | 250,00 | 200 |
| 12 | Мотов В.Курья | Сосьвинская,38,38а | водопровод | 92,00 | 100 |
| 13 | Мотов В.Курья | Участок водопровода от пересеч. улиц В.Курьинская и Днепровская | водопровод | 1 800,00 | 200 |
| 14 | Мотов ДОС | по ул.Ленской и Б.Революции к нас.станции и к жилым домам по улицам ДОС, 1, 2 по ул.Лесопарковая,6 | водопровод |  |  |
| 15 | Мотов Запруд | 2-я Запрудская,Гарцовская,Стольникова | водопровод | 250,00 |  |
| 16 | Мотов Запруд | 4-я Запрудская,29,31 | водопровод | 37,60 | 150 |
| 17 | Мотов Запруд | 5-я Запрудская,25 | водопровод | 180,00 |  |
| 18 | Мотов Запруд | Гарцовская, 58 (ввод в ж\д) | водопровод | 19,43 | 50 |
| 19 | Мотов Запруд | Гарцовская, 62 (2 ввода в котельную) | водопровод | 133,71 | 2Д-150 |
| 20 | Мотов Запруд | Лядовская,87 (ввод в ж/д) | водопровод | 11,05 | 50 |
| 21 | Мотов Запруд | Лядовская,87,89 (внутриквартальный) | водопровод | 68,27 | 100 |
| 22 | Мотов Запруд | Лядовская,91 (ввод в ж\д) | водопровод | 11,60 | 50 |
| 23 | Мотов Запруд | Лядовская,93 (ввод в ж\д) | водопровод | 10,84 | 50 |
| 24 | Мотов Запруд | Лядовская,103 (ввод в ж\д) | водопровод | 21,50 | 100 |
| 25 | Мотов Запруд | Лядовская,105 (ввод в ж\д) | водопровод | 21,86 | 50 |
| 26 | Мотов Запруд | Лядовская,107 (ввод в ж\д) | водопровод | 33,72 | 50 |
| 27 | Мотов Запруд | Лядовская,109 (ввод в ж\д) | водопровод | 14,13 | 50 |
| 28 | Мотов Запруд | Лядовская,109 и 111 (117) (внутриквартальный) | водопровод | 98,05 | 100 |
| 29 | Мотов Запруд | Лядовская,113 (ввод в ж\д) | водопровод | 12,13 | 50 |
| 30 | Мотов Запруд | Лядовская,117,119 | водопровод | 100,00 |  |
| 31 | Мотов Запруд | Лядовская,119 (ввод в ж\д) | водопровод | 32,23 |  |
| 32 | Мотов Запруд | Лядовская,121, Гарцовская,54 (внутриквартальный) | водопровод | 113,46 | 100 |
| 33 | Мотов Запруд | Лядовская,121 (ввод в ж\д) | водопровод | 45,12 | 50 |
| 34 | Мотов Запруд | Лядовская,123 (ввод в ж\д) | водопровод | 10,78 | 50 |
| 35 | Мотов Запруд | Колыбалова,14 (ввод в ж\д) | водопровод | 51,49 | 50 |
| 36 | Мотов Запруд | Колыбалова,16 (ввод в ж\д) | водопровод | 6,43 | 50 |
| 37 | Мотов Запруд | Колыбалова,18 (ввод в ж\д) | водопровод | 20,16 | 50 |
| 38 | Мотов Запруд | Колыбалова,20 (ввод в ж\д) | водопровод | 21,20 | 50 |
| 39 | Мотов Запруд | Колыбалова,22 (ввод в ж\д) | водопровод | 41,84 | 50 |
| 40 | Мотов Запруд | Колыбалова,26 (ввод в ж\д) | водопровод | 5,07 | 50 |
| 41 | Мотов Запруд | Колыбалова,28 (ввод в ж\д) | водопровод | 7,77 | 50 |
| 42 | Мотовилихинский | 2 ввода водоснабжения от магистральной сети по ул.Б.Гагарина до ЦТП № 44 по ул.Б.Гагарина,38 | водопровод | 187,00 | 150 |
|  |  | Б.Гагарина,49 |  |  | д150=30м |
|  |  | Б.Гагарина,68 |  |  | д150=35м |
| 43 | Мотовилихинский | Ввод водопровода Дружбы,13 | водопровод |  |  |
| 44 | Мотовилихинский | Индустриализации,4 | водопровод | 16,00 | 200 |
| 45 | Мотовилихинский | Инженерная,14 (ввод на ЦТП) | водопровод | 57,00 | 200 |
| 46 | Мотовилихинский | водопроводная сеть от т.А. до т.Б. до Ким, 2 | водопровод | 124,00 | 200 |
| 47 | Мотовилихинский | Ким, Быстрых,7,9 | водопровод | 362,00 | 200 |
| 48 | Мотовилихинский | Ким,17а (ввод на ЦТП) | водопровод | 69,00 | 200 |
| 49 | Мотовилихинский | От т.А. до т.Б. до ж/д. Ким,43 | водопровод | 37,00 | 50 |
| 50 | Мотовилихинский | Ким,49 (ввод в ж\д) | водопровод | 20,00 |  |
| 51 | Мотовилихинский | Ввод ХВС по ул.Лебедева,10 | водопровод | 10,00 | 50 |
| 52 | Мотовилихинский | Лебедева,47 | водопровод | 38,00 | 200 |
| 53 | Мотовилихинский | Лебедева,48 (ввод в ж\д) | водопровод | 10,00 | 200 |
| 54 | Мотовилихинский | ввод водопровода в ж.д. по ул.Макаренко, 8 | водопровод | 32,00 | 100 |
| 55 | Мотовилихинский | ввод водопровода в ж.д. по ул.Макаренко, 10 | водопровод | 41,00 | 100 |
| 56 | Мотовилихинский | ввод водопровода в ж.д. по ул.Макаренко, 12 | водопровод | 40,00 | 100 |
| 57 | Мотовилихинский | ввод водопровода в ж.д. по ул.Макаренко, 16 | водопровод | 65,00 | 100 |
| 58 | Мотовилихинский | ввод водопровода в ж.д. по ул.Макаренко, 20 | водопровод | 27,00 | 100 |
| 59 | Мотовилихинский | Металлургов,10 | водопровод | 39,90 | 150 |
| 60 | Мотовилихинский | Ввод водопровода Техническая,1 | водопровод |  |  |
| 61 | Мотовилихинский | Водовод от т/сети до ЦТП Тургенева,25 | водопровод | 126,43 | 219/150 |
| 62 | Мотовилихинский | Уральская,53а (2 ввода на ЦТП) | водопровод | 26,00 | 150 |
| 63 | Мотовилихинский | Уральская,75,Индустриализации,4 (перемычка между ж\д) | водопровод | 14,00 | 200 |
| 64 | Мотовилихинский | Уральская,77 (ввод в ж\д) | водопровод | 11,00 | 150 |
| 65 | Мотовилихинский | Уральская,83 | водопровод | 18,00 | 100 |
| 66 | Мотовилихинский | Уральская,86, Авиационная,51 (внутриквартальный) | водопровод | 307,00 |  |
| 67 | Мотовилихинский | Уральская,86 (ввод в ж\д) | водопровод | 2,50 |  |
| 68 | Мотовилихинский | Уральская,86а | водопровод | 29,00 | 200 |
| 69 | Мотовилихинский | Уральская,88а (ввод на ЦТП) | водопровод | 75,00 | 159 |
| 70 | Мотовилихинский | Ушинского,6 | водопровод | 60,00 | 100 |
| 71 | Мотовилихинский | Циолковского,9 | водопровод | 10,00 |  |
| 72 | Мотов Садовый | Юрша,23 | водопровод | 49,80 |  |
|  |  |  |  | 11 875,71 |  |

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

| № пп | РАЙОН | АДРЕС | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ | Протяженность, м | Характеристики технические, Ду,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ордж Гайва | ул.Вильямса,45 (ХВС) | водопровод | 80,00 |  |
| 2 | Ордж Гайва | ул.Вильямса,45б (ХВС) | водопровод | 50,00 | 100 |
| 3 | Ордж Гайва | ул.Писарева,11 (ХВС) | водопровод | 50,00 |  |
| 4 | Ордж Гайва | ул.Писарева,31 (ХВС) | водопровод | 50,00 | 80 |
| 5 | Ордж Гайва | ул.Репина,2б (ХВС) | водопровод | 80,00 | 80 |
| 6 | Ордж Гайва | ул.Репина,25 (ХВС) | водопровод | 9,00 | 80 |
| 7 | Ордж Гайва | ул.Репина,27 (ХВС) | водопровод | 25,00 | 80 |
| 8 | Ордж Гайва | ул.Толбухина,11 (ХВС) | водопровод | 60,00 | 100 |
| 9 | Ордж Гайва | ул.Гремячий лог,1 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 20,00 | 80 |
| 10 | Ордж Гайва | ул.Гайвинская,30 (ХВС) | водопровод | 20,00 | 100 |
| 11 | Ордж Гайва | ул.Гайвинская,62 (ХВС) | водопровод | 15,00 | 100 |
| 12 | Ордж Гайва | ул.Гайвинская,62а (ХВС) | водопровод | 10,00 | 100 |
| 13 | Ордж Гайва | ул.Кабельщиков, 83 (ХВС) | водопровод | 195,00 | 100 |
| 14 | Ордж Гайва | ул.Кабельщиков,101 (ХВС) | водопровод | 35,00 | 100 |
| 15 | Ордж Гайва | ул.Карбышева, 4 (ХВС) | водопровод | 60,00 |  |
| 16 | Ордж Гайва | ул.Карбышева,74 (ХВС) | водопровод | 180,00 | 100 |
| 17 | Ордж Гайва | ул.Карбышева,76/1 (ХВС) | водопровод | 53,00 | 100 |
| 18 | Ордж Гайва | ул.Карбышева,76/2 (ХВС) | водопровод | 30,00 | 100 |
| 19 | Ордж Гайва | ул.Карбышева,76/3 (ХВС) | водопровод | 135,00 | 100 |
| 20 | Ордж Гайва | ул.Карбышева,76/4 (ХВС) | водопровод | 30,00 | 100 |
| 21 | Ордж Гайва | ул.Карбышева,80/1 (ХВС) | водопровод | 90,00 | 100 |
| 22 | Ордж Гайва | ул.Карбышева,80/2 (ХВС) | водопровод | 75,00 | 100 |
| 23 | Ордж Гайва | ул.Карбышева,86 (ХВС) | водопровод | 180,00 | 100 |
| 24 | Ордж Гайва | ул.Янаульская,6 (ХВС) | водопровод | 35,00 | 80 |
| 25 | Ордж Гайва | ул.Янаульская,8 (ХВС) | водопровод | 55,00 | 80 |
| 26 | Ордж Гайва | ул.Янаульская,22 (ХВС) | водопровод | 90,00 | 80 |
| 27 | Ордж Гайва | ул.Янаульская,22а (ХВС) | водопровод | 15,00 | 80 |
| 28 | Ордж Гайва | ул.Янаульская,24 (ХВС) | водопровод | 100,00 | 80 |
| 29 | Ордж Гайва | ул.Янаульская,24а (ХВС) | водопровод | 70,00 | 80 |
| 30 | Ордж Гайва | ул.Янаульская,28 (ХВС) | водопровод | 30,00 | 80 |
| 31 | Ордж Гайва | ул.Янаульская,30 (ХВС) | водопровод | 195,00 | 80 |
| 32 | Ордж Левшино | ул.Гомельская,17 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 25,00 | Д-80 |
| 33 | Ордж Левшино | ул.Гомельская,15 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 50,00 |  |
| 34 | Ордж Левшино | ул.Зарайская,9а (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 10,00 | 100 |
| 35 | Ордж КамГЭС | Внутриплощадочный водопровод по ул.Кавказской и ул.Менжинского | водопровод | 622,14 | 300,00 |
| 36 | Ордж КамГЭС | Внутриплощадочный водопровод от ул.Кавказской | водопровод | 141,89 | 300,00 |
|  | Ордж Голованово | Пузырева, 14 между ЦТП и ж/домом | водопровод |  |  |
|  | Ордж Молодежный | Веденеева, 43 | водопровод |  |  |
| 37 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,14/1 (ХВС) | водопровод | 100,00 | 100 |
| 38 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,14/2 (ХВС) | водопровод | 70,00 | 100 |
| 39 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,14/3 (ХВС) | водопровод | 52,00 | 100 |
| 40 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,14/4 (ХВС) | водопровод | 72,00 | 100 |
| 41 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,16/1 (ХВС) | водопровод | 70,00 | 100 |
| 42 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,16/2 (ХВС) | водопровод | 55,00 | 100 |
| 43 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,16/3 (ХВС) | водопровод | 65,00 | 100 |
| 44 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,18/1 (ХВС) | водопровод | 55,00 | 80 |
| 45 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,18/2 (ХВС) | водопровод | 46,00 | 100 |
| 46 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,18/3 (ХВС) | водопровод | 57,00 | 100 |
| 47 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,18/4 (ХВС) | водопровод | 80,00 | 100 |
| 48 | Ордж Молодежный | ул.Лаврова,18/5 (ХВС) | водопровод | 46,00 | 100 |
| 49 | Ордж ПДСК | Трасса ХВС от здан.мастер.МОУ СОШ № 45 до гаража по ул.Белозерская,6 | водопровод | 65,00 | 80 |
| 50 | Ордж ПДСК | ул.Щербакова,45 (ХВС) | водопровод | 50,00 | 150 |
| 51 | Ордж ПДСК | ул.Щербакова,45 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 50,00 |  |
| 52 | Ордж ПДСК | ул.Щербакова,47 (ХВС) | водопровод | 50,00 | 150 |
| 53 | Ордж ПДСК | ул.Щербакова,47 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 50,00 |  |
| 54 | Ордж ПДСК | ул.Щербакова,74 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 10,00 |  |
| 55 | Ордж ПДСК | ул.Щербакова,76 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 21,00 | Д-150 |
| 56 | Ордж К.Дачи | ул.Щитовая, 5 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 80,00 | 100 |
| 57 | Ордж К.Дачи | ул.Щитовая, 7 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 14,00 | 100 |
| 58 | Ордж К.Дачи | ул.Щитовая, 9 (ХВС) | водопровод | 60,00 |  |
| 59 | Ордж К.Дачи | ул.Щитовая, 9 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 80,00 | 100 |
| 60 | Ордж К.Дачи | ул.Щитовая,11 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 40,00 |  |
| 61 | Ордж К.Дачи | ул.Азотная,34 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 52,00 | 25 |
| 62 | Ордж К.Дачи | ул.Азотная,38 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 50,00 | 25 |
| 63 | Ордж К.Дачи | ул.Азотная,40 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 30,00 | 25 |
| 64 | Ордж К.Дачи | ул.Азотная,44 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 70,00 | 25 |
| 65 | Ордж К.Дачи | ул.Молдавская,4/1 (ХВС) | водопровод | 40,00 | 100 |
| 66 | Ордж К.Дачи | ул.Молдавская,4/2 (ХВС) | водопровод | 46,00 | 100 |
| 67 | Ордж К.Дачи | ул.Молдавская,4/3 (ХВС) | водопровод | 79,00 | 100 |
| 68 | Ордж К.Дачи | ул.Молдавская,4/4 (ХВС) | водопровод | 22,00 | 100 |
| 69 | Ордж К.Дачи | ул.Молдавская,4/5 (ХВС) | водопровод | 22,00 | 100 |
| 70 | Ордж К.Дачи | ул.Молдавская,6а (ХВС) | водопровод | 50,00 | 100 |
| 71 | Ордж К.Дачи | ул.Молдавская,6б (ХВС) | водопровод | 91,00 | 100 |
| 72 | Ордж К.Дачи | ул.Молдавская,6в (ХВС) | водопровод | 55,00 | 80 |
| 73 | Ордж К.Дачи | ул.Роменская,7 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 30,00 | 100 |
| 74 | Ордж К.Дачи | ул.Уссурийская,17 (ХВС) | водопровод | 45,00 | 125 |
| 75 | Ордж К.Дачи | ул.Уссурийская,19 (ХВС) | водопровод | 220,00 | 125 |
| 76 | Ордж К.Дачи | ул.Уссурийская,19а (ХВС) | водопровод | 35,00 | 80 |
| 77 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,53/1 (ХВС) | водопровод | 268,00 | 100 |
| 78 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,53/2 (ХВС) | водопровод | 90,00 | 100 |
| 79 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,53/3 (ХВС) | водопровод | 17,00 | 100 |
| 80 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,55 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 30,00 | 80 |
| 81 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,82 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 30,00 | Д-100 |
| 82 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,84 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 35,00 | Д-100 |
| 83 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,86 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 218,00 | 80 |
| 84 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,88 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 30,00 | Д-80 |
| 85 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,90 (ХВС) | водопровод | 50,00 | 100 |
| 86 | Ордж К.Дачи | ул.Черняховского,92 (ХВС) | водопровод | 63,00 | 100 |
| 87 | Ордж Чапаева | Водовод по ул.Чапаева | водопровод | 645,00 | 159 |
| 88 | Ордж Чапаева | ул.Липовая,8 (ввод на ж/д) ХВС | водопровод | 50,00 | Д-80 |

КИРОВСКИЙ РАЙОН

| № пп | РАЙОН | АДРЕС | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ | Протяженность, м | Характеристики технические, Ду,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Киров Крым | Противопожарный водовод от ж/дома Г.Панфилова, 11а до ул.Воронежская | водопровод | 133,00 | 150 |
| 2 | Киров Крым | ул.Панфилова, 13а | водопровод | 97,00 | 100 |
| 3 | Киров Крым | ул.Воронежская, 17а | водопровод | 107,84 | 100 |
| 4 | Киров Крым | ул.Химградская, 45а | водопровод | 35,00 | 89 |
| 5 | Кировский | От ТК сущ. до ж/дома Автозаводская, 27 | водопровод | 63,01 | 100 |
| 6 | Кировский | От ж/дома Автозаводская, 27 до ж/дома Автозаводская, 27/1 | водопровод | 10,21 | 100 |
| 7 | Кировский | от ВК-4 до стены дома по ул.Магистральная,96/4 | водопровод | 16,00 | 100 |
| 8 | Кировский | от ВК-3 до стены дома по ул.Магистральная,96/3 | водопровод | 11,50 | 100 |
| 9 | Кировский | от ВК-2 до стены дома по ул.Магистральная,96/2 | водопровод | 8,00 | 100 |
| 10 | Кировский | от ВК сущ. до ВК-1 | водопровод | 64,30 | 200 |
| 11 | Кировский | ОТ ВК-1 до ж/д по ул.Магистральн. 98 | водопровод | 14,55 | 100 |
| 12 | Кировский | Транзитная магистраль Магистральная,16(про. Кооп. "ТЕРЕМ) | водопровод | 108,00 | 17 |
| 13 | Кировский | между домами по ул.Охотников,7а и ул.Охотников,9 | водопровод | 32,50 | 40 |
| 14 | Кировский | От ж/дома Охотников, 26 до бойлерной | водопровод | 31,67 | 89 |
| 15 | Кировский | Транзитная магистраль Пензенская, 58, 60 | водопровод | 18,00 | 20 |
| 16 | Кировский | Транзитная магистраль Пензенская, 62, 64 | водопровод | 24,70 | 20 |
| 17 | Кировский | Сети после ЦТП Закамская, 41 | водопровод | 303,50 | д100=67,9 д200=235,6 |
| 18 | Кировский | по ул.Химградской от ул.Ласьвинской до ул.Новоржевской | водопровод | 690,00 | 250 |
| 19 | Кировский | Сети после ЦТП Ласьвинская, 68б | водопровод | 1 081,60 | д250=668,6 д100=332,3 д150=80,7 |
| 20 | Кировский | Ласьвинская, 70а | водопровод | 8,20 | 100 |
|  |  | Ласьвинская, 68а(дет.п-ка) от Ласьвинской, 66 |  |  |  |
|  |  | Ласьвинская, 72а |  |  |  |
| 21 | Кировский | Б.Хмельницкого, 25 до насосной | водопровод | 224,00 | 100 |
| 22 | Кировский | Б.Хмельницкого, 29 до ВК-1 | водопровод | 32, 5 | 100 |
| 23 | Кировский | от ТК-110.63 до дома по ул.Б.Хмельницкого,58 | водопровод |  |  |
| 24 | Кировский | От ж/дома М.Рыбалко, 5а до ж/дома М.Рыбалко, 7а | водопровод | 29,10 | 32 |
| 25 | Кировский | ОТ ВК до ж/дома М.Рыбалко,42 | водопровод | 64,00 | 100 |
|  |  | от М.Рыбалко,87 до М.Рыбалко, 89 |  |  |  |
| 26 | Кировский | ввод от дома ул.М.Рыбалко,90 до дома ул.М.Р.ыбалко,94 | водопровод | 9,00 | 57 |
| 27 | Кировский | М.Рыбалко, 96 | водопровод | 59,22 | 100 |
| 28 | Кировский | М.Рыбалко, 103а | водопровод | 28,00 | 100 |
| 29 | Кировский | Транзитная магистраль М.Рыбалко, 103а | водопровод | 12,00 | 100 |
| 30 | Кировский | от стены дома ул.М.Рыбалко,107в до стены дома ул.М.Рыбалко,103б | водопровод | 150,00 | 89 |
| 31 | Кировский | От ВК-2 до ВК-1, от ВК-1 к ж/д М.Рыбалко, 107; от ВК-1 к ж/д М.Рыбалко,109 | водопровод | 202,60 | д150=66,5 д100=136,1 |
| 32 | Кировский | ул.Маршала рыбалко, 109б | водопровод | 31,43 | 100 |
| 33 | Кировский | От пересечения ул. Нахимова - Закамская до пересечения ул. Нахимова - Автозаводская | водопровод | 750,00 | 200 |
| 34 | Кировский | От пересечения ул.Нахимова - Закамская до пересечения ул.Закамская - Шишкина | водопровод | 583,50 | 200 |
| 35 | Кировский | Шишкина, 4 | водопровод | 28,00 | 100 |
| 36 | Кировский | От ж/дома Шишкина, 5 до ж/дома Шишкина, 9 | водопровод | 130,30 | 57 |
| 37 | Кировский | Шишкина, 17 | водопровод | 33,00 | 100 |
| 38 | Кировский | Шишкина, 17 | водопровод | 12,00 | 100 |
| 39 | Кировский | Шишкина, 19 | водопровод | 33,00 | 100 |
| 40 | Кировский | Шишкина, 19 | водопровод | 12,00 | 100 |
| 41 | Кировский | Транзитная магистраль Шишкина, 21 | водопровод | 12,00 | 100 |
| 42 | Кировский | Транзитная магистраль Шишкина, 23 | водопровод | 24,00 | 100 |
| 43 | Кировский | Транзитная магистраль Липатова, 20 | водопровод | 90,00 | 108 |
| 44 | Кировский | Сеть ХВС по ул.Сысольская,5а | водопровод |  |  |
| 45 | Кировский | от ЦТП-33 (через подвал дома ул.Сысольской,10/3) до стены дома по ул.Сысольской,10/4 | водопровод | 165,00 | 108 |
| 46 | Киров Н.Курья | ул.Буксирная, 13 | водопровод | 20,00 | 89 |
| 47 | Киров Н.Курья | ул.Волгодонская, 14 | водопровод | 40,90 | 100 |
| 48 | Киров Н.Курья | Сеть ХВС между жилыми домами № 24 и № 24а (ТСЖ) по ул.Волгодонская | водопровод |  |  |
| 49 | Киров Н.Курья | ул.Калинина, 32а | водопровод | 127,30 | 133 |
|  | Киров Н.Курья | Каляева,17 |  |  |  |
|  | Киров Н.Курья | до ЦТП-11 по ул.5я Каховская от Волгодонской |  |  |  |
| 50 | Киров Н.Курья | 5-я Каховская, 8а | водопровод | 166,80 | 89 |
| 51 | Киров Н.Курья | ЖСК-34 ул. Макарова, 20/2 | водопровод | 132,00 | 200 |
| 52 | Киров Н.Курья | ЖСК-24 ул. Танцорова, 45 до ВК | водопровод | 20,00 | 200 |
|  | Киров Н.Курья | Теплоходная, 14 |  |  |  |
| 53 | Киров Н.Курья | ул.От ж/дома Судозаводская, 14 до ж/дома Судозаводская, 8 | водопровод | 21,00 | 57 |
| 54 | Киров Н.Курья | От ж/дома Юнг Прикамья, 23 до Хосписа | водопровод | 120,00 | 100 |
| 55 | Киров Н.Курья | От ж/дома Юнг Прикамья, 35 до ж/дома Адмирала Ушакова, 26 | водопровод | 6,00 | 89 |
| 56 | Киров Н.Курья | А.Ушакова, 53 | водопровод | 100,00 | 133 |
| 57 | Киров Н.Курья | А.Ушакова, 53 | водопровод | 269,63 | 133 |
| 58 | Киров Н.Курья | Транизитная сеть в квартале 3006 по ул.Худанина,14,16,18 | водопровод | 96,16 | 57 |
|  |  |  |  | 6 660,52 |  |

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

| № пп | РАЙОН | АДРЕС | Протяженность, м | Характеристики технические, Ду,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзер Мильчак | Челюскинцев,21 (насосная) | 44,00 | 2Д-100 |
| 2 | Дзер ДКЖ | Насосная по ул.Углеуральская, 20 |  |  |
| 3 | Дзержинский | Пожарные гидранты ул.Маяковск-Красина, ул.Пригородная,6, ул.Парков,24, ул.Фокин,43 ул.Плеханова,51б, ул.Спортивная,17, ул.Столбовая,49 |  |  |
| 4 | Дзержинский | от ВК-1 до ПГ-8 по ул.Борчанинова | 299,55 | 300 |
| 5 | Дзержинский | Большевистская,216 | 55,00 | 100 |
| 6 | Дзержинский | Ленина, 85 | 14,00 | Д-100 |
| 7 | Дзержинский | Толмачева, 13 ЦТП | 48,00 | 200 |
|  | Дзержинский | Крисанова, 13 ввод |  |  |
|  | Дзержинский | Хохрякова, 25 |  |  |
|  | Дзержинский | Ш.Космонавтов, 72 |  |  |
|  | Дзер Мильчак | сеть водопровода по Горняков от ВК на Мильчакова до ВК между домами №7 и №5а по Горняков |  | д150=89 |
|  | Дзер Мильчак | сеть водопровода от ВК между домами №7 и №5а по Горняков, через ж/д Горняков, 5а, до ж/д Горняков, 3 |  | д50=70м |
|  | Дзер Мильчак | Мильчакова, 10 |  |  |
|  | Дзер Мильчак | Мильчакова, 14 |  |  |
|  | Дзер Мильчак | ЦТП-27 по Овчинникова, 8а |  |  |
|  | Дзер Мильчак | Ползунова, 4а от ВК-25 |  |  |
| 8 | Дзер ДКЖ | Сеть водопровода от артезианской скважины "Светлая" на ж/д поселок ДКЖ | 1 572,00 | 175 |
| 9 | Дзер ДКЖ | Сеть водопровода от артезианской скважины "Светлая" на ж/д поселок ДКЖ | 1 695,60 | 150-175 |
| 10 | Дзер ДКЖ | Барамзиной,23а |  |  |
| 11 | Дзер ДКЖ | Барамзиной,58 (дет.сад) |  |  |
| 12 | Дзер ДКЖ | В.Каменского,5 | 13,00 | д150 |
| 13 | Дзер Заостровка | ул.Заводская,6 | 15,00 |  |
| 14 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского, Доктора Граля от ВК между ж/д по ул.Маяковского,22,24 до ВК у ж/д по ул.Н.Колхозная,2 | 665,50 | Д-150 |
| 15 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,36 | 6,00 | Д-50 |
| 16 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,37 | 52,50 | Д-100 |
| 17 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,37/2 | 14,50 | Д-150 |
| 18 | Дзер Заостровка | от ВК между ж/д по ул.Маяковского,37,39 до ул.Маяковского | 45,80 |  |
| 19 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,39 | 59,00 | Д-100 |
| 20 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,40 | 5,40 | Д-50 |
| 21 | Дзер Заостровка | от ВК между ж/д по ул.Маяковского,42,44 до ул.Граля | 207,50 | Д-150 |
| 22 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,42а | 10,00 | Д-50 |
|  | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,46 б |  |  |
| 23 | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,48 | 77,50 |  |
| 24 | Дзер Заостровка | ул.1-я Колхозная,4,8 | 178,30 | Д-100 |
| 25 | Дзер Заостровка | ул.Н.Колхозная, 2 | 102,00 | Д-100 |
| 26 | Дзер Парковый | Вокзальная, 78 | 65,00 | Д-50 |
| 27 | Дзер Парковый | Дзержинского,12в | 54,50 | Д-50 |
| 28 | Дзер Парковый | Ввод ЦТП Желябова,10 | 109,30 | 2Д-100 |
| 29 | Дзер Парковый | Ввод ЦТП Желябова,15а | 78,50 | 2Д-200 |
| 30 | Дзер Парковый | Ввод ЦТП Пожарского,12а | 4,50 | 2Д-200 |
| 31 | Дзер Парковый | Сеть водопровода по ул.Желябова от сущ.камеры по ул.Подлесная до точки врезки в ЦТП по ул.Подлесная,13а | 115,98 | 300 |
|  | Дзер Парковый | Сеть водопровода по ул.Желябова от ТК до ЦТП по ул.Подлесная,13а | 26,00 | д100=26м |
|  | Дзер Парковый | Подлесная, 13 | 131,00 | д150=131м |
|  | Дзер Парковый | водопровод построенный с ж/д ул.Желябова,2 | 331,00 | д300=331м |
| 32 | Дзер Парковый | пр.Парковый от СВК на ул.Куфонина до ПГ у ж/д по пр.Парковый,1 | 163,20 | Д-100 |
|  | Дзер Парковый | водопровод противопожарный по пр.Парковый от Желябова до пр.Парковый,1 | 580,00 | д150=580м |
|  | Дзер Парковый | Парковый, 1,5,35 |  |  |
|  | Дзер Парковый | водопровод внутриквартальный построенный с ж/д пр.Парковый,40 | 436,50 | д300=436,5 |
| 33 | Дзер Акулова | Белоевского от ж/д 51 до ж/д 75 | 400,00 |  |
| 34 | Дзер Акулова | Ветлужская,22 | 21,15 | 50/100 |
| 35 | Дзер Акулова | Ветлужская, от ж/д 23 до ж/д 73 | 675,00 |  |
| 36 | Дзер Акулова | Ветлужская,26 | 19,95 | 50 |
| 37 | Дзер Акулова | Ветлужская,28 | 4,63 | 50 |
| 38 | Дзер Акулова | Ветлужская,34 | 8,90 | 50 |
| 39 | Дзер Акулова | Ветлужская,36 | 9,40 | 50 |
| 40 | Дзер Акулова | Ветлужская,60 | 10,00 |  |
| 41 | Дзер Акулова | Ветлужская,62 | 32,60 | 100 |
| 42 | Дзер Акулова | Ветлужская,64 | 67,10 | 100 |
| 43 | Дзер Акулова | Ветлужская,66 | 18,00 |  |
| 44 | Дзер Акулова | Ветлужская,68, 70 | 15,45 | 100 |
| 45 | Дзер Акулова | Высоковольтная от ж/д 1 до ж/д 12 | 175,00 |  |
| 46 | Дзер Акулова | Дошкольная от ж/д 1 до ж/д 79 | 875,00 |  |
| 47 | Дзер Акулова | Дошкольная,30 | 70,00 |  |
| 48 | Дзер Акулова | Заречная от ж/д 1 до ж/д 13 | 275,00 |  |
| 49 | Дзер Акулова | Заречная от ж/д 104 до ж/д 136 | 300,00 |  |
| 50 | Дзер Акулова | Заречная,138 от ВК -216 сущ. до ж/дома | 26,40 | 100 |
| 51 | Дзер Акулова | Заречная,140 от ВК-335 сущ. до ж/дома | 34,80 | 100 |
| 52 | Дзер Акулова | Заречная,162 | 11,00 | 89 |
| 53 | Дзер Акулова | 1-я Красноборская от ж/д 1 до ж/д 113 (133?) | 1 850,00 |  |
| 54 | Дзер Акулова | 2-я Красноборская от ж/д 1 до ж/д 93 | 1 075,00 |  |
| 55 | Дзер Акулова | Коллективная от ж/д 104 до ж/д 127 | 400,00 |  |
| 56 | Дзер Акулова | Колотыгина от ж/д 45 до ж/д 73 (15-73) | 325,00 |  |
| 57 | Дзер Акулова | Кочегаров,33 | 32,00 | 50 |
| 58 | Дзер Акулова | Кочегаров,71 | 28,00 |  |
| 59 | Дзер Акулова | Кустарная от ж/д 1 до ж/д 92 | 1 100,00 |  |
| 60 | Дзер Акулова | Лепешинской от ж/д 24 до ж/д 39 | 225,00 |  |
|  | Дзер Акулова | М.Загуменных от Кустарной до Майкопской |  | д150=348м |
| 61 | Дзер Акулова | М.Загуменных, 26,28,30 | 50,00 |  |
|  | Дзер Акулова | Майкопская от М.Загуменных до ж/д 52 |  | д150=450м |
| 63 | Дзер Акулова | Майкопская от ж/д 55 до ж/д 92 | 350,00 |  |
| 62 | Дзер Акулова | Машинистов от ж/д 1 до ж/д 19 | 325,00 |  |
| 64 | Дзер Акулова | Надеждинская,от ж/д 104 до ж/д 140 | 325,00 |  |
| 65 | Дзер Акулова | 1-я Путейская от ж/д 1 до ж/д 100 | 1 825,00 |  |
| 66 | Дзер Акулова | 2-я Путейская от ж/д 1 до ж/д 71 | 1 100,00 |  |
| 67 | Дзер Акулова | Сортировочная,от ж/д 26 до ж/д118 (48?) | 1 800,00 |  |
|  | Дзер Акулова | С.Ковалевской от С.Ковалевской,56 до ул.М.Загуменных |  | д150=460м |
| 68 | Дзер Акулова | С.Ковалевской от ж/д 57 до ж/д 96 | 100,00 |  |
| 69 | Дзер Акулова | С.Ковалевской от ж/д 95 до ж/д 116 | 300,00 |  |
| 70 | Дзер Акулова | Славгородская, от ж/д 1 до ж/д 63 | 700,00 |  |
| 71 | Дзер Акулова | Тувинская от ж/д 44 до ж/д 73 | 125,00 |  |
| 72 | Дзер Акулова | Хабаровская, от ж/д 1 до ж/д 28 | 250,00 |  |
| 73 | Дзер Акулова | Хабаровская,44 | 10,85 | 100 |
| 74 | Дзер Акулова | Хабаровская,135 | 20,50 | 100 |
| 75 | Дзер Акулова | Хабаровская,139 от ВК 324 до здания котельной № 5 | 223,08 | 150 |
| 76 | Дзер Акулова | Хабаровская,153 от ВК-315 сущ. до ж/дома | 18,00 | 100 |
| 77 | Дзер Акулова | Хабаровская,171 | 31,00 |  |
| 78 | Дзер Акулова | Электровозная, от ж/д 1 до ж/д 25 | 350,00 |  |
| 79 | Дзер Акулова | Электровозная,26 | 13,90 | 32 |
|  |  |  | 23 277,34 |  |
|  | Дзер Заостровка | сеть водопровода к ж/д Алтайская,4, Заводская,6, 9-еЯнваря,9 | 500,00 | д150=500м |
|  | Дзер Заостровка | сеть водопровода по Красина от ж/д 1 до ул.Маяковского | 350,00 | д100=350м |
|  | Дзер Заостровка | сеть водопровода по Дзержинского от Рыбокоптильной до Трамвайной,4 | 828,00 | д400,д500 |
|  | Дзер Заостровка | ул.1-я Колхозная, 2 |  |  |
|  | Дзер Заостровка | Маяковского,13,15,22,24,26,28,30,32,34,38,42а,б,44,46б |  |  |
|  | Дзер ДКЖ | Барамзиной, 4а,27,44 |  |  |
|  | Дзер ДКЖ | Боровая,23,25 |  |  |
|  | Дзер ДКЖ | В.Каменского,10 |  | д200=234м |
|  | Дзер ДКЖ | В.Каменского,19 |  |  |
|  | Дзер ДКЖ | Детская, 10 |  |  |
|  | Дзер ДКЖ | Энгельса, 2 |  |  |
|  | Дзерж | сеть водопровода от ВК-1 на Ленина до ВК(в створе ж/д Ленина,100) | 20,00 | д150=20м |
|  | Дзерж | Ленина,79,98 |  |  |
|  | Дзерж | сеть водопровода по Советской от ВК в створе ж/д Я.Коласа,3 до Плеханова | 170,00 | д300=170м |
|  | Дзерж | Ввод водопровода на ЦТП по Я.Коласа,9(две трубы) | 86,00 | 2д150=86м |
|  | Дзерж | Я.Коласа,6,10 |  |  |
|  | Дзерж | Орджоникидзе, 152 |  |  |
|  | Дзерж | сеть водопровода по ул.Плеханова от Орджоникидзе до Коммунистической | 399,00 | д300=399м |
|  | Дзерж | сеть водопровода по ул.Коммунистическая до ВК-2(напротив ж/д Коммунистическая,78) | 53,00 | д100=53м |
|  | Дзерж | Коммунистическая, 76, 78 |  |  |
|  | Дзерж | Хохрякова, 6а |  |  |
|  | Дзерж | сеть водопровода по ул.Кирова от ВК по Плеханова до Решетникова | 203,00 | д300=203м |
|  | Дзерж | Кирова,224 |  |  |
|  | Дзерж | сеть водопровода от ВК-6 на Плеханова,33 через ВК-7 | 81,00 | д150=81м |
|  | Дзерж | Плеханова, 33,39 |  |  |
|  | Дзерж | сеть водопровода по Решетникова от Кирова до Большевистской | 142,50 | д300=142,5м |
|  | Дзерж | сеть водопровода по ул.Большевистская от Плеханова до Гайдара | 678,00 | д200=678м |
|  | Дзерж | Большевистская, 214 |  |  |
|  | Дзерж | сеть водопровода по Большевистской от ВК по ул.Крисанова до ВК по ул.Решетникова | 220,00 | д300=220м |
|  | Дзерж | водопровод квартальный от насосной между домами Большевистская,163-165 до ж/домов по Луначарского | 437,00 | д100=437м |
|  | Дзерж | водопровод, построенный с транспортной развязкой по Большевистской,Плеханова,Луначарского,Грузинской | 635,00 | д300=635м |
|  | Дзерж | вынос водопровода "Данилихинский" у ж/д Голева,9а | 250,00 | д300=104м д400=146м |
|  | Дзерж | сеть водопровода по ул.Плеханова от СКВ на Грузинской до Кронштадской | 520,00 | д150=520м |
|  | Дзерж | водопровод по Кронштадтской, построенный с ж/д Кронштадтская,35 | 433,00 | д300=433м |
|  | Дзерж | сеть водопровода кв.477 от ВК/ПГ (в створе ж/д Плеханова,53) до ВК-2 на Плеханова через ВК-1 | 167,00 | д100=167м |
|  | Дзерж | Плеханова, 60 |  |  |
|  | Дзерж | водопровод по Голева, построенный с ж/д Блюхера,7а | 336,00 | д300=336м |
|  | Дзерж | водопровод по Ш.Космонавтов от Ур.Партизан до Голева, построенный с ж/д Ш.Космонавтов,74 | 372,00 | д300=372м |
|  | Дзерж | водопровод по Ш.Космонавтов от Ур.Партизан до Ш.Космонавтов,48(автосервис) | 180,00 | д150=180м |
|  | Дзерж | Ш.Космонавтов, 76 | 102,30 | д150=102,3 |
|  | Дзерж | Ш.Космонавтов, 84а | 184,00 | д200=184м |
|  | Дзерж | водопровод-ввод в квартальную насосную станцию и после насосной до ж/домов Ш.Космонавтов,86-100, Плеханова,69,70,71,73, построенный с ж/д Кронштадтская,12 | 770,00 | д200 д150 д100 |
|  | Дзерж | водовод(стеклопластик) от Плеханова,69 до Ш.Космонавтов,102 и под жел/дорогой | 450,00 | д400=450м |
|  | Дзер Мильчакова | сеть водопровода кв.540 от ВК-4 на Овчинникова(в створе ж/д по Связистов,26) до ВК-1(в створе ж/д Ш.Космонавтов,55) | 101,00 | д300=101м |
|  | Дзер Мильчакова | сеть водопровода от ВК-25(в створе ж/д Ползунова,4) до ВК-29(в створе ж/д Ползунова,5) через ВК-26,27,28 и от ВК-26(угол ж/д Ползунова,4) до ВК-31(угол ж/д Ползунова,4а) | 161,00 | д100=161м |
|  | Дзер Мильчакова | сеть водопровода кв.541 к ж/д Ш.Космонавтов,51,53,49 от ВК-3 на Связистов до ВК-5(напротив ж/д по Ш.Космонавтов,51) | 90,00 | д150=90м |
|  | Дзер Мильчакова | водопровод по Вильвенской от ввода в ж/д Вильвенская,17 до врезки в Балатовский водопровод у Мильчакова,37 | 243,00 | д300=243м |
|  | Дзер Мильчакова | водопровод по Мильчакова от Вильвенской до ж/д Мильчакова,31, построенный с ж/д по Мильчакова,30; | 145,50 | д200=145,5м |
|  | Дзер Мильчакова | Вильвенская, 5 |  |  |
|  | Дзер Мильчакова | сеть водопровода по ул.Связистов от ВК-8 на Мильчакова до ВК-2 на Связистов,17 | 153,00 | д150=153м |
|  | Дзер Мильчакова | Связистов, 18, 20, 26 |  |  |
|  | Дзер Мильчакова | Мильчакова, 6 от ВК | 125,00 | д150=125м |
|  | Дзер Мильчакова | сеть водопровода кв.589 м/р Данилиха от ВК-10(в створе ж/д по ул.Столбовая,45) до ВК-13 параллельно ул.Овчинникова и от ВК-6(в створе ж/д по ул.Челюскинцев,4) до ВК-1 на Овчинникова, через ВК-5,4,3,2 и от ВК-9(в створе ж/д по ул.Столбовая,51) до ВК-7 | 491,00 | д200=491м |
|  | Дзер Мильчакова | Челюскинцев, 15 | 184,00 | д200=184м |
|  | Дзер Мильчакова | Челюскинцев, 17,19 от ВК | 352,00 | д200=352м |
|  | Дзер Мильчакова | сеть водопровода кв.587,588 по Мильчакова от ВК-1 на Овчинникова(в створе ж/д по Овчинникова,11) до ВК-24а (между ж/д по Челюскинцев,10,11) через ВК-2,3,4,23,24,25 с участками на ж/д по Мильчакова,12,16, Таврическая,20,22 от ВК-2 до ВК-2а и от ВК-4 до ВК-4а | 388,00 | д100=388м |
|  | Дзер Акулова | Абаканская, 44 - 75 частные дома |  |  |
|  | Дзер Акулова | по Абаканской от котельной до Абаканской,50 |  | д150=340м |
|  | Дзер Акулова | Заречная,145 |  |  |
|  | Дзер Акулова | Ленвинский пер., 53 - 72 частные дома |  |  |
|  | Дзер Акулова | Моршанская, 10,12,14,16 частные дома |  |  |
|  | Дзер Акулова | Н.Тавдинская, 8,14,20 |  |  |
|  | Дзер Акулова | Стрелочников, 13 - 24 частные дома |  |  |
|  | Дзер Акулова | Хабаровская,143 |  |  |
|  | Дзер Акулова | Хабаровская,149 |  |  |
|  | Дзер Акулова | Хабаровская,151 |  |  |

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

| № пп | РАЙОН | АДРЕС | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ | Протяженность, м | Характеристики технические, Ду,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинский | 25 октября, 18а | водопровод | 15,50 |  |
| 2 | Ленинский | водопровод от ВК-1 до ПГ-8 по ул.Борчанинова | водопровод |  |  |
| 3 | Ленинский | два ввода по ул.Попова от фланцев водомерного узла в ЦТП ТСЖ Попова-23 до фланцев задвижек в ВК-7 | водопровод | 266,50 |  |
| 4 | Ленинский | Попова,55 | водопровод | 30,05 | 50 |
| 5 | Ленинский | Кирова,15 | водопровод |  |  |
| 6 | Ленинский | колодцы и сеть по ул.Кирова от ВК-1 до ВК-8 | водопровод | 429,00 |  |
| 7 | Ленинский | от ВК-2 до ВК-5 по ул.Кирова,126, 126а, 128, 128а | водопровод | 187,00 |  |
| 8 | Ленинский | Коммунистическая,27 | водопровод | 10,90 | 50 |
| 9 | Ленинский | Медакадемия Коммунистическая,28,30 | водопровод | 49,50 | 50-150 |
|  |  | Куйбышева, 33 | водопровод |  |  |
| 10 | Ленинский | Куйбышева, 38 | водопровод | 30,00 | 100 |
| 11 | Ленинский | Куйбышева, 39 | водопровод | 9,25 | 100 |
| 12 | Ленинский | Медакадемия Куйбышева,39 | водопровод | 23,00 | 50 |
| 13 | Ленинский | Ленина,15 | водопровод | 18,80 | 100 |
| 14 | Ленинский | Ленина,25,25а | водопровод | 51,30 | 50 |
| 15 | Ленинский | Луначарского, 17 | водопровод |  |  |
| 16 | Ленинский | Луначарского, 26а | водопровод | 60,00 |  |
| 17 | Ленинский | Луначарского, 62б | водопровод | 46,30 | 100 |
| 18 | Ленинский | Луначарского, 66 | водопровод |  |  |
| 19 | Ленинский | Луначарского,105 | водопровод | 180,00 |  |
| 20 | Ленинский | М.Горького,38, 40 Лютеранская церковь | водопровод | 20,00 |  |
| 21 | Ленинский | Медакадемия Большевистская,85 | водопровод | 220,00 | 100 |
|  |  | Большевистская, 133 | водопровод |  |  |
| 22 | Ленинский | Медакадемия Советская,26 | водопровод | 11,80 | 2Д-50 |
|  |  | Пушкина, 83 | водопровод |  |  |
| 23 | Ленинский | Пушкина,115а | водопровод | 30,00 |  |
| 24 | Ленинский | по ул.Орджоникидзе,2, 3 | водопровод |  |  |
| 25 | Ленинский | Орджоникидзе, 21 | водопровод | 17,50 | 32 |
| 26 | Ленинский | Островского,34 | водопровод | 80,00 |  |
| 27 | Ленин К.Долина | Пож.вод. Брикетная,8 | водопровод |  |  |
| 28 | Ленин К.Долина | ул.Гипсовая,1/37 | водопровод | 125,70 |  |
|  |  |  |  | 1 912,10 |  |

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

| № пп | РАЙОН | АДРЕС | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ | Протяженность, м | Характеристики технические, Ду,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверд Крохалева | ул.Куйбышева,137 | водопровод |  |  |
| 2 | Свердловский | Ввод ХВС в здание по ул.Революции,56 | водопровод | 8,00 | Д-57 |
| 3 | Свердловский | Ввод ХВС в здание по ул.Попова,58 | водопровод | 33,00 | Д-100 |
| 4 | Свердловский | ул.Чернышевского,5 | водопровод | 41,12 |  |
|  | Свердловский | Чернышевского от дома 23 до дома 19а | водопровод |  | д100 |
|  | Свердловский | Тимирязева, 59 | водопровод |  | д100 |
|  | Свердловский | по Швецова до 25 Октября | водопровод |  | д200 |
| 5 | Сверд Л.Гора | по ул.Васильева от врезки по ул.Г.Хасана,100 до камеры здания по ул.Васильева,8 | водопровод | 617,53 | д300/д200 |
|  |  |  |  | 699,65 |  |

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН п. Н.ЛЯДЫ

| № пп | АДРЕС | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ | Протяженность, м | Характеристики технические, Ду,мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в здание по Ул.Коммунистическая,26 | водопровод | 36,00 | Д-50 |  |
| 2 | Ввод в здание "Пос.совета" по ул.Железнодорожная,1 | водопровод | 24,50 | Д-50 |  |
| 3 | Ввод в жилой дом по ул.Чусовская, 46 | водопровод | 43,50 | Д-50 |  |
| 5 | Ввод в жилой дом по ул.Чусовская, 40 | водопровод | 21,89 | Д-50 |  |
| 7 | Ввод в жилой дом по ул.Чусовская,34 | водопровод | 42,50 | Д-50 |  |
| 8 | Ввод в жилой дом по ул.Чусовская,30 | водопровод | 29,50 | Д-50 |  |
| 9 | Ввод в жилой дом по ул.Чусовская,28 | водопровод | 37,00 | Д-50 |  |
| 10 | Вввод в жилой дом по ул.Коммунистическая,10 | водопровод | 11,50 | Д-50 |  |
| 11 | Ввод в здание насосной по ул.Береговая,46 | водопровод | 43,50 | Д-50 |  |
| 12 | ввод в здание котельной по ул.Чусовская,27 | водопровод | 78,60 | Д-100 |  |
| 13 | Ввод в жилой дом по ул.Чусовская,24а (проект) | водопровод | 16,31 | Д-50 |  |
| 14 | Ввод в жилой дом по ул.Чусовская,22а (проект) | водопровод | 16,25 | Д-50 |  |
| 15 | Ввод в жилой дом по ул.Чусовская,20а | водопровод | 44,41 | Д-50 |  |
| 16 | ул.Мира,1 | водопровод | 46,47 |  |  |
| 17 | ул.Мира18 | водопровод | 90,00 |  |  |
| 24 | ул.Мира,12 | водопровод | 96,20 |  |  |
| 28 | ул.Мира,17 | водопровод | 379,28 |  |  |
| 29 | ул.Победы,20 | водопровод | 9,04 |  |  |
| 32 | ул.Островского,79 | водопровод | 392,83 |  |  |
| 33 | ВК-2 | водопровод | 724,61 |  |  |
| 34 | ул.Мира,1 | водопровод | 46,47 |  |  |
| 35 | ул.Островского,87 | водопровод | 18,19 |  |  |
| 36 | ВК-37 | водопровод | 30,00 |  |  |
| 37 | ПГ-36а | водопровод | 395,00 |  |  |
| 38 | ул.Железнодорожная,25 | водопровод | 1 612,50 |  |  |
| 39 | ул.Транспортная,2 | водопровод | 229,00 |  |  |
| 40 | ВК-48 | водопровод | 220,50 |  |  |
| 41 | ВК-58 | водопровод | 158,00 |  |  |
|  |  |  | 4 893,55 |  |  |

Руководитель СКиТР                                                 Г.В. Малыгина

технического отдела