Приложение №1

к конкурсной документации

Утверждаю:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации г. Перми

__________________ /А. И. Скрипкин/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение технического обследования головных сооружений и магистральных сетей системы водопроводно-канализационного комплекса города Перми в рамках мероприятий ведомственной целевой Программы «Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми».

| 1. Основание выполнения работ | Постановление администрации города Перми от 12.11.2009 № 843 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми». |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| 3. Состав работ | I этап. Сбор исходной информации по ВКК в том числе: Проведение технического обследования головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК: - станции водоподготовки (Чусовские очистные сооружения (далее ЧОС), Большекамский водозабор (далее БКВ), Кировские очистные сооружения (далее КОС); - резервуарный парк; - система перекачки питьевой воды; - биологические очистные сооружения; - магистральные сети водоснабжения и водоотведения; II этап. Разработка стратегии развития системы ВКК на 2011-2015 г.г. в том числе: 1. Аудит состояния и возможных сценариев развития системы ВКК в том числе: - станции водоподготовки (ЧОС, БКВ, КОС); - резервуарный парк; - система перекачки питьевой воды; - биологические очистные сооружения; - магистральные сети водоснабжения и водоотведения; 2. Оценка организационных, экономических и социальных инструментов управления системой водоснабжения и водоотведения на территории города Перми; 3. Обоснование социально и экономически оптимального сценария развития системы ВКК с учетом сложившейся экономической ситуации; 4. Обоснование и разработка перечня целевых показателей развития системы ВКК на программный период; 5. Разработка и обоснование критериев включения мероприятий по развитию ВКК; 6. Формирование перечня первоочередных мероприятий по развитию ВКК, в том числе мероприятий по предотвращению, локализации и ликвидации загрязнения источников питьевого водоснабжения в случае чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 7. Определение доли средств внебюджетных источников финансирования в общем объеме планируемых инвестиций на модернизацию отрасли водоснабжения и водоотведения; 8. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г.Перми (оценка ожидаемых результатов); 9. Разработка системы мониторинга и контроля за исполнением мероприятий по развитию ВКК; 10. Разработка алгоритма и механизма включения мероприятий по развитию ВКК в состав краевой и федеральной целевых программ «Чистая вода». III этап. Формирование мероприятий для включения в состав краевой и федеральной целевых программ «Чистая вода». На основании разработанной стратегии формируются мероприятия, которые должны соответствовать требованиям, указанным в постановлении администрации города Перми от 29.12.2007 № 564 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации» и содержать следующие разделы: - паспорт; - характеристика проблемы и анализ существующей ситуации, обоснование актуальности разработки мероприятий и необходимости решения поставленных задач программными методами; - основные цели и задачи мероприятий на 2011 -2015 гг.; - целевые показатели (индикаторы) развития системы водоснабжения и водоотведения на 2011-2015 гг. и сроки их достижения; - сроки реализации; - ресурсное обеспечение мероприятий (принципы финансирования, суммарные затраты по источникам); - система мероприятий (принципы построения системы, обоснование выбора мероприятий, прогноз ожидаемых результатов); - перечень мероприятий на 2011-2015 гг. с указанием: исполнителя, сроков исполнения, объемов финансирования по годам, источников финансирования; - предложения по управлению реализацией мероприятий; - оценка эффективности реализации мероприятий. Основные группы мероприятий: - мероприятия по развитию и технической модернизации сети существующих станций водоподготовки: ЧОС, БКВ, КОС; - мероприятия по модернизации или реконструкции биологических очистных сооружений канализации (далее БОС); - мероприятия по развитию и технической модернизации сети водоотведения и водоснабжения (главный разгрузочный коллектор, резервуарный парк, магистральные сети водоснабжения и водоотведения); - мероприятия по созданию и развитию системы автоматизированного управления системами подачи и транспортирования питьевой воды, сбора и отведения сточных вод; - мероприятия по обеспечению услугой водоснабжения и водоотведения микрорайонов г. Перми, не имеющих централизованного водоснабжения; - мероприятия по обеспечению качественного водоснабжения населения г. Перми в случае чрезвычайных ситуаций; - мероприятия организационного, экономического, нормативно-правового характера, направленные на повышение эффективности деятельности предприятий ВКК. IV этап. Формирование технической базы по управлению коммунальными сетями. Создание электронной базы данных обследованных объектов. |
| 4. Срок выполнения работ | Общий срок выполнения работ составляет не менее 130 календарных дней и не более 180 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 5. Исходные данные* | 1. Решение Пермской городской Думы от 24.10.2006 № 271 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на 2006-2025 г.г.» источник – электронная база данных общего доступа «Консультант Плюс», «Гарант» и т.п.; 2. Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 г.г.» источник – электронная база данных общего доступа «Консультант Плюс», «Гарант» и т.п.; 3. Экспертное заключение на Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на 2006-2025 г.г. – Подрядчик получает в ООО «НОВОГОР-Прикамье» на основании сопроводительного письма Заказчика; 4. Проектную документацию на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения (ЧОС, КОС, БКВ,БОС) – Подрядчик получает в ООО «НОВОГОР-Прикамье» на основании сопроводительного письма Заказчика; 5. Отчёт «Аудит технической эффективности», разработанный компанией Северн Трент Уотер Интернешнл ltd в 2004 году – Подрядчик получает в ООО «НОВОГОР-Прикамье» на основании сопроводительного письма Заказчика; 6. Перечень и описание мероприятий, не вошедших в Программу комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города Перми Раздел: водоснабжение и водоотведение на 2006-2025 гг.», утвержденная решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 г. № 271 – Подрядчик получает в ООО «НОВОГОР-Прикамье» и других организациях коммунального комплекса города Перми, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (далее ОКК) на основании сопроводительного письма Заказчика; 7. Технологический регламент по производству питьевой воды на ЧОС цех № 1, БКВ цех № 2. КОС цех № 3», п. Новые Ляды цех № 12, водопроводных очистных сооружениях г. Перми – Подрядчик получает в ООО «НОВОГОР-Прикамье» на основании сопроводительного письма Заказчика; 8. Технологический регламент по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации г. Перми – Подрядчик получает в ООО «НОВОГОР-Прикамье» на основании сопроводительного письма Заказчика; 9. Статистическую информацию о социально-экономическом развитии города Перми – Подрядчик получает в органах Федеральной службы государственной статистики на основании сопроводительного письма Заказчика; 10. Перечень предприятий ОКК представляет Заказчик; 11. Перечень микрорайонов г. Перми, не имеющих централизованного водоснабжения и водоотведения представляет Заказчик. * Расходы на получение Исходных данных включены в стоимость работ по контракту. |
| 6. Основные требования | 1. Результативность и социально-экономическая эффективность мероприятий научно-исследовательской работы, заключающаяся в оценке сценариев развития системы ВКК. 2. Заключение должно содержать набор показателей с определением конечных сроков достижения каждого из показателей, а также систему технического мониторинга системы ВКК и оценки эффективности решения поставленных задач. 2.1. Важнейшие целевые показатели развития системы водопроводно-канализационного хозяйства: В соответствии с основной целью Программы ключевыми целевыми показателями Программы должны являться: - Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг); ; - Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); - Качество производимых товаров и услуг; - Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; - Доступность товаров и услуг для потребителей; - Эффективность деятельности организаций коммунального комплекса. Основными измеряемыми индикаторами по целевому показателю «Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)» служат: - Объем производства питьевой воды, тыс. куб. м./год (количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема.); - Объем отведенных сточных вод, тыс. куб. м./год; - Объем очищенных сточных вод, тыс. куб. м./год; - Объем реализованной услуги водоснабжения и водоотведения, тыс. куб. м./год - Удельное водопотребление и водоотведение, куб. м/чел. Основными измеряемыми индикаторами по целевому показателю «Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)» служат: - Аварийность сетей водоснабжения и водоотведения, ед./км. - Перебои в снабжении потребителей услугой по водоснабжению и водоотведению, час./чел. - Уровень потерь на сетях водоснабжения и водоотведения, %. - Коэффициент потерь на сетях водоснабжения и водоотведения, куб. м/км. - Индекс замены оборудования, % - Износ систем коммунальной инфраструктуры, % - Удельный вес сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, % Основными измеряемыми индикаторами по целевому показателю «Качество производимых товаров и услуг» служат: - Отношение фактического количества проб на системе водоснабжения к нормативному, % - Отношение количества проб питьевой воды, соответствующих нормативам, к общему количеству проб, % - Доля очищенных сточных вод, %. - Отношение количества проб очищенных сточных вод, соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб, % - Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг водоснабжения и водоотведения, час./день. Основными измеряемыми индикаторами по целевому показателю «Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры» служат: - Уровень загрузки производственных мощностей водоснабжения и водоотведения, % - Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % Основными измеряемыми индикаторами по целевому показателю «Доступность товаров и услуг для потребителей» служат: - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям водоснабжения и водоотведения, %. - Доля расходов на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в совокупном доходе населения, % - Индекс нового строительства в системах водоснабжения и водоотведения, ед. (отношение протяженности построенных сетей к протяженности существующих сетей) - Удельное водопотребление, куб. м/чел - Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м к сетям водоснабжения и водоотведения, %. Основными измеряемыми индикаторами по целевому показателю «Эффективность деятельности организаций коммунального комплекса» служат: - Уровень сбора платежей за услуги водоснабжения и водоотведения, % - Эффективность использования энергии (энергоемкость производства в системах водоснабжения и водоотведения), кВтч/куб. м. - Эффективность использования персонала (трудоемкость производства в системах водоснабжения и водоотведения), чел./км. (Отношение численности персонала к протяженности сетей) - Производительность труда в системах водоснабжения и водоотведения, куб. м/чел. Период сбора платежей, дней. (отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности -определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности). |
| 7. Документация, передаваемая Заказчику | По окончании работ Подрядчик передает Заказчику: 1. Стратегию развития системы ВКК на 2011-2015 г.г. 2. Перечень мероприятий для включения в состав краевой и федеральной целевых программ «Чистая вода». 4. Электронную базу данных обследованных объектов ВКК. 5. Отчет об используемой Исполнителем информации, источник ее получения с приложением подтверждающих документов; используемые в работе нормативно-правовые и иные документы. 6. Согласование выполненных работ с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов ВКК. Отчетные материалы представляются в письменной и электронном (на СD) видах по два экземпляра. |

Согласовано:

Начальник отдела инженерной 
инфраструктуры ресурсов и энергетики					С.А.Селиванов