## Локальная смета
№ 2-1-2
-Отопление
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
1 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 5.04
2 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.77
3 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1.34
4 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.47
5 | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.68
6 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.46
7 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 1.51
8 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2
9 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 15
10 | Прайс лист | Ручной балансировочный клапан USD-1д15мм | шт | 14
11 | Прайс лист | Ручной балансировочный клапан USD-1д20мм | шт | 1
12 | ТЕР16-05-001-11 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2
13 | Прайс лист | Задвижка чугунная "Danfoss" | шт | 2
14 | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 5
15 | СЦМ-300-9604-2 | Краны бронзовые 11б27п1 диаметром 20 мм | шт | 4
16 | СЦМ-300-9604-3 | Краны бронзовые 11б27п1 диаметром 25 мм | шт | 1
17 | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 83
18 | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов пробно-спускных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 38
19 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 35
20 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15кч18п | шт | 4
21 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.603
22 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 8.76
23 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 0.603