## 2-1-7
№2-1-7
-Сети связи
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Телевизионная сеть
1 | ТЕРм10-05-001-01 | Определение места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем антенны, определением качества сигнала на входе головной усилит.станции для канала: одного | проектная зона | 1
2 | ТЕРм10-05-001-02 | Определение места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем антенны, определением качества сигнала на входе головной усилит.станции для канала: каждого последующего | проектная зона | 1
3 | ТЕРм10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой | система | 1
4 | ТЕРм10-05-001-04 | Замена антенны с демонтажем ранее установленной и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, для каналов: 1-5 | антенна | 1
5 | ТЕРм10-05-001-14 | Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для канала: одного | подключение | 1
6 | ТЕРм10-05-001-17 | Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного | измерение | 1
7 | "ЗЭТРОН" | Антенна телевизионная коллективная АТКГ-2.1.1.3.2 | шт | 1
8 | "ЗЭТРОН" | Антенна телевизионная коллективная АТКГ-4.1.6-12.3 | шт | 1
9 | "ЗЭТРОН" | Антенна телевизионная коллективная дециметрового диапозона АТКГ-5.2.21-41.15F | шт | 1
10 | "ЗЭТРОН" | Мачта телевизионная H=6м МТ-6/1 | шт | 1
11 | ТЕРм10-05-001-16 | Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал | усилитель | 1
12 | "ЗЭТРОН" | Усилитель телевизионный MFX-4CI-11 | шт | 1
13 | "ЗЭТРОН" | Распределитель PLFP2+ | шт | 1
14 | ТЕРм10-08-019-01 | Ответвитель | шт. | 1
15 | "ЗЭТРОН" | Ответвитель | шт | 1
16 | "ЗЭТРОН" | Разьем-"f" | шт | 8
17 | СЦМ-506-0586-16 | Кабели коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки РК 75-4-15 | 1000 м | 0.02
18 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.1
19 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.1
20 | ТЕРм08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.1
21 | СЦМ-530-0065 | Трубы из полиэтилена диаметром 25 мм | 10 м | 1
Телефонизация.Компьютерная сеть.
22 | ТЕРм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т | шт. | 1
23 | ф-ма Rittal | Шкаф коммутационный ЩК-1 (800х1000х1800) 33HU | шт | 1
24 | ТЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт. | 1
25 | Прайс лист | Цифровая гибридная IP-ATC с блоком питания | шт | 1
26 | Прайс лист | Патч-панель 19' на 24 порта RJ-45 UTR.5e kam | шт | 4
27 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 | шт. | 2
28 | Прайс лист | Плинт размыкаемый 10 пар LSA Plus | шт | 2
29 | ТЕРм10-01-052-11 | Организатор кроссовых шнуров | 10 шт. (кроссировок) | 0.4
30 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1
31 | СЦМ-512-0007 | Коробка распределительная марки КРТМ-10 | шт | 1
32 | ТЕРм08-02-396-21 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 5
33 | СЦМ-545-9160 | Legrand Мини-плинтус 60х16мм | м | 500
34 | СЦМ-545-9035 | Legrand Внутренний изменяемый угол -30291 плинтус 60х16 | шт | 50
35 | СЦМ-545-9071 | Legrand Заглушка -30290 плинтус 60х16 | шт | 100
36 | СЦМ-545-9183 | Legrand Плоский изменяемый угол -30293 | шт | 100
37 | СЦМ-545-9601 | Legrand-Мозаик 45 Рамка в профиль -30377 | шт | 40
38 | ТЕРм10-02-030-01 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный | шт. | 30
39 | Прайс лист | Аппарат телефонный Panasonic KX-TS2351RUB | шт | 30
40 | ТЕРм11-04-008-01 | Модули RJ-45.kam. 5e | шт. | 40
41 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 46
42 | Икс-Прайс "Ранат"коммерч.произв.предпр.ООО | Шнур гибкий RJ45-RJ45 под 5е ур. 2м | шт | 30
43 | Икс-Прайс "Ранат"коммерч.произв.предпр.ООО | Шнур гибкий RJ45-RJ45 под 5е ур. 2м | шт | 30
44 | Икс-Прайс (Электромир ТД) | Кабель UTP.4пары, kam 5e | м | 4600
45 | СЦМ-500-9182 | Вставки | шт | 40
Радиофикация
46 | ТЕРм10-04-101-05 | Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: столбе или трубостойке | шт. | 1
47 | ОАО"ЗЭТРОН" | Трансформатор абонентский ТАМУ-25Т | шт | 1
48 | ТЕР34-02-061-01 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение, В: до 240 | 1 стойка | 1
49 | ТЕРм10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0.22
50 | СЦМ-512-0005 | Коробка универсальная марки УК-2П | шт | 7
51 | СЦМ-512-0004 | Коробка универсальная марки УК-2Р | шт | 15
52 | ТЕРм10-04-066-07 | Розетка радио | шт. | 48
53 | Электронные системы контроля ЗАО | Радиорозетка РПВ-1 | шт | 48
54 | ТЕРм10-01-055-08 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной | 100 м провода | 9.2
55 | СЦМ-506-0586-1 | Кабели радиофикации и сельской телефонной связи с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРППМ 2х0.9 мм2 | 1000 м | 0.7
56 | СЦМ-506-0586-2 | Кабели радиофикации и сельской телефонной связи с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРППМ 2х1.2 мм2 | 1000 м | 0.445
57 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 48
58 | Икс Прайс "Випакс"ООО | Громкоговоритель абонентский "Зенит-305" | шт | 48
Часофикация
59 | ТЕРм10-08-016-01 | Электрочасы односторонние: на стене | шт. | 3
60 | Икс-Прайс "Региональный центр посуды" | Часы офисные настенные 'UNIT" | шт | 3
Видеодомофон
61 | ТЕРм10-09-001-01 | Аппаратура -видеомонитор | компл. | 1
62 | "Косом" | Видеомонитор КОСОМ КYM-624 | шт | 1
63 | ТЕРм10-04-087-04 | Монтаж панели | компл. | 1
64 | "Косом" | Вызывная анель для видеодомофона DVC-201K | шт | 1
65 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0.2
66 | Икс-Прайс | Кабель UTP?4 gfhs/лфь 5е | м | 20