## Локальная смета
№ 2-1-3
Монтаж узла управления УУ-1 и теплотрассы,
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Узел управления УУ-1
1 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.114
2 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.05
3 | ТЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.04
4 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.04
4.1 | ТЕРм12-13-071-04 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80 | шт. | 5
5 | Прайс | Кран шаровой фланцевый 80мм | шт | 5
7 | ТЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.1
8 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2
9 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 3
10 | Прайс | Закладная конструкция 3КЧ-2-87 | шт | 3
11 | ТЕР16-05-001-01 | Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 5
12 | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов пробковых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 5
13 | ТЕР16-05-001-03 | Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 1
14 | ТЕРм12-10-001-02 | Бобышки, штуцеры на условное давление: свыше 10 МПа | 100 шт. | 0.04
15 | Прайс | Бобышка М27Х2 | 1шт | 4
16 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.06
17 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.06
18 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 2
19 | Прайс | Преобразователь расхода эл.магнитный МР 400 25мм | шт | 2
20 | ТЕР16-05-001-01 | Установка отборного устройства на трубопроводах из ст. труб диаметром 25мм | 1 шт | 11
21 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2
22 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 1
23 | Прайс | Клапан ручной балансировочный MSY-F 80мм Danfoss | шт | 1
24 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.11
25 | СЦМ-300-0608 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | м | 8
26 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.012
27 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.012
28 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
29 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
30 | ТЕР26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0.3
30.1 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0.31
31 | ТЕР26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.05
Раздел 2. Теплотрасса, трубопровод горячего водоснабжения и циркуляционный трубопровод
32 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 1.7
33 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 1.62
34 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.0794
35 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.0794
36 | Прайс (Бологое) | Вентили проходные муфтовые 15Б6р диам.25мм | шт | 2
37 | Прайс (Бологое) | Вентили проходные муфтовые 15Б6р диам.40мм | шт | 2
38 | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 1
39 | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 1
40 | ТЕР16-05-001-12 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 2
41 | СЦМ-300-1711-1 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм | шт | 2
42 | СЦМ-534-0015 | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт | 18
43 | СЦМ-534-0007 | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм | шт | 7
44 | СЦМ-300-2006-201 | Отводы из стали 20, угол 90 градусов, диаметр 32х2,5 мм, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 7
45 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.7
45.1 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.62
45.2 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.018
45.3 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.018
45.4 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.238
45.5 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.23
45.6 | ТЕР26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 1.87
46 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 1.93
46.1 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.49
47 | СЦМ-101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | -55.409
48 | СЦМ-104-0079 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В | 1000 м2 | 0.0568
56 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.109
57 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.11