## 2-1-5
№ 2-1-5
-Внутренние сети Водоснабжение и канализация
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Хоз-питьевой противопожарный водопровод (В1,В2)
1 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1
2 | СЦМ-300-9050-25 | Водомеры (счетчики) холодной воды СКБ-20 | шт | 1
3 | ТЕР16-05-001-11 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2
4 | ТЕРм12-12-003-03 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 | шт. | 1
5 | ПСВ №8/08г | Задвижка фланцевая с э/приводом д50мм 30ч 906бр | шт | 1
6 | СЦМ-300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 50 | шт | 2
7 | ТЕР16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 6
8 | СЦМ-300-1226 | Рукава пожарные диаметром 51 мм | м | 60
9 | ПСВ №8/08г | Шкаф пожарный ШКП-320Н | к-т | 6
10 | ТЕР16-07-001-02 | Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм | 1 кран | 2
11 | СЦМ-300-1368 | Рукава поливочные диаметром 25 мм | м | 30
12 | СЦМ-300-0465 | Краны спускной д-15мм | шт | 2
13 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 10
14 | ТЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.85
15 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.85
16 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2
17 | Икс Прайс "Технология-М"ООО | Труба полипропиленовая PPRC PN10 д20мм | м | 200
18 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1.4
19 | ПСВ №8/08г стр.171 | Труба полипропиленовая армированная PPRC PN25 д32 | м | 140
20 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.4
21 | ПСВ№8/08г стр.172 | Вентиль полипропиленовый д20мм | шт | 52
22 | ПСВ№8/08г стр.172 | Вентиль полипропиленовый д25мм | шт | 2
23 | ПСВ№8/08г стр.172 | Вентиль полипропиленовый д32мм | шт | 1
24 | ТЕР16-07-003-08 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 1
25 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.8
26 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1358
27 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1358
28 | ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС | 1 м3 изоляции | 2.25
29 | Пульс цен.Научно-тех.совет | Изоляция ПСХ-Ттолщ.0.40мм | м2 | 57.93
30 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.2156
31 | СЦМ-101-0851 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 24.79
32 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.645
33 | СЦМ-104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0.07482
Раздел 2. Горячееводоснабжение Т3,Т4
34 | ТЕР16-06-002-01 | Установка водомерных узлов, диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 2
35 | СЦМ-300-9050-12 | Водомеры (счетчики) горячей воды СКВГ-3/15 | шт | 2
36 | СЦМ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые диаметром 15 мм (спускники) | шт | 2
37 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 4.09
38 | ПСВ №8/08г стр.171 | Труба полипропиленоваяPPRC PN20 д20мм | м | 409
39 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.8
40 | ПСВ №8/08г стр.171 | Труба полипропиленовая армированная PPRC PN25 д32 | м | 80
41 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 1.3
42 | ПСВ №8/08г стр.171 | Труба полипропиленовая армированная PPRC PN25 д40 | м | 130
43 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 6.19
44 | ПСВ№8/08г стр.172 | Вентиль полипропиленовый д20мм | шт | 29
45 | ПСВ№8/08г стр.172 | Вентиль полипропиленовый д25мм | шт | 3
46 | ПСВ№8/08г стр.172 | Вентиль полипропиленовый д40мм | шт | 1
47 | ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС | 1 м3 изоляции | 1.43
48 | Пульс цен.Научно-тех.совет | Изоляция ПСХ-Ттолщ.0.40мм | м2 | 36.83
49 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.5226
50 | СЦМ-104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0.06062
51 | ТЕР17-01-002-01 | Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб | 10 шт | 0.3
52 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1
53 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1
54 | ТЕР16-07-001-02 | Установка кранов поливочных, диаметром 15 мм | 1 кран | 7
55 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.9
56 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.8
Раздел 3. Хоз-фекальная канализация К1
57 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 2.32
58 | ПСВ №8/08г стр.171 | Трубопровод из ПП ТРУБ Д50 мм | м | 232
59 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (13 м в земле) | 100 м трубопровода | 0.92
60 | ПСВ №8/08г стр.171 | Трубопровод из ПП ТРУБ Д100 мм | м | 92
61 | ТЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети | 1 врезка | 1
62 | Поставки материалов для инженерных систем | Вентиляционный клапан д100мм | шт | 1
63 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.9
64 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж санитарных приборов:(умывальников,моек,унитазов) | 100 приборов | 0.31
65 | ПСВ №8/08г стр.204 | Прочистка в лючке д110мм | шт | 10
66 | СЦМ-300-1515 | Сифоны чугунные двухоборотные | шт | 12
67 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 комплектов | 0.4
68 | ТЕР16-07-002-03 | Установка воронок сливных диаметром 50х100 мм | 1 воронка | 5
69 | ТЕР17-01-003-03 | Установка унитазов: с краном смывным | 10 комплектов | 1
70 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 1.6
71 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 4
72 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | 10 комплектов | 0.3
73 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.3
74 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде | 10 комплектов | 0.1
75 | ТЕР17-01-003-06 | Установка сливов больничных | 10 комплектов | 0.1
76 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (выпуск) | 100 м3 грунта | 0.32
77 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.32
Раздел 4. Водосток К2
78 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.55
79 | ТЕР16-07-002-01 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2
80 | СЦМ-300-1515 | Сифоны чугунные двухоборотные | шт | 2
81 | СЦМ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15ч18бр | шт | 2
82 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.00716
83 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.00716
84 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.00716
85 | СЦМ-101-0851 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 0.00716
86 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марки 100 | 1 м3 изоляции | 0.06
87 | СЦМ-104-0008 | Маты минераловатные прошивные М-100 | м3 | 0.0924
88 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.0143
89 | СЦМ-104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0.001659
90 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.01923
91 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 1.923