## Локальная смета
Электросиловое оборудование 2-1-9
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
1 | ТЕРм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м ширины по фронту | 0.8
2 | СЦМ-549-5054-1 | Вводно-распределительное устройства: ВРУ1-11-10 без счетчика | шт | 1
3 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | шт. | 6
4 | Икс Прайс "Русэнерго" | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5 | шт | 3
5 | Икс Прайс "Русэнерго" | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 | шт | 3
6 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2
7 | Икс Прайс "Электромакс" | Счетчик электронный ЦЭ2727М 5А | шт | 2
8 | ТЕРм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м ширины по фронту | 0.8
9 | СЦМ-549-5054-48 | Вводно-распределительное устройства: ВРУ1-47-00 | шт | 1
10 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
11 | Прай лист "Промышленные Светильники" | Выключатель автоматический 3-х полюсный АП50Б-3МТ 10А | шт | 1
12 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1
13 | ООО "Промэнерго" | Шкаф автоматического ввода резерва ЯУ8201-2674 | шт | 1
14 | ТЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900х600х500 | шт. | 1
15 | Икс Прайс ООО (Русский Свет) | Щит с монтажной панелью ЩМП-4 (800х650х250) | шт | 1
16 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 8
17 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Вводной трехполюсный выключатель ВА88-33-3Х100А | шт | 1
18 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-50А тип С | шт | 7
19 | ПСВ №8/08г стр.140 | Шина "N"-170мм,"PЕ"-170мм | шт | 4
20 | ТЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900х600х500 | шт. | 1
21 | Икс-Прайс ООО (Русский Свет) | Щит с монтажной панелью ЩМП-4 (800х650х250) | шт | 1
22 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
23 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-50А тип С | шт | 1
24 | ПСВ №8/08г стр.140 | Шина "N"-170мм,"PЕ"-170мм | шт | 4
25 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 16
26 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-16А,10А тип С | шт | 6
27 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 1-но полюсный выключатель ВА47-29-16А,10А,6А тип С | шт | 10
28 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
29 | Икс-Прайс (ООО Промэнерго) | Щит распределительный навесной на 36 модулей ЩРН-36 | шт | 1
30 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
31 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-32А тип С | шт | 1
32 | ПСВ №8/08г стр.140 | Шина "N"-170мм,"PЕ"-170мм | шт | 2
33 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 14
34 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 1-но полюсный выключатель ВА47-29-16А,10А,6А тип С | шт | 9
35 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Устройство защитного отключения 25А 30mA ВД 1-63 | шт | 5
36 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
37 | Икс-Прайс (ООО Промэнерго) | Щит распределительный навесной на 54 модуля ЩРН-54 | шт | 1
38 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
39 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-40А тип С | шт | 1
40 | ПСВ №8/08г стр.140 | Шина "N"-170мм,"PЕ"-170мм | шт | 2
41 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 18
42 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 1-но полюсный выключатель ВА47-29-25А,6А тип С | шт | 13
43 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Устройство защитного отключения 25А 30mA ВД 1-63 | шт | 5
44 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
45 | Икс-Прайс (ООО Промэнерго) | Щит распределительный навесной на 54 модуля ЩРН-54 | шт | 1
46 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
47 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-40А тип С | шт | 1
48 | ПСВ №8/08г стр.140 | Шина "N"-170мм,"PЕ"-170мм | шт | 2
49 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 17
50 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 1-но полюсный выключатель ВА47-29-25А,16А тип С | шт | 12
51 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Устройство защитного отключения 25А 30mA ВД 1-63 | шт | 5
52 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
53 | Икс-Прайс (ООО Промэнерго) | Щит распределительный навесной на 36 модулей ЩРН-36 | шт | 1
54 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
55 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-32А тип С | шт | 1
56 | ПСВ №8/08г стр.140 | Шина "N"-170мм,"PЕ"-170мм | шт | 2
57 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 7
58 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 3-х полюсный выключатель ВА47-29-25А,16А тип С | шт | 2
59 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 1-но полюсный выключатель ВА47-29-25А,16А,6А,6А тип С | шт | 5
60 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
61 | Икс-Прайс (ООО Промэнерго) | Щит распределительный навесной на 36 модулей ЩРН-36 | шт | 1
62 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
63 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-40А тип С | шт | 1
64 | ПСВ №8/08г стр.140 | Шина "N"-170мм,"PЕ"-170мм | шт | 2
65 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 16
66 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 1-но полюсный выключатель ВА47-29-16А,25А тип С | шт | 11
67 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Устройство защитного отключения 25А 30mA ВД 1-63 | шт | 5
68 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
69 | Икс-Прайс (ООО Промэнерго) | Щит распределительный навесной на 36 модулей ЩРН-36 | шт | 1
70 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
71 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-63А тип С | шт | 1
72 | ПСВ №8/08г стр.140 | Шина "N"-170мм,"PЕ"-170мм | шт | 2
73 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 21
74 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 3-х полюсный выключатель ВА47-29-25А,16А тип С | шт | 5
75 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 1-но полюсный выключатель ВА47-29-25А,16А тип С | шт | 11
76 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Устройство защитного отключения 25А 30mA ВД 1-63 | шт | 5
77 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02
78 | ПСВ №8/08г стр.130 | Розетка для открытой проводки РА 16-227 | шт | 2
79 | ТЕРм08-03-531-02 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне | шт. | 6
80 | ПСВ №8/08г стр.136 | Пускатель ручной кнопочный ПРК16-3МТ | шт | 6
81 | ПСВ №8/08г стр.134 | Блок розеточный Р-06 М | шт | 11
82 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
83 | Икс-Прайс (ООО Промэнерго) | Щит распределительный навесной на 36 модулей ЩРН-36(ЩР-6) | шт | 1
84 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
85 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Трехполюсный выключатель ВА47-29-40А тип С | шт | 1
86 | ПСВ №8/08г стр.140 | Шина "N"-170мм,"PЕ"-170мм | шт | 2
87 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 20
88 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 1-но полюсный выключатель ВА47-29-16А,25А тип С | шт | 11
89 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | Устройство защитного отключения 25А 30mA ВД 1-63 | шт | 7
90 | Икс-Прайс (ООО Русский Свет) | 3-х полюсный выключатель ВА47-29-25А,16А тип С | шт | 2
91 | ТЕРм08-03-531-02 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне | шт. | 6
92 | ПСВ №8/08г стр.136 | Пускатель ручной кнопочный ПРК16-3МТ | шт | 6
93 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1.75
94 | ПСВ №8/08г стр.130 | Розетка скрытой установки РС 16-256 | шт | 175
95 | ТЕРм08-03-524-10 | Ящик с одним треполюсным рубильником,или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями,или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100А | шт. | 1
96 | СЦМ-545-1172-50 | Рубильник ЯБПВУ-1М 3хПН2 100А | шт | 1
97 | ТЕРм08-03-525-01 | Выключатель на ток, А, до: 25 | шт. | 3
98 | Прайс-Лист (Электроизделия тд ЗАО) | Выключатель кнопочный с механической блокировкой ВКИ-211 | шт | 3
99 | СЦМ-501-0586-254 | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 3х4 мм2 | 1000 м | 0.25
100 | Прайс-Лист (Камкабель ЗАО) | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 3х1,5 мм2 | 1000 м | 0.3
101 | Прайс-Лист (Камкабель ЗАО) | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 3х2,5 мм2 | 1000 м | 1.2
102 | Прайс-Лист (Камкабель ЗАО) | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 5х1,5 мм2 | 1000 м | 0.12
103 | Прайс-Лист (Камкабель ЗАО) | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 5х4мм2 | 1000 м | 0.2
104 | Прайс-Лист (Камкабель ЗАО) | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 5х6мм2 | 1000 м | 0.33
105 | Прайс-Лист (Камкабель ЗАО) | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 5х10мм2 | 1000 м | 0.01
106 | Прайс-Лист (Камкабель ЗАО) | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 5х16мм2 | 1000 м | 0.035
107 | Прайс-Лист (Камкабель ЗАО) | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 5х25мм2 | 1000 м | 0.04
108 | Прайс-Лист (Камкабель ЗАО) | Кабели силовые с медными жилами марки ВВГнг LS 5х35мм2 | 1000 м | 0.01
109 | СЦМ-507-0255 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.2
110 | ТЕРм08-02-407-16 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 0.2
111 | СЦМ-103-0003 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 20
112 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 11.1
113 | ПСВ №8/08г стр.137 | Труба ПВХ-гофрированная д20мм | м | 1100
114 | ПСВ №8/08г стр.137 | Труба ПВХ-гладкая жесткая д25мм | м | 10
115 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 0.1
116 | ПСВ №8/08г стр.131 | Металлорукав РЗЦХ-20 | м | 10
117 | Прайс-лист (Электроизделия ТД ЗАО) | Коробка разветвительная КР2603 | шт | 80
118 | Прайс-лист (Электроизделия ТД ЗАО) | Коробка разветвительная КР1105 | шт | 175
119 | Прайс-лист (Электроизделия ТД ЗАО) | Коробка установочная КУ 1101 | шт | 180
120 | ТЕРм08-01-081-03 | Зажим, количество подключаемых концов, до: 12 | шт. | 60
121 | СЦМ-500-9040 | Зажимы | 100шт | 0.6
122 | СЦМ-500-9062 | Hаконечники кабельные | шт | 20
123 | ТЕРм08-02-397-01 | Лоток перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 1.5
124 | Прайс-лист (Теплоприборкомплект ООО) | Лоток монтажный перфорированный ЛМ 200х65 | шт | 75
125 | Прайс-лист (Теплоприборкомплект ООО) | Лоток угловой КГ 200х65 | шт | 16
126 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.85
127 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 9.4
128 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 14.7
129 | ТЕРм08-02-412-04 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 2
130 | ТЕРм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 63х63х6 | 10 шт. | 1.2
131 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 1.4
132 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 2.2
133 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.245
134 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.245