## 2-1-6
-Автоматика приточных систем 2-1-6
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Приточная система П1
1 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 2
2 | Прайс-лист | Канальный датчик температуры TG-K3/RT1000 | шт | 1
3 | Прайс-лист | Поверхностный датчик температуры TG-А1/RT1000 | шт | 1
4 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1
5 | ТЕРм11-08-002-05 | Присоединение трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм (10соединений) | 10 соединений | 0.4
6 | ТЕРм11-07-001-04 | Прокладка капилляров манометрических приборов (10м) | 10 м | 0.6
7 | Прайс-лист | Дифференциальное реле давления DPS-500 | шт | 1
8 | ТЕРм08-03-602-01прим. | Установка термостата защиты от замерзания | шт. | 1
9 | Прайс-лист | Термостат защиты от замерзания PBFP-3 | шт | 1
10 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 2
11 | Прайс-лист | Электропривод воздушной заслонки DAF2.06(S) | шт | 1
12 | Прайс-лист | Электропривод водяного клапана AQM 2000A-1R | шт | 1
13 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 1
14 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0.1
15 | Прайс-лист | Модуль управления АСМ1-С2V4 | шт | 1
Раздел 2. Приточная система П2
17 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 2
18 | Прайс-лист | Канальный датчик температуры TG-K3/RT1000 | шт | 1
19 | Прайс-лист | Поверхностный датчик температуры TG-А1/RT1000 | шт | 1
20 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1
21 | ТЕРм11-08-002-05 | Присоединение трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм (10соединений) | 10 соединений | 0.4
22 | ТЕРм11-07-001-04 | Прокладка капилляров манометрических приборов (10м) | 10 м | 0.6
23 | Прайс-лист | Дифференциальное реле давления DPS-500 | шт | 1
24 | ТЕРм08-03-602-01прим. | Установка термостата защиты от замерзания | шт. | 1
25 | Прайс-лист | Термостат защиты от замерзания PBFP-3 | шт | 1
26 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 2
27 | Прайс-лист | Электропривод воздушной заслонки DAF2.06(S) | шт | 1
28 | Прайс-лист | Электропривод водяного клапана AQM 2000A-1R | шт | 1
29 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 1
30 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0.1
31 | Прайс-лист | Модуль управления АСМ1-С2V4 | шт | 1
32 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.28
Раздел 3. Приточная система П3
33 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 2
34 | Прайс-лист | Канальный датчик температуры TG-K3/RT1000 | шт | 1
35 | Прайс-лист | Поверхностный датчик температуры TG-А1/RT1000 | шт | 1
36 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1
37 | ТЕРм11-08-002-05 | Присоединение трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм (10соединений) | 10 соединений | 0.4
38 | ТЕРм11-07-001-04 | Прокладка капилляров манометрических приборов (10м) | 10 м | 0.6
39 | Прайс-лист | Дифференциальное реле давления DPS-500 | шт | 1
40 | ТЕРм08-03-602-01прим. | Установка термостата защиты от замерзания | шт. | 1
41 | Прайс-лист | Термостат защиты от замерзания PBFP-3 | шт | 1
42 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 2
43 | Прайс-лист | Электропривод воздушной заслонки DAF2.06(S) | шт | 1
44 | Прайс-лист | Электропривод водяного клапана AQM 2000A-1R | шт | 1
45 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 1
46 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0.1
47 | Прайс-лист | Модуль управления АСМ1-С2W3 | шт | 1
48 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.28
Раздел 4. Приточная система П4
49 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 2
50 | Прайс-лист | Канальный датчик температуры TG-K3/RT1000 | шт | 1
51 | Прайс-лист | Поверхностный датчик температуры TG-А1/RT1000 | шт | 1
52 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1
53 | ТЕРм11-08-002-05 | Присоединение трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм (10соединений) | 10 соединений | 0.4
54 | ТЕРм11-07-001-04 | Прокладка капилляров манометрических приборов (10м) | 10 м | 0.6
55 | Прайс-лист | Дифференциальное реле давления DPS-500 | шт | 1
56 | ТЕРм08-03-602-01прим. | Установка термостата защиты от замерзания | шт. | 1
57 | Прайс-лист | Термостат защиты от замерзания PBFP-3 | шт | 1
58 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 2
59 | Прайс-лист | Электропривод воздушной заслонки DAF2.06(S) | шт | 1
60 | Прайс-лист | Электропривод водяного клапана AQM 2000A-1R | шт | 1
61 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0.1
62 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 1
63 | Прайс-лист | Модуль управления АСМ1-С2W3 | шт | 1
64 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.28
Раздел 5. Приточная система П5
65 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 2
66 | Прайс-лист | Канальный датчик температуры TG-K3/RT1000 | шт | 1
67 | Прайс-лист | Поверхностный датчик температуры TG-А1/RT1000 | шт | 1
68 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1
69 | ТЕРм11-08-002-05 | Присоединение трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм (10соединений) | 10 соединений | 0.4
70 | ТЕРм11-07-001-04 | Прокладка капилляров манометрических приборов (10м) | 10 м | 0.6
71 | Прайс-лист | Дифференциальное реле давления DPS-500 | шт | 1
72 | ТЕРм08-03-602-01прим. | Установка термостата защиты от замерзания | шт. | 1
73 | Прайс-лист | Термостат защиты от замерзания PBFP-3 | шт | 1
74 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 2
75 | Прайс-лист | Электропривод воздушной заслонки DAF2.06(S) | шт | 1
76 | Прайс-лист | Электропривод водяного клапана AQM 2000A-1R | шт | 1
77 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0.1
78 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 1
79 | Прайс-лист | Модуль управления АСМ1-С2W3 | шт | 1
80 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.28
Раздел 6. Приточная система П6
81 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 2
82 | Прайс-лист | Канальный датчик температуры TG-K3/RT1000 | шт | 1
83 | Прайс-лист | Поверхностный датчик температуры TG-А1/RT1000 | шт | 1
84 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1
85 | ТЕРм11-08-002-05 | Присоединение трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм (10соединений) | 10 соединений | 0.4
86 | ТЕРм11-07-001-04 | Прокладка капилляров манометрических приборов (10м) | 10 м | 0.6
87 | Прайс-лист | Дифференциальное реле давления DPS-500 | шт | 1
88 | ТЕРм08-03-602-01прим. | Установка термостата защиты от замерзания | шт. | 1
89 | Прайс-лист | Термостат защиты от замерзания PBFP-3 | шт | 1
90 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 2
91 | Прайс-лист | Электропривод воздушной заслонки DAF2.06(S) | шт | 1
92 | Прайс-лист | Электропривод водяного клапана AQM 2000A-1R | шт | 1
93 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0.1
94 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 1
95 | Прайс-лист | Модуль управления АСМ1-С2V4 | шт | 1
96 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.28
Раздел 7. Монтаж электрокабеля
97 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 3.06
98 | Икс-Прайс "Урал Пак" ООО | Труба гибкая гофрированная легкого типа с зонтом Д16 | м | 306
99 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 2.34
100 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.72
101 | СЦМ-507-0586-62 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 3х0.75 мм2 | 1000 м | 0.234
102 | СЦМ-501-0586-72 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1.5 мм2 | 1000 м | 0.072