Приложение №1

к конкурсной документации

Утверждаю:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации г. Перми

__________________ /А. И. Скрипкин/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Основание для разработки проектной документации | Решение Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 333 (ред. от 27.10.2009) «Об утверждении на 2008 – 2010 годы мероприятий городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006 – 2010 годы». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Линейный объект капитального строительства (новое строительство) |
| 3. Линейный объект | Водопровод для водоснабжения жилых домов в пос. Акуловский, в том числе: 1. Прохождение трассы наружного водопровода запланировать по ул. 1-я Красноборская от дома № 113 до № 181, ул.Сортировочная от дома № 1 до № 26. 2. Установка пожарных гидрантов с шагом 150м. 3. Общая протяженность трассы 1,7 км. |
| 4. Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми. |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | План микрорайона Акуловский Дзержинского района города Перми с административными границами. Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения |
| 6. Основной перечень выполняемых работ | I. Получение и оформление данных для проектирования линейного объекта. 1. Сбор данных по количеству водоснабжаемых домов. 2. Определение объёмов потребления воды. 3. Выполнение расчёта нагрузок. 4. Разработка проекта схемы прокладки линейного объекта с нанесением на топографическую основу и согласование с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия - схему водораспределительных сетей с учётом водоснабжения существующих жилых домов; - присоединение к водораспределительным сетям; - схему электроснабжения объектов водоснабжения при необходимости; - проектирование защиты от электрохимической коррозии объектов водоснабжения при необходимости. II. Подготовка проектной документации. - Подготовка проектной документации (в том числе рабочей документации), в объёме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., достаточном для прохождения экспертизы и получения разрешения для строительства. В составе: - пояснительная записка; - рабочие чертежи; - конструктивные решения; - инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия; - организация строительства; - мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих; - мероприятия по охране окружающей среды; 2. Подготовка декларации пожарной безопасности. - Согласование проектной документации с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. III. Подготовка сметной документации. - Сводный и локальный сметные расчёты выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены. IV. Подготовка пакета документов для проведения государственной экспертизы. - Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. V. Сдача работ Заказчику. |
| 7. Требования к результатам работ | Передача Заказчику согласованной проектно-сметной документации и иных материалов осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| 8. Особые условия | - Выдача Заказчиком Подрядчику исходных картографических материалов на территории, подлежащей снабжению водой и водоотведению на основе дежурного плана города Перми. - Получение Заказчиком технических условий. - Утверждение Заказчиком проектной документации. |
| Срок выполнения работ | Общий срок выполнения работ составляет 115 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 9. Требования к сроку гарантии | Не менее 24 месяцев с момента передачи проектной документации Заказчику. |

Разработал:			А.Н.Кичёв

Согласовано:			А.В.Суслов