ИЗВЕЩЕНИЕ №439А от «29» декабря 2009 года

о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на поставку имплантатов для эндопротезирования

тазобедренных и коленных суставов

для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| Место нахождения | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты (при наличии) | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342) 221-73-61, 221-75-20 |
| Контактное лицо | Микова Людмила Леонидовна |
| Предмет муниципального контракта по лоту 1 | Поставка имплантатов для эндопротезирования тазобедренного сустава |
| Количество поставляемого товара по лоту №1 | В соответствии с Техническим заданием – Приложение №1 к документации об аукционе |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1 | 12 546 000,00 рублей |
| Место поставки товаров по лоту №1 | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», аптека |
| Предмет муниципального контракта по лоту 2 | Поставка имплантатов для эндопротезирования коленного сустава, цементной фиксации, с замещением задней крестообразной связки, с фиксированной платформой |
| Количество поставляемого товара по лоту №2 | В соответствии с Техническим заданием – Приложение №1 к документации об аукционе |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №2 | 1 960 000,00 рублей |
| Место поставки товаров по лоту №2 | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», аптека |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «30» декабря 2009года до «19» января 2010 года с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов в рабочие дни |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», административно-хозяйственный корпус, 2 этаж, отдел закупок |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Плата за предоставление конкурсной документации не взимается |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «20» января 2010 года |
| Место проведения аукциона | 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона | «03» февраля 2010 года |
| Время проведения аукциона | 10:00 (время местное) |
| Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются |
| Участники размещения заказа | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ |

Приложение

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

Главный врач

______________ /М.М.Падруль/

«____» _________ 20 ___ года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку имплантатов для эндопротезирования

тазобедренных и коленных суставов

для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

г. Пермь, 2009 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| Место нахождения |  | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61, 221-75-20 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на поставку имплантатов для эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| Предмет муниципального контракта по лоту №1 |  | Поставка имплантатов для эндопротезирования тазобедренного сустава |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1 |  | 12 546 000,00 рублей |
| Количество поставляемого товара по лоту №1 |  | В соответствии с Техническим заданием – Приложение №1 к документации об аукционе |
| Предмет муниципального контракта по лоту №2 |  | Поставка имплантатов для эндопротезирования коленного сустава, цементной фиксации, с замещением задней крестообразной связки, с фиксированной платформой |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №2 |  | 1 960 000,00 рублей |
| Количество поставляемого товара по лоту №2 |  | В соответствии с Техническим заданием – Приложение №1 к документации об аукционе |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием – Приложение №1) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Место поставки товара: 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека Срок поставки товара: Поставка первой партии товара: не ранее 6 дней и не позднее 20 дней с момента заключения муниципального контракта. Поставка последующих партий товара должна быть осуществлена равными долями в первую декаду каждого месяца. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар; Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика, указанного в контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  | При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара с Приложение № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №_ от __.__.200__» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара. |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара в соответствии с Приложением № 4. Сведения, представляемые участниками размещения заказа, должны содержать конкретные значения характеристик, конкретные наименования (марки, модели) товара. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе по лоту №1 |  | 5 %, что составляет 627 300,00 рублей. |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе по лоту №2 |  | 5%, что составляет 98 000,00 рублей |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Р/с; 40302810900000000007. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _ от __.__.200__, лот № _. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», административно-хозяйственный корпус, отдел закупок |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «30» декабря 2009 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «20» января 2010 года, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенного на 10:00. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «20» января 2010 года, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8), в том числе в форме электронного документа, запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | С «30» декабря 2009 года. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «14» января 2010 года. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| День начала рассмотрения |  | - «20» января 2010 года. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «03» февраля 2010 года |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Указанный срок составляет не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса) и не более чем двадцать дней. В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта по лоту №1 |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 627 300,00 рублей. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта по лоту №2 |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 98 000,00 рублей. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт, по каждому лоту отдельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока оказания услуг. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, не надлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Р/с; 40302810900000000007. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание.

Лот №1

| № позиции | № п/п | Характеристики | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава на 180 случаев |  |  |  |
| 1 |  | Чаша: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Фиксация | бесцементная |
|  | 3 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультравысокомолекулярный полиэтилен |
|  | 4 | Модуль эластичности, Nm | 1000 |
|  | 5 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами. |
|  | 6 | Кол-во деротационных штифтов | 2 |
|  | 7 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами |
|  | 8 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7 |
|  | 9 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | 9. |
|  | 10 | Покрытие чашки | напыление чистого титана |
|  | 11 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200 |
|  | 12 | Усеченная, градусов | 15 |
|  | 13 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | 0.967. |
|  | 14 | Кол-во, шт. | 40 |
| 2 |  | Ножка: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Фиксация | бесцементная |
|  | 3 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий |
|  | 4 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник |
|  | 5 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях |
|  | 6 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145 |
|  | 7 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности |
|  | 8 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы |
|  | 9 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости. |
|  | 10 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки |
|  | 11 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала |
|  | 12 | Посадочный конус | 12/14 |
|  | 13 | Длина конуса, мм | 12 |
|  | 14 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5 |
|  | 15 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой" |
|  | 16 | Кол-во, шт. | 40 |
| 3 |  | Головка: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал изготовления | Кобальтхроммолибденовый сплав |
|  | 3 | Диаметр головки, мм | 28 |
|  | 4 | Посадочным конус | 12/14 |
|  | 5 | Линейный износ в паре кобальтхроммолибден-полиэтилен, мм | 0.05. |
|  | 6 | Кол-во, шт. | 40 |
| 4 |  | Специальный винт: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав |
|  | 3 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4 |
|  | 4 | Тип резьбы винта | спонгиозная |
|  | 5 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки |
|  | 6 | Диаметр тела винта, мм | 3 |
|  | 7 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания" |
|  | 8 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4 |
|  | 9 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник |
|  | 10 | Диаметр шлица, мм | 2.5 |
|  | 11 | Кол-во, шт. | 40 |
| 5 |  | Чаша: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Фиксация | Цементная |
|  | 3 | Объем | Полнопрофильная |
|  | 4 | Внутренний диаметр, мм | 28 |
|  | 5 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен |
|  | 6 | Кол-во, шт. | 70 |
| 6 |  | Ножка: |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 6 | Форма | "прямая ножка" тип Мюллера |
|  | 7 | Фиксация | цементная |
|  | 8 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |
|  | 9 | Посадочный конус, размер | 12/14 |
|  | 10 | Кол-во, шт. | 85 |
| 7 |  | Головка: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |
|  | 3 | Диаметр, мм | 28 |
|  | 4 | Посадочный конус | 12/14 |
|  | 5 | Кол-во, шт. | 85 |
| 8 |  | Головка биполярного гемипротеза: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |
|  | 3 | Материал внутренней части головки биполярного гемипротеза | высокомолекулярный полиэтилен |
|  | 4 | Внутренний диаметр, мм | 28 |
|  | 5 | Количество типоразмеров по внешнему диаметру | 9 типоразмеров, от 42 мм, до 58 мм, шаг 2 мм |
|  | 6 | Кол-во, шт. | 15 |
| 9 |  | Ножка: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4) |
|  | 3 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки |
|  | 4 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155 |
|  | 5 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35 |
|  | 6 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин" |
|  | 7 | Фиксация | бесцементная |
|  | 8 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале |
|  | 9 | Сечение | Прямоугольное |
|  | 10 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные |
|  | 11 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок |
|  | 12 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части |
|  | 13 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135 |
|  | 14 | Посадочный конус | 12\14 |
|  | 15 | Количество типоразмеров для стандартного офсета | 11. |
|  | 16 | Количество типоразмеров для увеличенного офсета | 8. |
|  | 17 | Кол-во, шт. | 20 |
| 10 |  | Чашка: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал | титановый сплав |
|  | 3 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца |
|  | 4 | Фиксация | бесцементная |
|  | 5 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3 |
|  | 6 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм |
|  | 7 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана |
|  | 8 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255 |
|  | 9 | Количество типоразмеров | 12. |
|  | 10 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты |
|  | 11 | Кол-во, шт. | 20 |
| 11 |  | Вкладыш: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен |
|  | 3 | Внутренний диаметр, мм | 28 |
|  | 4 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10 |
|  | 5 | Количество типоразмеров | 12. |
|  | 6 | Кол-во, шт. | 20 |
| 12 |  | Головка: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал | кобальт-хромовый сплав |
|  | 3 | Посадочный конус | 12\14 |
|  | 4 | Диаметр головка, мм | 28 |
|  | 5 | Количество типоразмеров | 5. |
|  | 6 | Кол-во, шт. | 20 |
| 13 |  | Специальный винт: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал | титан |
|  | 3 | Диаметр винта, мм | 6.5 |
|  | 4 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5. |
|  | 5 | Количество типоразмеров | 12 |
|  | 6 | Кол-во, шт. | 20 |
| 14 |  | Чашка: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал изготовления | Чистый титан |
|  | 3 | Фиксация чаши | бесцементная |
|  | 4 | Механизм фиксации и первичной стабильности чаши | резьбовые выступы (ввинчивается в вертлужную впадину) |
|  | 5 | Дополнительная фиксация | специальные винты |
|  | 6 | Кол-во отверстий под специальные винты | 3 |
|  | 7 | Механизм вторичной биологической стабильности (остеоинтеграция с костной тканью) | Остеоинтеграция костной ткани в трехмерное капилярно пористое покрытие. |
|  | 8 | Сдвиговая прочность пористого покрытия, Мра | 60. |
|  | 9 | Количество, шт. | 35 |
| 15 |  | Вкладыш: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал изготовления: | Сверхмолекулярный полиэтилен |
|  | 3 | Фиксация вкладыша в чаше | при помощи точеного запорного кольца (защелкивание) |
|  | 4 | Механизм предотвращающий вывих головки | противовывиховый выступ. |
|  | 5 | Коэффициент трения головки относительно вкладыша | 0.05. |
|  | 6 | Количество, шт. | 35 |
| 16 |  | Головка: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал изготовления: | кобальт-молибден-хромовый сплав |
|  | 3 | Посадочный конус | 12\14 |
|  | 4 | Коэффициент трения головки относительно вкладыша не более | 0.05 |
|  | 5 | Диаметр головка, мм | 28 |
|  | 6 | Количество, шт. | 35 |
| 17 |  | Ножка: |  |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Материал изготовления: | Ti-6Al-4V |
|  | 3 | Фиксация | бесцементная |
|  | 4 | Механизм первичной стабильности | трехмерное капилярно-пористое покрытие |
|  | 5 | Площадь капилярно-пористого покрытия, % | 80 |
|  | 6 | Механизм, предотврощающий проседание | воротничок |
|  | 7 | Посадочный конус | 12/14 |
|  | 8 | Количество, шт. | 35 |

Лот №2

| № позиции | № п/п | Характеристики | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Имплантаты для эндопротезирования коленного сустава, цементной фиксации, с замещением задней крестообразной связки, с фиксированной платформой на 20 случаев |  |  |  |
| 1 |  | Феморальный компонент | Наличие |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Технические характеристики: |  |
|  |  | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие |
|  | 3 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20 |
|  | 4 | Цементная фиксация | Наличие |
|  | 5 | Материал изготовления - литой кобальт-хром-молибденовый сплав | Наличие |
|  | 6 | Пропорциональное увеличение размеров во фронтальной плоскости: | Наличие |
|  | 7 | возможность выбора размеров компонента: 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 мм | Наличие |
|  | 8 | Пропорциональное увеличение размеров в сагиттальной плоскости: | Наличие |
|  | 9 | возможность выбора размеров компонента: 53; 55,5; 58; 60,5; 63; 65,5; 68; 70,5; 73 мм | Наличие |
|  | 10 | Удлиненная передняя поверхность | Наличие |
|  | 11 | 3 тангенциальных радиуса в сагиттальной плоскости | Наличие |
|  | 12 | Толщина переднего и заднего фланца не более, мм | 8 |
|  | 13 | Толщина дистальной части феморального компонента не более, мм | 9 |
|  | 14 | Высота короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 15 |
|  | 15 | Ширина короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 18 |
|  | 16 | Величина короба одинаковая для всех размеров | Наличие |
|  | 17 | Короб с отверстием для фиксации интрамедуллярной ножки | Наличие |
|  | 18 | Задний и дистальный фланцы с карманами для фиксации вставок | Наличие |
|  | 19 | Межмыщелковая борозда с единым радиусом | Наличие |
|  | 20 | Мыщелки во фронтальной плоскости слегка закруглены с единым радиусом | Наличие |
|  | 21 | Количество типоразмеров не менее | 7 |
|  | 22 | Количество, компл. | 20 |
| 2 |  | Тибиальный компонент | Наличие |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Технические характеристики: |  |
|  | 3 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие |
|  | 4 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20 |
|  | 5 | Цементная фиксация | Наличие |
|  | 6 | Материал - кованый титан-алюминий-ванадиевый сплав | Наличие |
|  | 7 | Универсальный, для левой и правой голени | Наличие |
|  | 8 | Модульный с возможностью сохранения/замещения задней крестообразной связки | Наличие |
|  | 9 | Имплантируемая поверхность без напыления | Наличие |
|  | 10 | Килевидная ножка на имплантируемой поверхности | Наличие |
|  | 11 | Угол отклонения килевидной ножки кзади 3 ° | Наличие |
|  | 12 | Бортик по всему периметру несущей поверхности для фиксации тибиального вкладыша по принципу защелкивания | Наличие |
|  | 13 | Количество типоразмеров не менее | 7 |
|  | 14 | Количество, компл. | 20 |
| 3 |  | Вкладыш | Наличие |
|  | 1 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |
|  | 2 | Технические характеристики: |  |
|  | 3 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие |
|  | 4 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20 |
|  | 5 | Универсальный, для левой и правой голени | Наличие |
|  | 6 | Материал изготовления - ультравысокомолекулярный полиэтилен | Наличие |
|  | 7 | Задний стабилизатор | Наличие |
|  | 8 | Система заднего стабилизатора основана на принципе кулачок и гребешок | Наличие |
|  | 9 | Ширина заднего стабилизатора 16,3 мм | Наличие |
|  | 10 | Ширина заднего стабилизатора одинаковая для всех размеров | Наличие |
|  | 11 | Возможность выбора толщины вкладыша: | Наличие |
|  | 12 | 8; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25 мм | Наличие |
|  | 13 | Количество, компл. | 20 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ:

- для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.).

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить следующие товары:

Лот №1

| № позиции | № п/п | Наименование | Требования, установленные заказчиком | Сведения участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имплантат для эндопротезирования тазобедренного сустава на 180 случаев |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Чаша: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Фиксация | бесцементная |  |
|  | 6 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультравысокомолекулярный полиэтилен |  |
|  | 7 | Модуль эластичности, Nm | 1000 |  |
|  | 8 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами. |  |
|  | 9 | Кол-во деротационных штифтов | 2 |  |
|  | 10 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами |  |
|  | 11 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7 |  |
|  | 12 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | 9. |  |
|  | 13 | Покрытие чашки | напыление чистого титана |  |
|  | 14 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200 |  |
|  | 15 | Усеченная, градусов | 15 |  |
|  | 16 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | 0.967. |  |
|  | 17 | Кол-во, шт. | 40 |  |
| 2 |  | Ножка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Фиксация | бесцементная |  |
|  | 6 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий |  |
|  | 7 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник |  |
|  | 8 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях |  |
|  | 9 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145 |  |
|  | 10 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности |  |
|  | 11 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы |  |
|  | 12 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости. |  |
|  | 13 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки |  |
|  | 14 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала |  |
|  | 15 | Посадочный конус | 12/14 |  |
|  | 16 | Длина конуса, мм | 12 |  |
|  | 17 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5 |  |
|  | 18 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой" |  |
|  | 19 | Кол-во, шт. | 40 |  |
| 3 |  | Головка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал изготовления | Кобальтхроммолибденовый сплав |  |
|  | 6 | Диаметр головки, мм | 28 |  |
|  | 7 | Посадочным конус | 12/14 |  |
|  | 8 | Линейный износ в паре кобальтхроммолибден-полиэтилен, мм | 0.05. |  |
|  | 9 | Кол-во, шт. | 40 |  |
| 4 |  | Специальный винт: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав |  |
|  | 6 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4 |  |
|  | 7 | Тип резьбы винта | спонгиозная |  |
|  | 8 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки |  |
|  | 9 | Диаметр тела винта, мм | 3 |  |
|  | 10 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания" |  |
|  | 11 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4 |  |
|  | 12 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник |  |
|  | 13 | Диаметр шлица, мм | 2.5 |  |
|  | 14 | Кол-во, шт. | 40 |  |
| 5 |  | Чаша: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Фиксация | цементная |  |
|  | 6 | Объем | полнопрофильная |  |
|  | 7 | Внутренний диаметр, мм | 28 |  |
|  | 8 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен |  |
|  | 9 | Кол-во, шт. | 70 |  |
| 6 |  | Ножка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Форма | "прямая ножка" тип Мюллера |  |
|  | 6 | Фиксация | цементная |  |
|  | 7 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |  |
|  | 8 | Посадочный конус, размер | 12/14 |  |
|  | 9 | Кол-во, шт. | 85 |  |
| 7 |  | Головка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |  |
|  | 6 | Диаметр, мм | 28 |  |
|  | 7 | Посадочный конус | 12/14 |  |
|  | 8 | Кол-во, шт. | 85 |  |
| 8 |  | Головка биполярного гемипротеза: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |  |
|  | 6 | Материал внутренней части головки биполярного гемипротеза | высокомолекулярный полиэтилен |  |
|  | 7 | Внутренний диаметр, мм | 28 |  |
|  | 8 | Количество типоразмеров по внешнему диаметру | 9 типоразмеров, от 42 мм, до 58 мм, шаг 2 мм |  |
|  | 9 | Кол-во, шт. | 15 |  |
| 9 |  | Ножка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4) |  |
|  | 6 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки |  |
|  | 7 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155 |  |
|  | 8 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35 |  |
|  | 9 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин" |  |
|  | 10 | Фиксация | бесцементная |  |
|  | 11 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале |  |
|  | 12 | Сечение | Прямоугольное |  |
|  | 13 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные |  |
|  | 14 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок |  |
|  | 15 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части |  |
|  | 16 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135 |  |
|  | 17 | Посадочный конус | 12\14 |  |
|  | 18 | Количество типоразмеров для стандартного офсета | 11. |  |
|  | 19 | Количество типоразмеров для увеличенного офсета | 8. |  |
|  | 20 | Кол-во, шт. | 20 |  |
| 10 |  | Чашка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал | титановый сплав |  |
|  | 6 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца |  |
|  | 7 | Фиксация | бесцементная |  |
|  | 8 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3 |  |
|  | 9 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм |  |
|  | 10 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана |  |
|  | 11 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255 |  |
|  | 12 | Количество типоразмеров | 12. |  |
|  | 13 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты |  |
|  | 14 | Кол-во, шт. | 20 |  |
| 11 |  | Вкладыш: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен |  |
|  | 6 | Внутренний диаметр, мм | 28 |  |
|  | 7 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10 |  |
|  | 8 | Количество типоразмеров | 12. |  |
|  | 9 | Кол-во, шт. | 20 |  |
| 12 |  | Головка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал | кобальт-хромовый сплав |  |
|  | 6 | Посадочный конус | 12\14 |  |
|  | 7 | Диаметр головка, мм | 28 |  |
|  | 8 | Количество типоразмеров | 5. |  |
|  | 9 | Кол-во, шт. | 20 |  |
| 13 |  | Специальный винт: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал | титан |  |
|  | 6 | Диаметр винта, мм | 6.5 |  |
|  | 7 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5. |  |
|  | 8 | Количество типоразмеров | 12 |  |
|  | 9 | Кол-во, шт. | 20 |  |
| 14 |  | Чашка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал изготовления | Чистый титан |  |
|  | 6 | Фиксация чаши | бесцементная |  |
|  | 7 | Механизм фиксации и первичной стабильности чаши | резьбовые выступы (ввинчивается в вертлужную впадину) |  |
|  | 8 | Дополнительная фиксация | специальные винты |  |
|  | 9 | Кол-во отверстий под специальные винты | 3 |  |
|  | 10 | Механизм вторичной биологической стабильности (остеоинтеграция с костной тканью) | Остеоинтеграция костной ткани в трехмерное капилярно пористое покрытие. |  |
|  | 11 | Сдвиговая прочность пористого покрытия, Мра | 60. |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 35 |  |
| 15 |  | Вкладыш: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал изготовления: | Сверхмолекулярный полиэтилен |  |
|  | 6 | Фиксация вкладыша в чаше | при помощи точеного запорного кольца (защелкивание) |  |
|  | 7 | Механизм предотвращающий вывих головки | противовывиховый выступ. |  |
|  | 8 | Коэффициент трения головки относительно вкладыша | 0.05. |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 35 |  |
| 16 |  | Головка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал изготовления: | кобальт-молибден-хромовый сплав |  |
|  | 6 | Посадочный конус | 12\14 |  |
|  | 7 | Коэффициент трения головки относительно вкладыша не более | 0.05 |  |
|  | 8 | Диаметр головка, мм | 28 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 35 |  |
| 17 |  | Ножка: |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Материал изготовления: | Ti-6Al-4V |  |
|  | 6 | Фиксация | бесцементная |  |
|  | 7 | Механизм первичной стабильности | трехмерное капилярно-пористое покрытие |  |
|  | 8 | Площадь капилярно-пористого покрытия, % | 80 |  |
|  | 9 | Механизм, предотврощающий проседание | воротничок |  |
|  | 10 | Посадочный конус | 12/14 |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 35 |  |

Лот №2

| № позиции | № п/п | Наименование | Требования, установленные заказчиком | Сведения участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имплантаты для эндопротезирования коленного сустава, цементной фиксации, с замещением задней крестообразной связки, с фиксированной платформой на 20 случаев |  |  |  |  |
| 1 |  | Феморальный компонент | Наличие |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 6 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие |  |
|  | 7 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20 |  |
|  | 8 | Цементная фиксация | Наличие |  |
|  | 9 | Материал изготовления - литой кобальт-хром-молибденовый сплав | Наличие |  |
|  | 10 | Пропорциональное увеличение размеров во фронтальной плоскости: | Наличие |  |
|  | 11 | возможность выбора размеров компонента: 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 мм | Наличие |  |
|  | 12 | Пропорциональное увеличение размеров в сагиттальной плоскости: | Наличие |  |
|  | 13 | возможность выбора размеров компонента: 53; 55,5; 58; 60,5; 63; 65,5; 68; 70,5; 73 мм | Наличие |  |
|  | 14 | Удлиненная передняя поверхность | Наличие |  |
|  | 15 | 3 тангенциальных радиуса в сагиттальной плоскости | Наличие |  |
|  | 16 | Толщина переднего и заднего фланца не более, мм | 8 |  |
|  | 17 | Толщина дистальной части феморального компонента не более, мм | 9 |  |
|  | 18 | Высота короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 15 |  |
|  | 19 | Ширина короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 18 |  |
|  | 20 | Величина короба одинаковая для всех размеров | Наличие |  |
|  | 21 | Короб с отверстием для фиксации интрамедуллярной ножки | Наличие |  |
|  | 22 | Задний и дистальный фланцы с карманами для фиксации вставок | Наличие |  |
|  | 23 | Межмыщелковая борозда с единым радиусом | Наличие |  |
|  | 24 | Мыщелки во фронтальной плоскости слегка закруглены с единым радиусом | Наличие |  |
|  | 25 | Количество типоразмеров не менее | 7 |  |
|  | 26 | Количество, компл. | 20 |  |
| 2 |  | Тибиальный компонент | Наличие |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 6 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие |  |
|  | 7 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20 |  |
|  | 8 | Цементная фиксация | Наличие |  |
|  | 9 | Материал - кованый титан-алюминий-ванадиевый сплав | Наличие |  |
|  | 10 | Универсальный, для левой и правой голени | Наличие |  |
|  | 11 | Модульный с возможностью сохранения/замещения задней крестообразной связки | Наличие |  |
|  | 12 | Имплантируемая поверхность без напыления | Наличие |  |
|  | 13 | Килевидная ножка на имплантируемой поверхности | Наличие |  |
|  | 14 | Угол отклонения килевидной ножки кзади 3 ° | Наличие |  |
|  | 15 | Бортик по всему периметру несущей поверхности для фиксации тибиального вкладыша по принципу защелкивания | Наличие |  |
|  | 16 | Количество типоразмеров не менее | 7 |  |
|  | 17 | Количество, компл. | 20 |  |
| 3 |  | Вкладыш | Наличие |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009 |  |
|  | 5 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 6 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие |  |
|  | 7 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20 |  |
|  | 8 | Универсальный, для левой и правой голени | Наличие |  |
|  | 9 | Материал изготовления - ультравысокомолекулярный полиэтилен | Наличие |  |
|  | 10 | Задний стабилизатор | Наличие |  |
|  | 11 | Система заднего стабилизатора основана на принципе кулачок и гребешок | Наличие |  |
|  | 12 | Ширина заднего стабилизатора 16,3 мм | Наличие |  |
|  | 13 | Ширина заднего стабилизатора одинаковая для всех размеров | Наличие |  |
|  | 14 | Возможность выбора толщины вкладыша: | Наличие |  |
|  | 15 | 8; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25 мм | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, компл. | 20 |  |

Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики поставляемых товаров будут полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____________

на поставку имплантатов для эндопротезирования для МУЗ МСЧ№9 им.М.А.Тверье

(идентичен для всех лотов)

г. Пермь                                                                                                                                «__»  ___________200_года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 9 им.М.А.Тверье», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Падруля Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии  от  "___" ________ 2008г. (протокол № ___)  по результатам проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку имплантантов для эндопротезирования заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем

# 1. Предмет договора.

1.1 Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности по поставке имплантатов для эндопротезирования (далее — товар) для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А. Тверье» на условиях настоящего договора. Развернутая номенклатура, количество, цена товара предусматриваются в спецификации (Приложение 1), параметры, характеристики — в Приложении 2, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Поставщик осуществляет поставку и передачу товара, а также соответствующих документов на товар Заказчику.

  - Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

  - Заказчик обеспечивает оплату поставленных и принятых Заказчиком товаров в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

  - Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении контракта вправе изменить объем годовых поставок, предусмотренных контрактом, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных поставках, не предусмотренных контрактом, но связанных с поставками товара, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части товара. При этом, по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

2. Цена и порядок расчетов.

  - Цена товара, подлежащего поставке, указана в Приложении 1, установлена на основании итогов открытого аукциона и составляет ________________________________________. Цена договора является твердой, не подлежащей изменению в рамках выполнения договора.

  - Цена товара включает в себя все налоги, таможенные и иные сборы, расходы на доставку товара до Заказчика и все прочие расходы, связанные с выполнением настоящего договора.

  - Оплата поставленного и принятого Заказчиком товара (партии товара) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения оформленных в установленном порядке:

  - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара;

  - счета-фактуры на поставленный товар;

  - акта приема-передачи товара с отметкой Заказчика о получении товара и о его соответствии условиям договора и спецификации;

Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением 1, не производится.

3. Порядок и сроки поставки, приемка товара.

3.1 Поставка товара производится по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Бр.Игнатовых, 2 помесячно  в первой декаде каждого месяца равными партиями в согласованные с Заказчиком сроки поставки каждой партии. При поставке поставщик должен передать Заказчику товар в объеме подлежащей поставке партии и соответствующие документы на товар. Первая партия товара составляет 20% общего количества поставляемых товаров.

Срок поставки первой партии товара – не позднее «____» __________________ 200 ___г., последняя партия должна быть поставлена до __ ноября 20__ года. Номенклатура и размерность компонентов эндопротезов указывается Заказчиком в заявке на очередную партию, подаваемую не позднее, чем за 20 дней до даты поставки.

Объем подлежащей поставке партии товара (за исключением первой партии) может корректироваться Заказчиком в заявке на очередную партию товара в размере до 1/3 от ее расчетного объема.

3.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.3. При приемке товара представитель Заказчика проводит проверку товара на предмет его соответствия Спецификации, товарной накладной и договору по наименованиям, количеству, качеству, остаточному сроку годности, сроку поставки, на предмет целостности тары и упаковки, внешнему виду товара.

3.4. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения акта приемки  произвести допоставку недостающего количества товара или произвести замену некачественного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

3.5. Поставляемые товары должны сопровождаться регистрационными удостоверениями, сертификатами соответствия, инструкцией по эксплуатации на русском языке.

3.6. Поставляемый товар должен быть не ранее 2008 года выпуска.

3.7.  Товар, не соответствующий указанным требованиям не принимается и считается  не поставленным.

3.8. После приемки товара (части товара)  материально ответственным лицом Заказчика, оформляется акт приема-передачи товара, в котором производится запись о том, что поставленные товары соответствуют условиям, предусмотренным в договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет.

4.Требования к упаковке.

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.

4.2. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку в зависимости от специфики товара.

5.  Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору:

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки очередной партии товара уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки.

- за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара либо возмещает убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

Факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщиком фиксируется актом Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер  пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты  пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны..

5.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

7. Рассмотрение споров.

7.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в десятидневный срок.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним не урегулированные путем переговоров, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.Расторжение договора в силу невыполнения его условий.

8.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.Заключительные положения.

9.1. Настоящий  Договор составлен в трех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу (два для Заказчика, один для Поставщика).

К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- спецификация (приложение  1);

- характеристики поставляемых товаров (приложение 2).

9.2  Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнения принятых обязательств.

- Адреса и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                         ПОСТАВЩИК:

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье		_______________________________

Адрес: 						Адрес:

Телефон:                                                 		Телефон:

Банковские реквизиты:                                                                        Банковские реквизиты:

# Главный врач

________________/ М.М.Падруль/                                       ______________ / ____________

М.П.                                                                                    М.П.

«_____»______________20__г.		                             «_____»______________20__г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________20__ г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик ____________________________________

Место поставки: МУЗ «МСЧ № 9 им.М.А.Тверье» , _________________________________.