Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №1 от 11.01.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билирубин | Соста набора: Кофеин - 52 ммоль/л; Натрия бензоат - 104 ммоль/л; Натрия ацетат - 184 ммоль/л; Сульфаниловая кислота - 29 ммоль/л; HCl - 170 ммоль/л; Натрия нитрит - 72 ммоль/л; Натрия хлорид - 154 ммоль/л; Билирубин - 171 мкмоль/л. Линейность в диапазоне концентраций 8-410 мкмоль/л. Чувствительность - не более 5 мкмоль/л | наб. | 4 |  |  |
| 2 | Холестерин | Состав набора: Фосфатный буфер - 100 ммоль/л; Фенол - 20 ммоль/л; Холестеролэстераза - 400 U/л; Холестеролоксидаза - 250 U/л; POD - 500 U/л; Хромогены; Активаторы; Стабилизаторы; Холестерин - 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл). Линейность в диапазоне концентраций 0,5-25,8 ммоль/л. Чувствительность - не более 0,3 ммоль/л/ Рабочий реагент 500 мл (2х250 мл) | наб. | 1 |  |  |
| 3 | α-Амилаза | Состав набора: HEPES - 100 ммоль/л; NaCl - 50 ммоль/л; MgCl2 - 10 ммоль/л; α-глюкозидаза - 2500 U/л; EPS - 5 ммоль/л; STOP-реагент. Линейность в диапазоне до 500 U/л. Коэффициент вариации - не более 5 %. | наб. | 2 |  |  |
| 4 | Магний | Метод с ксилидиловым синим, колориметрический. Конечная точка. МОНОРЕАКТИВ. Содержит добавки, которые избавляют от влияния жиров. Линейность до 5 мг/дл. Стабильность калибровки - 4 недели. Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л), 520 (500-550) нм, Hg 546 нм, 628 (570-650) нм, Hg 623 нм. 125 мл (5х25 мл + 1х3 мл стандарт) | наб. | 1 |  |  |
| 5 | Калий | Состав набора: NaOH - 500 ммоль/л; Тетрафенилборат - 260 ммоль/л; Детергенты; Стабилизаторы; Калий - 5,0 ммоль/л. Линейность в диапазоне концентраций 2-10 ммоль/л. Чувствителньость - не более 1,0 ммоль/л | наб. | 3 |  |  |
| 6 | Глюкоза | Глюкозооксидазный метод на 205 определений, набор глюкозы 10мМ-5мл. Таблетированная буферно-субстратная смесь №5; таблетированная ферментная смесь № 3; стандарт глюкозы № 1; таблетированная антикоагуляционная смесь № 5 | наб. | 4 |  |  |
| 7 | КФК | метод, рекомендуемый IFCC/DGКС, УФ, кинетический, БИРЕАКТИВ, линейность до 1000 Е/л, 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм, 125 мл (Р1 5х20мл+Р2 1х25мл) | наб. | 5 |  |  |
| 8 | ЛДТ | метод, рекомендуемый DGKC, УФ, кинетический, БИРЕАКТИВ, линейность до 700 Е/л, 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм, 125 мл (Р1 5х20 мл + Р2 1х25 мл) | наб. | 5 |  |  |
| 9 | Кислота соляная | фас, 1,2 кг, квалификация: х.ч. | литр | 2 |  |  |
| 10 | Азур-эозин по-Романовскому | Число анализов - 4000 (фл. 1 л) | бут. | 20 |  |  |
| 11 | Эозин метил.син. Май-Грюн. | для фиксации и окраски препаратов, фл. 1 л | бут. | 20 |  |  |
| 12 | Метиленовый синий | индикатор, фас. 100 гр | фас. | 5 |  |  |
| 13 | Кислота сульфосалициловая | 2-х водная, субстанция, квалификация: имп., фас. 1 кг | кг | 2 |  |  |
| 14 | Масло иммерсионное | Терпеновое, 100 мл | фас. | 20 |  |  |
| 15 | Набор на гемоглобин | 600 опр. Гемоглобин цианидный метод | наб. | 30 |  |  |
| 16 | Капилляр Панченкова | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 100 шт./уп. Сертифицированные. Внешний диаметр 4-6 мм., длина 174,5 мм., цена деления шкалы 1 мм. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям | шт | 200 |  |  |
| 17 | Набор для качественного определения в плазме крови растворимых фибрин-мономерных комплексов | Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус - 1 фл. 3. Контроль-плюс - 1 фл. | наб. | 5 |  |  |
| 18 | АПТВ (АЧТВ) -тест | Состав набора: 1. Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент) - 2 фл. 2. Каолин (концентрированная суспензия 200:1 в дистилированной воде), 1 мл - 1 фл. 3. Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл - 1 фл. 4. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М) - 10 мл - 1 фл. | наб. | 1 |  |  |
| 19 | Мембрана для э/ф | 57 х 140, n50 | уп. | 1 |  |  |
| 20 | РНП-плазма | Применяется для стандартизации биологических реагентов, использующихся в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также для проведения контроля качества анализов. Фасовка: РНП-плазма - референтная нормальная пулированная плазма (лиофильно высушенная), 1 мл - 5 фл. | наб. | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)