Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №2 от 11.01.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питательный агар для культивирования микроорганизмов, сухой | Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки 24,0; натрий хлорид 4,0; агар 12,0+2,0 | кг | 4,8 |  |  |
| 2 | Основа для приготовления молочно-желточного солевого агара | Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, панкреатическийо гидролизат казеина, дрожжевой экстракт, хлорид натрия, гидрофосфат натрия и агар | кг | 3 |  |  |
| 3 | Питательная среда для выращивания грибов | Студнеобразная масса темно-коричневого цвета. Состав: дрожжевая вода 1000 мл; пептон ферментативный 10,0; глюкоза 40,0; агар 20,0; рН 6,0+0,3 | кг | 3 |  |  |
| 4 | Питательная среда для культивирования энтеробактерий | Состав: пептический перевар животной ткани 10,00; гидролизат казеина 10,00; дрожжевой экстракт 3,00; мясной экстракт 3,00; лактоза 10,00; сахароза 10,00; глюкоза 1,00; натрия хлорид 5,00; железа сульфат 0,20; феноловый красный 0,024; агар-агар 12,00 | кг | 4 |  |  |
| 5 | Питательная среда для контроля стерильности и выращивания грибов, сухая | Состав: пептон 10,0; глюкоза 40,0; рН 5,6+0,2 | кг | 2 |  |  |
| 6 | Питательная среда для выделения энтеробактерий, сухая | Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки 12,0; экстракт пекарных дрожжей 1,0; натрий хлорид 3,4; натрий сульфит 0,8; натрий гидрофосфат 0,5; a-D-лактоза 10,0; фуксин основной 0,2; агар 10,0; рН готовой среды 7,4+0,2 | кг | 3 |  |  |
| 7 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов жидкий | Состав: пептон ферментативный 10,0; экстракт мясной 11,0+1,0; натрий хлористый 5,0; рН 7,0+0; фас. 0,5 кг | кг | 0,5 |  |  |
| 8 | Питательная среда для определения чувствительности микробов к антибиотикам сухая | Порошок для диагностических целей мелкодисперсный (банки полиэтиленовые 250 мл) 200 г | кг | 1 |  |  |
| 9 | Пептон ферментативный | ГОСТ 13805-86, сухой ферментативный для бактериологических целей | кг | 1,5 |  |  |
| 10 | Гидролизат рыбной муки панкреатический | Мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета, хорошо растворимый в воде. Состав: аминный азот 4,4+0,2%; общий азот 12,33+0,7%; влага 3,0+0,7%; свободные аминокислоты 20,3+1,7% | кг | 2 |  |  |
| 11 | Питательная среда для выращивания бактерий | Смесь полисахаридов агарозы и агаропектина, получаемый путем экстрагирования из красных (филофора) и бурых водорослей. Состав: 1,5-4 % минеральных солей, 10—20 % воды и 70—80 % полисахаридов, в составе которых выявлены D- и L-галактозы, 3,6%-ангидрогалактозы, пентозы, D-глюкороновая и пировиноградная кислоты | кг | 1 |  |  |
| 12 | Сыворотка лошадиная | жидкая, флак.100 мл | фл. | 8 |  |  |
| 13 | Сыворотка крупно-рогатого скота | жидкая, флак.100 мл | фл. | 6 |  |  |
| 14 | Пакет газогенераторный ГАЗ-ПАК | для создания атмосферы, обогащенной СО2 на 1,5 л, упак.5 шт. | шт. | 5 |  |  |
| 15 | Среда на микоплазму | аргининзависимая, жидкая, флак.200 мл | фл. | 10 |  |  |
| 16 | Среда на микоплазму | глюкозоферментирующая, жидкая, флак.200 мл | фл. | 10 |  |  |
| 17 | Среда для уреоплазм | жидкая, флак.200 мл | фл. | 10 |  |  |
| 18 | Гиппурат-тест полоски | № 50 | уп. | 6 |  |  |
| 19 | ХеликоБест-антитела | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori. Вариант иммуноферментной реакции: «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный, чувствительность: 100% по СПП+, специфичность: 100% по СПП-, возможность количественного определения выявляемого маркера - определение титра антител .Объем исследуемого образца: 20мкл. Типы выявляемых антител - суммарные антитела, количество определений: стрипированный 96, температура инкубации с образцами и конъюгатом: 37°С, возможность вычета неспецифического фона в двухволновом режиме. Время реакции: 1 час 30 мин, наличие растворов, готовых к использованию: стоп-реагент, PC, контроли. Наличие сухих компонентов, цветной маркировки крышек флаконов и этикеток компонентов, цветовой индикации компонентов, цветовой индикации внесения исследуемых образцов. Количество флаконов с каждым компонентом: по 1 фл., наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Наличие штатива, наконечников, ванночек для реагентов, пленки для заклеивания планшетов, пакета для планшета. | компл. | 2 |  |  |
| 20 | Chlamydophila pneumoniaе-IgM-ИФА-БЕСТ | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumonia в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов | компл. | 1 |  |  |
| 21 | Chlamydophila pneumoniaе-IgG-ИФА-БЕСТ | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumonia в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов | компл. | 1 |  |  |
| 22 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 0,2-20МЕ/л. Чувствительность: 0,1. Комплектация: 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,2, 1, 5, 10, 20 мМEд/л ТТГ, калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | компл. | 1 |  |  |
| 23 | Диагностический набор на ПКТ | Количественное определение ПКТ в диапазоне 0,5-1000 н/мл, 25 тестов, экспресс-метод, имунная хромотография | наб. | 1 |  |  |
|  | Диски с антибиотиками: |  |  |  |  |  |
| 24 | фурагин | № 100 шт./фл. | фл. | 10 |  |  |
| 25 | нистатин | № 100 шт./фл. | фл. | 15 |  |  |
| 26 | фосфомицин | № 100 шт./фл. | фл. | 10 |  |  |
| 27 | метилмицин | № 100 шт./фл. | фл. | 5 |  |  |
| 28 | флуконазол | № 100 шт./фл. | фл. | 15 |  |  |
| 29 | цефокситин | № 100 шт./фл. | фл. | 20 |  |  |
| 30 | цефазолин | № 100 шт./фл. | фл. | 20 |  |  |
| 31 | цефотаксим | № 100 шт./фл. | фл. | 20 |  |  |
| 32 | цефепим | № 100 шт./фл. | фл. | 3 |  |  |
| 33 | цефтриаксон | № 100 шт./фл. | фл. | 10 |  |  |
| 34 | цефуроксим | № 100 шт./фл. | фл. | 20 |  |  |
| 35 | цефтазидим | № 100 шт./фл. | фл. | 2 |  |  |
| 36 | ципрофлоксацин | № 100 шт./фл. | фл. | 20 |  |  |
| 37 | цефонеразон | № 100 шт./фл. | фл. | 5 |  |  |
| 38 | эритромицин | № 100 шт./фл. | фл. | 20 |  |  |
| 39 | цефподоксим | № 100 шт./фл. | фл. | 1 |  |  |
| 40 | цефотоксим - клавулоновая кислота | № 100 шт./фл. | фл. | 1 |  |  |
| 41 | цефтазидим - клавулоновая кислота | № 100 шт./фл. | фл. | 1 |  |  |
| 42 | Петли микробиологические № 1 | упак. 5 шт. | уп. | 5 |  |  |
| 43 | Желчь сухая | фас. 0,25 кг | фас. | 1 |  |  |
| 44 | Пипетки пластиковые Ликвипетт | объем 3 мл, упак. 500 шт. | уп. | 1 |  |  |
| 45 | Агар для тестов на чувствительность антибиотиков и сульфаниламидов и для первичного выделения Neisseria | Формула в граммах на 1 литр: кислый козеиновый пептон 17,5; крахмал 1,5; вытяжка из говядины 2,0; бактериологический агар 17,0; рН конечный 7,4+0,2 при t=25°; фас. 0,5 кг | уп. | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)